平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：平阳县农村生活污水处理设施运维 招标编号：PYCG160401025 采 购 人：平阳县农办（农业局） 联 系 人：林先生 联系电话：0577-63112893 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联系人：官先生 联系电话：0577-85698967 联系传真：0577-85695867 二○一六年三月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

关于平阳县农村生活污水处理设施运维的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受平阳县农办（农业局）和各镇（乡）联合招标的委托，就平阳县农村生活污水处理设施运维进行公开招标，特邀请国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号:PYCG160401025

二、招标内容、用途、数量、简要技术要求（具体见招标文件要求）:

平阳县农村生活污水处理设施运维；

三、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、供应商须具有住建部门颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质(或具有浙江省环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质,且具有污染治理设施运行服务能力（生活污水处理三级）及以上资质)。

3、投标供应商注册资金1200万元（含）以上；

4、供应商须提供工商注册或本项目所在地检察院出具的近3年无行贿犯罪记录证明（投标截止日前二个月内有效）。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标截止时间：2016年4月22日 　上午09:30

五、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

六、开标时间：2016年4月22 日 　上午09:30

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

七、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）

投标保证金：5万元人民币；

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行平阳县支行

银行账号：9558851203000812261

九、其他事项

1、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按规定办理本项目投标保证金，按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/）。

2、保证金交纳日期：要求2016年4月22日  上午09：30前到帐；（投标保证金不接受递交现金）。

供应商汇保证金时注明“农村生活污水处理设施运维项目保证金”

采购人或其委托采购代理机构联系方式

采购单位：平阳县农办（农业局）

代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

代理机构地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

联系人：官先生

联系电话：15088585331

联系传真：0577-85695867

投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县农办（农业局）委托，杭州华旗招标代理有限公司对平阳县农村生活污水处理设施运维进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

| 招标编号 | PYCG160401025 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 平阳县农村生活污水处理设施运维 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购预算 | 本项目采购最高限价为560元*天/吨*年；供应商投标报价超出该采购最高限价的，该供应商按无效投标处理。▲ |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 供应商资格 | 按招标公告要求 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 招标文件发售价 | 招标文件工本费人民币500元整(招标文件售出概不退还) |
| 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 投标文件递交至 | 平阳县公共资源交易中心二楼收标区（政府采购窗口） |
| 投标截止与开标时间 | 2016年4月 22日09时30分 |
| 投标开标地点 | 平阳县公共资源交易中心二楼开标区 |
| 质疑时间 | 供应商如有疑义的，须在2016年4 月12日前以书面形式传真至采购代理机构（联系传真：0577-63193010）；招标文件如有更正补充将在2016年4 月 20日前发布在http:// www.pyztb.com /上 ，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲ |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

八、投标保证金办理注意事项

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、随机备品备件、专用工具清单

附件七、货物零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

第六部分、评标办法

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县农办（农业局）和各镇（乡）联合招标的委托，以公开招标方式采购平阳县农村生活污水处理设施运维，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、 具体技术要求及内容

一)项目要求

| 项目名称 |  | 平阳县农村生活污水处理设施运维项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 |  | 平阳县农村生活污水处理设施运维（无动力、有动力） |  |  |  |  |
| 服务期限 |  | 至2019年12月31日 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  |  | 服务 期限 | 数量 | 预算价 |
| 一 | 农村生活污水运维监控中心建设 |  | 包含监控室、监控平台、化验室等 | 3年 | 2 | 含 |
|  | 终端设备改造 |  | 普通监控站点 |  | 20 | 含 |
| 序号 | 项目内容 |  |  |  | 数量（吨/天） | 预算价 |
| 一 | 农村生活污水终端站点运行维护 |  | 2014年度农污工程 |  | 8200 | 560元*天/吨*年 |
|  |  |  | 2015年度农污工程 |  | 17400 | 560元*天/吨*年 |
|  |  |  | 2016年度农污工程 |  | 24400 | 560元*天/吨*年 |

▲本次采购招收2家运维单位，在南港片和北港片分别对10个典型工程进行终端物联网改造（监控平台及10个监控站点改造费用包含在运维费用中由中标方承担，所有权归采购人所有）；供应商投标报价为单价，应考虑包含农村生活污水运维监控中心建设、终端设备改造、农村生活污水终端站点运行维护中的农污工程数量及其他所需费用；每年结算按中标单价不变，实际移交的运营数量递增运维费用。在合同运维期限中，如应上级政策原因要求工程交由甲方自行运维，甲方可终止合同。运维费用按已运维天数按比例计算。

有▲ 标注的项目为实质性条款，必须响应，否则将作无效标处理。

二)平阳县农村生活污水处理设施基本情况

1、根据平阳县的实际情况，运维模式采用第三方运维，对水体特别敏感，环境自净能力差，可以考虑安装视频监控系统，具体地点双方协商；

2、投标单位中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由业主负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常后（或业主单位委托中标运维单位负责维修，但费用另计），交付中标单位开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除中标单位对该处设施的运行维护责任，并在移交运维的设施数量中扣除。
   3、2014年度平阳县农村污水治理实施规划表（见：附件1 )
三）详细的采购需求

（一）监控中心要求

总体要求：运营中心应包含工控机、不小于80寸的监控大屏幕；具备总磷、氨氮、COD、SS、PH等农村污水常规污染物检测能力的化验室；运维车辆不少于一辆；具有总磷、氨氮、COD等检测功能的移动监测设备；此部分所涉及场地、设备的产权属于采购人所有，人员、车辆需供应商自行配备并承担相关费用。

（二）监控平台功能要求

1.站点档案要求

平台软件必须可以对平阳县所有污水站点基础信息档案进行管理。所有站点设施、管理人员、基础信息等资料均可在平台软件中进行查询。在监控平台的地图分布的站点显示页面上，点击每个站点可以查询该站点名称、具体位置（乡镇、村）及处理工艺、规模、类型和管理人员、联系方式、前期施工情景、现状照片、运维状况等信息，并可根据需要在后台随时进行档案更新。

2.站点实时状况监控

平台可以采集站点实时数据，并在软件中进行直观的展现。平台展现可以使用图画、数字等多种形式。平台可以实时控制设备启动和停止，修改站点运行策略。

3.数据统计分析需求

平台记录污水处理站点的实时数据，并提供半年内实时数据的历史查询，同时平台自动汇总每日实时数据，包括每日水量，设备运行时长，电耗等。平台可将历史汇总数据进行永久储存，并在软件中提供曲线和报表查询。

4.现场监控需求

监控平台能通过抓拍方式实时呈现污水处理站点现场情况（采用普通监控，数量以采购人提供的清单量为准）。

5.考勤需求

监控平台可以对站点维护人员考勤维护情况自动进行记录、统计与分析。考勤记录包括维护人员到达时间、在现场停留时间、离开时间、每月巡检次数等信息。平台支持远程站点打分功能，即管理人员可根据展示平台考勤记录及照片记录、实时数据等信息对站点维护情况进行打分。

6.区域水流量报表

对不同区域站点可以进行实时以及水流量的历史查询，采用最直观的表格树以及其他形式来呈现水流量总报表。实现根据不同区域、级别反应不同的水流总量，并根据相应权限，展示平台会自动将站点水量情况进行汇总。

7.告警信息需求

当站点的环保设备停止工作或者出现异常情况，比如：风机、水泵等设备不正常工作，水流量异常等情况，同时会给对应运维人员移动终端APP发送告警信息。运维人员可以通过移动客户端接收告警，并处理与提交解除告警。

8.用户管理

在平台中，可以对平台使用人员进行信息维护，比如姓名、手机号码、性别、所属部门等信息。不同的角色用户对平台有不同的操作权限，可以在权限管理模块里面进行相应的设定和修改。根据权限可设定用户对哪些片区的站点具有维护权限。

9.智能移动终端客户端软件

考虑监管方便的需求，须具备移动终端APP软件可下载，安装APP软件的移动终端能够凭用户名、密码登陆监控管理平台并进行访问或操作，实现站点实时数据浏览、历史数据查询、云平台控制、站点导航、站点巡检管理等功能。

| 农村生活污水运维监控中心建设及终端设备改造要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、农村生活污水运维监控中心建设（以下为单个建设清单） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、型号 |
| 1 | 大屏显示系统 | 类型：LED液晶电视 屏幕尺寸:80英寸 屏幕分辨率:全高清（1920x1080） 操作系统:Andriod4.0 网络连接方式:无线/网线 |
| 2 | 大屏连接电脑 | 产品类型:商用一体电脑,触控一体电脑 显示屏:24英寸、触控屏 操作系统：Windows 8 处理器：Intel Core i3 4160(3.6GHz/L3 3M) 处理器频率：3.6GHz 内存容量：8GB 无线通讯：内置无线网卡,内置蓝牙适配器 |
| 3 | 系统操作电脑 | 产品类型:台式电脑 显卡类型：集成显卡 内存容量：4GB（最大支持容量 16GB） 硬盘容量：500G 显示器尺寸：20英寸 显示器分辨率：1600*900 |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输率1167Mbps |
| 5 | 网络费用 | 20M宽带 |
| 6 | 成品实验台 | 包括实验台(带水槽)、中央台(带水槽)、器皿柜、试剂柜、滴水架、中央试剂架、PP水槽 |
| 7 | 可见分光光度计 | 721G |
| 8 | 手提式压力灭菌器 | 18L,2000W |
| 9 | 电子天平 | 200g/0.0001g |
| 10 | 可调电炉 | 双联 1000W*2 |
| 11 | 生物显微镜 | XSP-35 单目1600倍 |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | 2kW |
| 13 | 便携式在线监测仪(COD/氨氮/总磷） | 1、野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读； 2、自动切换测定参数； 3、 内存113条标准曲线可自行修订并保存； 4、内存53条多点回归拟合曲线，可自动计算并保存； 5、仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线； 6、可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果） |
| 14 | 化验室冰箱 | 容量：200L 温度范围：2--8℃ |
| 15 | 装修 | 办公家具及装潢 |
| 16 | 平台软件开发费 |  |
| 二、终端设备改造（普通监控站点，以下为单个站点清单） |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、型号 |
| 17 | 智能监控柜 | 1、GPRS上传数据； 2、同时支持2路数字输入，支持门磁、水浸等传感器； 3、同时支持3路模拟输入,0-5V或者0-10V或者4-20ma模拟信号均可； 2、同时支持6路电流互感器信号输入,用于检测6路设备运行状态（电流互感器每个动力设备配套1个单价50元）； 4、同时支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W； 5、同时支持3路485接口，支持与PLC系统接口及其它485接口设备； 6、支持两路图像传感器进行图像采集； 7、远距离接收2.45G主动式RFID电子标签和无线传感器数据； 8、不锈钢防水机柜。 |
| 18 | 超声波流量计 | 介质：导电液体（生活污水），2级精度，表体材质：聚四氟内衬，现场液晶显示瞬时、累计流量，输出4-20mA电流信号和MODBUS协议。防护等级：IP68，连接方式为螺纹连接或法兰连接，配线：10M 供电：AC220V/电池，流量范围：0.2-16立方米/小时） |
| 19 | 摄像头 | 1、130万象素CMOS摄像头； 2、标准JPEG图像压缩与输出； 3、 标准的485接口，并可以根据要求定制为RS-232接口、TTL电平的串口，便于与嵌入式工控设备相连； 4、带有自动的象素缺陷补偿、黑度校正、RGB色彩插值补偿、Gamma参数补偿和色调、饱和度补偿功能； 5、 具有自动的边缘增强、白光平衡、自动曝光、背景对比补偿功能； 6、采集图像分辨率为1280×960、640×480（VGA）彩色、320×240（QVGA）彩色／160×120（QQVGA）彩色多种分辨率可选； 7、极好的夜视功能。 |
| 20 | 摄像头支架 | 3米高，地埋式 |
| 21 | 信号防雷设备 | 网络、视频等信号防雷 |
| 22 | 传输通讯费 | 每月无线数据流量包不少于300M |
| 23 | 安装调试费 | 现场施工、设备安装、设备调试 |

以上农村生活污水运维监控中心建设及终端设备改造乙方须在签订合同后30日内完成，否则甲方将要求乙方限期整改。情节严重者，甲方有权解除合同，合同履约保证金不予退还。

四）、运维要求：
   1、污水处理设施正常运行；运行时间符合设计标准。
   2、主要设备定期保养，回流泵、提升泵、潜水泵、风机运行是否正常运行，按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机的运行情况；光伏板保持清洁，每年应检测电机线圈的绝缘电阻。（服务期内对污水处理存在较大质量问题的终端设备必须进行及时报告，通知业主，联系供货单位，或运维单位自行维修，费用另算）；
   3、配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；
   4、主要构筑物及标识标牌完好无损，湿地植物长势良好，周边保持环境整洁，无污染；

- 每月每个站点检测进出水水质，确保出水水质达到设计出水要求；

6、每月每个站点巡检至少一次以上，有巡检台帐记录；
   7、运行操作人员应持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书；

8、污水出水水质达到设计出水标准。

9、运营单位需编制各污水处理站的档案资料文件（内容包含：污水处理站的的名称，所属区域，地址，联系人，联系电话，设计水量，工艺，排放标准，主要设备的型号，参数，运行状况及控制节点数值等；巡检及报修状况，水质监测及数字记录情况（含处理水量、进出水三项水质指标（COD、NH3-N、TP）等， 日报、月报和年报台账，并及时报送相关监管部门。

10、为了保证设备、设施长期稳定运行，运营单位应每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

11、污水处理站运营人员的配置由运营单位根据运营需要安排，人员配备包括维护、电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析工作及其他相关工作。

12、运营方应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

13、对污水收集管网、包括出户井、污水管网及检查井、终端处理设施等进行巡检；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录；对出现影响管网正常运行的问题应当尽快修复，并上报行政村、乡镇（街道）和相关部门；

14、产生电费的终端点，电费由运营方承担，终端日常运行电费应及时缴纳。

15、建立污水站点运维常用设备和配件库，保障维修的及时开展。

16、上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需要无条件接受。

三年运维服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）（移交设备时完好率要达到95%以上）

1.在三年运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

2.在三年运行期结束移交时，应同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料。

3.在三年运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

4. 在三年运行期结束移交时，软件移交时候须提供软件的源程序代码。

五）、考核标准

考核办法：按照制定的《平阳县农村生活污水处理设施运行维护管理暂行办法》及《平阳县农村生活污水处理设施运维管理考核表》要求，由采购方和所在乡镇共同考核中标单位对污水设施的运行维护工作，按考核结果，支付中标单位服务费用。

具体考核办法由平阳县农办及各乡镇负责制定，运维费用支付与考核结果相挂钩。投标单位中标后要求与平阳县农办、各乡镇三方签订农村生活污水处理设施运维项目采购合同。

考核内容：

1、建立运行维护管理台帐，内容包括污水处理设施详细信息、操作规范规程、电量电费记录、处理水量记录、水质检测记录、运行维护管理巡查记录等。

2、运维方案的落实情况，包括人员、车辆 、检测设备的到位情况，故障响应，修复时限满足要求等。

3、责任标示牌、警示标志明显,设施完好。

4、管网收集系统运行正常无渗漏、堵塞、污水冒溢等现象，

5、终端动力设施运转正常，电器设备运行时间符合设计标准。

6、格栅、调节池、集水井、处理池无明显不均匀沉降、裂缝等问题，进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；无占绿、毁绿现象，湿地植物长势良好。

7、污泥规范处置。

8、进出水水量无异常，出水水质达到设计出水要求，符合功能区排施标准。

六）、考核与费用支付

每年对中标单位的运维工作进行考核，根据考核结果支付服务费用。污水处理设施运维管理考核分三个等次，得分率在85%以上的为优秀，支付中标合同价的100%，得分在80-84%的为良好，支付中标合同价的90%，得分率在70-84%的为合格，支付中标合同价的80%，得分率低于70%的不予支付合同款，由农污办取消其下一年度平阳县农村污水处理设施运维资格并自行终止合同。

已超出保修期的污水处理设施，每年根据考核结果按实支付。新建成尚在保修期内的污水处理设施，保修期内按考核后实际运维价格的80%支付。
七）、投标报价及结算方式
   l、本次农村生活污水运维项目公开招标，供应商投标报价包含农村生活污水运维监控中心建设、终端设备改造、农村生活污水终端站点运行维护中的2014年度农污工程数量及其他所需费用；（不包含2015年及2016年建设的农污工程）。每年结算按中标单价不变，实际移交的运营数量递增运维费用。

- 报价应包括管网疏通检查费，设备保养维护（不含设备更换费用）、围栏维修，填料更换、人工湿地植物重新种植等养护费，设施调试相关费用，终端日常运行电费、菌种培养费，清掏污泥费用，人工费、管理费、税费等一切费用。质保期内的设备和土建的质量问题由原设备方和土建方按原合同条款负责。

3、设施维修经费管理及使用，设施维修范围包括池体破损维修，管网破损维修，水泵、风机等机械设备维修及更换、以及自然灾害突发事件发生引起工程实施建设受损等方面。受损或更换设备在预算资金5千元之内（包含5千元）由乙方自负，预算资金5千元之上的上报县、镇（乡）主管部门。且乙方要根据日常运维状况，及时向乡镇和县主管部门反馈并提出设施维修方案计划、受损工程修复时间计划和资金预算，乡镇审核后上报县农污办，按县小额招标要求规定给予实施。

受损或更换设备在的单个项目维修资金10万元以下的（包含10万元），由县农污办或主管部门批复下文，并报县财政局备案；单个项目维修资金10万元以上的，由县农污办或主管部门与县财政局联合批复下文。

▲八）、其他要求
1、 中标单位在中标后30天内，必须在平阳县成立运维中心办事处或分公司。

2、办公面积要求：不少于200㎡。

3、办事处或分公司须有固定的办公场所 ，须设有独立的水质检测中心，配备专业检测设备要求：能满足三项水质指标（COD、NH3-N、TP ）指标。

4、运维需要合理配备维护管理人员（不少于12人），人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。

- 三、商务条款

1、运维期限：三年，以签订合同之日起至2019年12月31日。

2、付款方式：

▲（1）、在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额10%的履约保证金（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（2）农村生活污水终端站点运行维护款项：签订合同后，采购人预先支付该年度运维费用的20%；每季度对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。

①运维管理服务费按半年度进行支付，每半年根据考核结果在一个月内支付该半年度运维费用；第一年度半年根据考核结果支付该年度运维费用的30%，第一年度末根据考核结果支付该年度运维费用的50%；第二、三年度每半年根据考核结果支付该年度运维费用的50%。（第三年最后运维费用的50%款项须等所有设备、资料移交后支付）

②污水处理设施运维管理考核分三个等次：得分率在85%以上的为优秀，支付中标合同价的100%，得分在80-84%的为良好，支付中标合同价的90%，得分率在70-84%的为合格，支付中标合同价的80%，得分率低于70%的不予支付合同款并终止合同。

③中标单价不予调整，最终结算以考核结果和实际数量为准。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.提供完整成套的货物及服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.运维服务的各项工作等；

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、项目采用包干方式，项目实施过程中单价不变按实际运维数量结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，节能环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、本项目采购最高限价为560元*天/吨*年；供应商投标报价超出该采购最高限价的，该供应商按无效投标处理。▲

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2016年 月 日上午09:30前到平阳县公共资源交易中心账户，且汇入保证金时必须注明“农村生活污水处理设施运维项目保证金”；投标保证金未按规定时间到账或现金存入的，其投标做无效投标处理。▲

9、供应商如果汇入保证金后不来参与投标要在投标截止前2天给予书面告知，否则投标保证金将不予退还。▲

10、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前3日自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二（一））

2）投标分项报价表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四、一）；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）采购要求中及评标细则中须由供应商提供的技术服务内容、承诺和保证、各种须供应商（包括原厂商）提供的证书等文件及资料。（复印件加盖有效公章）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；

7）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）本项目详细的技术方案、施工组织计划（技术人员情况、施工计划及方案等）；（技术人员情况包括其职称证书复印件及原件等；人员必须提供社保证明；社保必须在投标人公司，以劳动保障部门的社保证明为准），拟投入设备等；

10）近三年以来的供应商的项目业绩证明（已完工项目需提供合同）（附件八）；

11）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

- 12) 优惠条件

供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等；

- 13) 供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

14）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

- 2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）

- 1）供应商有效的《营业执照》原件、供应商有效的《税务登记证》原件；（或五证合一的营业执照原件）

- 2）法定代表人授权书原件；

3）供应商具有的有效的环保工程专业承包贰级及以上资质证书原件（或具有浙江省环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质证书原件,且具有污染治理设施运行服务能力（生活污水处理三级）及以上资质证书原件。）；

4、投标供应商注册资金1200万元（含）以上的证明文件；

5、供应商须提供工商注册或本项目所在地检察院出具的近3年无行贿犯罪记录证明（投标截止日前二个月内有效）原件；

- ▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在评标委员会范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标货物数量、价格（附件二（二））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 其他费用（包含招标代理服务费）

▲本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

5.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

5.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

6、投标保证金

6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定交纳履约保证金。

4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式七份，其中正本一份，副本六份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。▲

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将不予退还。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在资格审核资料及证书原件部分的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效营业执照原件；未提供供应商税务登记证原件；（五证合一的未提供五证合一的营业执照原件的）；

2）未按规定交纳投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的（法人直接参加采购会议，法人未提供有效身份证件的）；

4）供应商未提供具有的有效供应商须具有有效的环保工程专业承包贰级及以上资质证书原件的（或未提供浙江省环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质证书原件的；未提供具有污染治理设施运行服务能力（生活污水处理三级）及以上资质证书原件的）（即具有浙江省环境污染治理工程总承包（水污染治理）乙级及以上资质的供应商须同时具有污染治理设施运行服务能力（生活污水处理三级）及以上资质）；

5）投标供应商注册资金未到达1200万元（含）以上的；

6）供应商未提供工商注册或本项目所在地检察院出具的近3年无行贿犯罪记录证明原件的（投标截止日前二个月内有效）；

1.2 开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、证书资料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件参考品牌型号的产品主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行招标活动。或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价10%的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目整个服期有效。

6.招标代理服务费

6.1各中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询服务费，招标代理咨询服务费包含在投标总价中，不须单独列出。招标代理服务费按人民币8万圆整收取，由中标人平均分摊。招标代理咨询服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号： 11004847888501

6.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将不予退还其投标保证金。

第四部分   合同格式（供参考）

编号  ：

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

项目名称：                                         项目编号：
甲方：县委农办（农业局）各相关镇（乡）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于平阳县农村生活污水处理设施运维项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
1 ．项目名称：平阳县农村生活污水处理设施运维项目
2 ．………….
二、合同金额
本合同金额为（大写）：                  元（￥                元）人民币。
其中：污水处理设施每户       元人民币，以实际交付数量计算。
   三、技术资料
1．乙方应按招标文件规定的要求及时赴甲方实地了解各终端的具体有关技术资料。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、履约保证金
乙方交纳人民币      万元作为本合同的履约保证金。
五、转包或分包
1．本合同范围的服务及货物，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
2．如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、合同履约时间、履约方式及履约地点
1．履约时间：
2．履约方式：
3．履约地点：
九、履约要求：

1、污水处理设施正常运行；运行时间符合设计标准。
   2、主要设备定期保养，回流泵、提升泵、潜水泵、风机运行是否正常运行，按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机的运行情况；每年应检测电机线圈的绝缘电阻。（服务期内对污水处理存在较大质量问题的终端设备必须进行大修，具体以采购单位组织的验收通过为准）；
   3、配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；
   4、主要构筑物及标识标牌完好无损，湿地植物长势良好，周边保持环境整洁，无污染；

5、每月每个站点检测进出水水质，确保出水水质达到设计出水要求；（30T及以上终端每月至少二次）
   6、每月每个站点巡检至少一次以上，有巡检台帐记录；
   7、运行操作人员应持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书；

8、污水出水水质达到设计出水标准。

9、运营单位需编制各污水处理站的档案资料文件（内容包含：污水处理站的的名称，所属区域，地址，联系人，联系电话，设计水量，工艺，排放标准，主要  设备的型号，参数，运行状况及控制节点数值等；巡检及报修状况，水质监测及数字记录情况（含处理水量、进出水三项水质指标（COD、NH3-N、TP）等， 日报、月报和年报台账，并及时报送相关监管部门。

10、为了保证设备、设施长期稳定运行，运营单位应每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

11、污水处理站运营人员的配置由运营单位根据运营需要安排，人员配备包括维护、电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析工作及其他相关工作。

12、运营方应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

13、对污水收集管网（不在招标运维资金中）中标单位必须纳入管理范围，当进水水质、水量出现异常时，及时排查管网，并将情况书面形式及时告知行政村、乡镇（街道）和相关部门。

14、电费由运营方承担，终端日常运行电费应及时缴纳

15、建立污水站点常用设备和配件库，保障维修的及时开展。

16、上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需要无条件接受。

17、三年运维服务期结束后的项目移交（移交设备时完好率要达到95%以上）

1）在三年运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

2）在三年运行期结束移交时，应同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料。

3）在三年运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

十、货款支付

（1）在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额10%的履约保证金（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（2）农村生活污水终端站点运行维护款项：签订合同后，采购人预先支付该年度运维费用的20%；每季度对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。

①运维管理服务费按半年度进行支付，每半年根据考核结果在一个月内支付该半年度运维费用；第一年度半年根据考核结果支付该年度运维费用的30%，第一年度末根据考核结果支付该年度运维费用的50%；第二、三年度每半年根据考核结果支付该年度运维费用的50%。

②污水处理设施运维管理考核分三个等次：得分率在85%以上的为优秀，支付中标合同价的100%，得分在80-84%的为良好，支付中标合同价的90%，得分率在70-84%的为合格，支付中标合同价的80%，得分率低于70%的不予支付合同款并终止合同。

③中标单价不予调整，最终结算以考核结果和实际数量为准。

- 质量要求
1、乙方应严格按照招标文件和有关标准实施本工作，确保工作质量。

2、在运行维护期间，如乙方管理不善造成设备丢失或损坏的，由乙方负责补全缺失设备或修复受损设备。且应及时报告甲。
3、运维期间乙方保证按《平阳县农村生活污水处理设施运行管理办法》等相关要求做好运维工作。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、服务保障
1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
2．如在运维过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1 小时内到达甲方现场。

3．在服务期内，乙方应对出现的问题负责处理解决。
十四、违约责任
1、乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从维护费中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
3．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
4．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5．乙方未能按投标时的承诺要求在平阳县设立分公司的，甲方有权扣取履约保证金、中止（终止）合同；情况严重的，甲方就因此造成的损失向乙方索赔。

十五、不可抗力事件处理
1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲立所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《 合同法》 有关条文执行。

4. 在合同运维期限中，如应上级政策原因要求工程交由甲方自行运维，甲方可终止合同。运维费用按已运维天数按比例计算。

5．本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，一份报政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构备存。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）:     
地址：                           地址：              
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：
签字日期：   年  月  日                   签字日期：   年    月   日

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县农办（农业局）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（招标项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标单价（元*天/吨*年） |
| --- | --- |
| 平阳县农村生活污水处理设施运维 | 元*天/吨*年 |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（须考虑税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时须考虑设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）

投标分项报价表

- （价格单位：元人民币）

| 平阳县农村生活污水处理设施运维 | 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、施工费、运维费、人工费用、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费等及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件三（一）

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件三（二）

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四

- 资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

平阳县农办（农业局）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （二）投 标 人 情 况 声  明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

- 开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

- 5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

注：请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

附件五               其他投标文件

附件六

技术文件目录

1对本项目系统总体要求的理解；

2投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状，应重点介绍已有的远程监管系统；

3运维方案（包括污水达标排放保障方案；安全运营方案、节能减排方案；人员配置方案；员工培训方案；特殊情况的应急预案；设施、设备日常维护与大修方案及详细计划；运营管理体系说明等各项独立方案）；

4运维制度流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划等）；

5人力技术配置（包括项目实施人员一览表及人员资格证书等，格式自拟）；投标单位应具有一批较高文化素质和相应专业职称的管理人员和技术人员，本招标项目的运营操作人员应持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书；

6投标人建议的验收方法或方案；

7技术服务、技术培训的内容和措施；

8投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

9投标人需要说明的其他文件和说明

附件7：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                               标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日  期：

附件八

近三年以来项目业绩清单（需提供合同复印件加盖公章）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、原件备查。 |  |  |  |  |  |

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）

日 期

技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标重大实质性偏离做无效标处理的供应商，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启有效供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分前两名的供应商为中标供应商。如果第二名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

特殊情况定标原则：

1、中标公示期间和签订合同前采购人将组织有关部门对中标供应商进行考察，如发现中标供应商弄虚作假或其他不符合招标文件规定的，则中标结果无效。

2、如果中标供应商中一家在签订合同前被确定中标结果无效，或在运维过程中连续几次考核不符合要求被采购人终止采购合同，则采购人有权把该中标供应商运维内容直接委托给另一家中标供应商负责(该年度时间内剩余时间，第二年、三年重新组织招标)或重新组织招一家供应商运维。如果两家中标供应商均为中标结果无效或被终止合同，则重新组织招标。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分25分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分25分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25%×100。

▲2、供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商按无效投标处理；

二、技术、工期、服务、资信业绩综合评分   75分

| 序序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 实施 方案 | 投标人针对项目具体实施拟定的运维实施方案详实、有针对性、内容完整等（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标、思路，人员配置及岗位职责，运维工作内容细分及考核、前期投资设备明细、其它合理化建议等内容）（0-10分）； 很好的10-8分、较好的8-6分、一般的6—4分、较差的4-1分，没有的不给分。（0-10分） | 10分 |
| 2 | 化验能力 | 1.投标人已建有污水检测实验室的得1分（提供污水检测实验室照片，不提供不得分）。 2.实验中设备清单具有COD测试仪、BOD测试仪、总磷测试仪、氨氮测试仪、生化培养箱、恒温干燥箱、酸度计、真空抽滤装置、PH计、 紫外可见光度计、天平、溶氧仪、分光光度计等，评标委员会综合评定对比打分，得1-4分（提供购置发票复印件加盖公章，发票原件备查）。 | 5分 |
| 3 | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效；很好的4-3分、一般的3-2分、较差的2-1分，没有的不给分。（0-4分） | 4分 |
| 4 | 服务保障承诺 | 评委根据投标人所做的故障响应，修复时限，满足管理部门要求及时进行人工监测弥补数据缺失等的保障承诺措施进行评定；很好的4-3分、一般的3-2分、较差的2-1分，没有的不给分。（0-4分） | 4分 |
| 5 | 运维工作车辆配备 | 投标人在实施本项目运维工作中对车辆的配备情况： 配备3辆运维工作车辆（必须包含1辆吸粪车）的得5分，增加一辆得1分，最高得7分。 （投标单位须提供机动车车辆登记证书复印件（机动车车辆登记证书上所有人须为投标单位，如果所有人不是投标单位的须提供相关证明该车为投标单位所有）及投标单位出具为平阳县农村生活污水处理设施运维项目专用车辆的承诺证明，缺一不可。未提供证明的不得分，机动车车辆登记证书原件备查。） | 7分 |
| 6 | 项目人员配备 | 1、拟投入项目负责人具有国家注册环保工程师的得2分。 2、项目班组成员配备（最多得12分）： 基本配置：环境工程专业中级工程师3人，水质检验工2人；具有环保部门颁发的污废水处理工上岗证的3人；安装安全员、电工、资料员各一人，基本得分6分。每增加一个技术人员加1分。（低于基本配置的不得分） 以上均须提供人员的相关证书原件（资料员须提供公司的任命文件），不提供原件不得分；人员社保必须在投标人公司，以劳动保障部门的社保证明为准，复印件加盖公章，且须提供原件，不提供原件不得分）（以上人员社保均需为投标单位在册人员，需提供招标文件发布日期的前一个月的社保缴纳清单或证明文件的原件） | 14分 |
| 7 | 投标文件质量 | 1、投标人所提供的响应的投标文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（1分） 2、投标人响应的投标文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（1分） | 2分 |
| 8 | 企业 荣誉 | 投标企业是省级以上高新技术企业的得3分，投标企业是市级以上高新技术企业的得1分； | 3分 |
| 9 | 企业 信誉 | 评委根据投标人提供的设区市级及以上评估机构信用等级证书进行评定： - 荣获AAA级及以上得3分 - 荣获AA级得1分 （须提供原件，不提供原件的不得分。） | 3分 |
| 10 | 企业 业绩 | 1、2013年以来取得县（区）级及以上农村生活污水运维项目业绩1个得3分；2013年以来乡镇农村生活污水运维项目单个合同100万以上的1个得1分；最多得9分；（提供中标通知书或合同原件，乡镇农村生活污水运维项目合同须提供原件及县（区）主管部门盖章；且须提供业主满意度评价，评价为满意的业绩给予认可，不满意的不予认可。） 2 、投标人提供的单个中标金额达到1000万元的加3 分。 （提供中标通知书或合同原件，且须提供业主满意度评价，评价为满意的业绩给予认可，不满意的不予认可。如合同为单价的须提供能体现该项目总价金额达到1000万元的证明资料，不提供不得分）。 以上资料均以原件为准，不提供原件不得分；最高分12分。 | 12分 |
| 11 | 企业 认证 | 投标人具有有效ISO9001质量管理体系的得1分 投标人具有有效ISO14001环境管理体系认证的得1分。 投标人具备有效OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1分。 | 3分 |
| 12 | 企业 技术 | 1、 投标企业取得农村生活污水软件著作权证书2个（含）以上的得2分； (须提供原件，不提供不得分) 2、投标企业取得农村生活污水处理装置及工艺发明专利的得2分；（须提供原件，不提供不得分） 3、投标企业取得污水远程监测控制相关技术实用新型专利每个得2分，最多得4分；（须提供原件，不提供不得分） | 8分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。