附件

项目名称：临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目                 招标编号：LXZC2016-127

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂家 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅间及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋转式固液分离机 | DH | FHG-500 | 江苏德环 | 2台 | 128000 | 256000 |  |
| 2 | XLY型螺旋压榨机 | DH | XLY-400 | 江苏德环 | 2台 | 25000 | 50000 |  |
| 3 | 潜水离心泵 |  | WQ2260-425-150-Z | 东方水泵 | 3台 | 13000 | 39000 |  |
| 4 | 乙酸钠一体化加药设备 | DH |  | 江苏德环 | 2台 | 71000 | 142000 |  |
| 5 | 乙酸钠投加计量泵 | DH |  | 米顿罗 | 2台 | 12600 | 25200 |  |
| 6 | 电动葫芦(提升泵房） |  | CD11-12D | 河南 | 1台 | 6400 | 6400 |  |
| 7 | 电动葫芦（加药间) |  | CD10.5-12D | 河南 | 1台 | 5600 | 5600 |  |
| 8 | 工字钢（导轨轨道） |  | 16-28b | 市购 | 31米 | 400 | 12400 |  |
| 9 | 压力表 |  | Y-60 |  | 3个 | 120 | 360 |  |
| 10 | 铜密封铸铁闸门 | DH | B*H=0.6*0.6m | 江苏德环 | 4台 | 18000 | 72000 |  |
| 11 | 硬密封法兰蝶阀 |  | D43H-10 DN150 | 无锡爱取 | 3台 | 5000 | 15000 |  |
| 12 | 蝶式微阻缓闭止回阀 |  | HH43X-10 DN150 | 无锡爱取 | 3台 | 3000 | 9000 |  |
| 13 | 单球体可曲挠橡胶接 |  | CJQ(X)-DF DN150 | 无锡爱取 | 3台 | 240 | 720 |  |
| 14 | 柔性防水套管 |  | DN400 |  | 1个 | 7000 | 7000 |  |
| 15 | 柔性防水套管 |  | DN150 |  | 3个 | 4200 | 12600 |  |
| 16 | 钢管 |  | DN500 | 市购 | 2米 | 700 | 1400 |  |
| 17 | 钢管 |  | DN200 | 市购 | 46米 | 160 | 7360 |  |
| 18 | 900钢制弯头 |  | DN150 | 市购 | 5个 | 116 | 580 |  |
| 19 | 钢制法兰异径管 |  | DN150X200 | 市购 | 3个 | 160 | 480 |  |
| 20 | 钢制四通 |  | DN200X200 | 市购 | 1个 | 240 | 240 |  |
| 21 | 塑料管（给水） |  | DN63，材质PP-R | 市购 | 4米 | 100 | 400 |  |
| 22 | 塑料管（给水） |  | DN32，材质PP-R | 市购 | 15米 | 80 | 1200 |  |
| 23 | 塑料管（给水） |  | DN50，材质PP-R | 市购 | 14米 | 90 | 1260 |  |
| 24 | 塑料管（给水） |  | DN25，材质PP-R | 市购 | 8米 | 70 | 560 |  |
| 25 | 塑料管（给水） |  | DN100，材质PP-R | 市购 | 5米 | 300 | 1500 |  |
| 26 | 塑料管（排水） |  | DN50 | 市购 | 3米 | 90 | 270 |  |
| 27 | 900弯头 |  | DN63，材质PP-R | 市购 | 2个 | 80 | 160 |  |
| 28 | 900弯头 |  | DN50，材质PP-R | 市购 | 4个 | 76 | 304 |  |
| 29 | 900弯头 |  | DN32，材质PP-R | 市购 | 4个 | 60 | 240 |  |
| 30 | 900弯头 |  | DN25，材质PP-R | 市购 | 4个 | 50 | 200 |  |
| 31 | 三通 |  | DN63X50，材质PP-R | 市购 | 1个 | 120 | 120 |  |
| 32 | 三通 |  | DN25X25，材质PP-R | 市购 | 4个 | 80 | 320 |  |
| 33 | 三通 |  | DN32X32，材质PP-R | 市购 | 2个 | 50 | 100 |  |
| 34 | 电磁阀 |  | DN32，材质：PVC | 无锡爱取 | 3个 | 1200 | 3600 |  |
| 35 | 电磁阀 |  | DN25，材质：PVC | 无锡爱取 | 4个 | 1000 | 4000 |  |
| 36 | 手动阀门 |  | DN32，材质：PVC | 无锡爱取 | 2台 | 70 | 140 |  |
| 37 | 手动阀门 |  | DN25，材质：PVC | 无锡爱取 | 5台 | 44 | 220 |  |
| 38 | 手动阀门 |  | DN50，材质：PVC | 无锡爱取 | 3台 | 140 | 420 |  |
| 39 | 手动阀门 |  | DN65，材质：PVC | 无锡爱取 | 1台 | 280 | 280 |  |
| 40 | 止回阀 |  | DN32，材质：PVC | 无锡爱取 | 3台 | 90 | 270 |  |
| 41 | 止回阀 |  | DN65，材质：PVC | 无锡爱取 | 1台 | 350 | 350 |  |
| 二 | 细格栅及除砂间 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | GYS4-3一体化分离机 | DH | Qmax=18L/S 格栅电机 1.5KW，提砂螺杆电机 1.5KW，格栅间距 3mm | 江苏德环 | 2台 | 138000 | 276000 |  |
| 2 | TJ-SFL型无轴螺旋输送机 | DH | TJ-SFL280 | 江苏德环 | 2台 | 21000 | 42000 |  |
| 3 | 电动葫芦 |  | MD12-6D 型 | 河南 | 1台 | 11200 | 11200 |  |
| 4 | 柔性防水套件 |  | DN200 PN10 | 市购 | 2个 | 5200 | 10400 |  |
| 5 | 柔性防水套件 |  | DN350 PN10 | 市购 | 2个 | 7000 | 14000 |  |
| 6 | 电磁流量计 |  | DN200 PN10 | 市购 | 4台 | 21000 | 84000 |  |
| 7 | 90°弯头 |  | DN200 PN10 | 市购 | 3个 | 130 | 390 |  |
| 8 | 焊接钢管 |  | DN200 | 市购 | 35米 | 160 | 5600 |  |
| 三 | 改良型SBR生物池 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | PS型旋转式滗水器 | DH | Q=300m3/h,L=3.2m N=0.55KW | 江苏德环 | 2台 | 125000 | 250000 |  |
| 2 | 潜水推进器 | DH | N=1.5KW Ø550 | 江苏德环 | 4台 | 32000 | 128000 |  |
| 3 | 回流污泥泵 |  | Q=15m3/h,H=6-8m N=1.3KW | 东方水泵 | 2台 | 5000 | 10000 |  |
| 4 | 剩余污泥泵 |  | Q=8.5m3/h,H=12.5m N=2.2KW | 东方水泵 | 2台 | 3980 | 7960 |  |
| 5 | 电动蝶阀 |  | DN200 PN=1.0MPa | 无锡爱取 | 1台 | 2600 | 2600 |  |
| 6 | 空气管对夹式电动蝶阀 |  | DN100 PN=1.0MPa | 无锡爱取 | 4台 | 1900 | 7600 |  |
| 7 | 手动法兰蝶阀 |  | DN200 PN=1.0MPa | 无锡爱取 | 1台 | 2600 | 2600 |  |
| 8 | 空气管道波纹补偿器 |  | DN200 PN=1.0MPa | 无锡爱取 | 3台 | 0 | 0 |  |
| 9 | 电动法兰式伸缩蝶阀 |  | DN80 PN=0.6MPa | 无锡爱取 | 2台 | 2600 | 5200 |  |
| 10 | 手动蝶阀 |  | DN200 PN=0.6MPa | 无锡爱取 | 1台 | 900 | 900 |  |
| 11 | 预埋式管道支架 |  | DN100 | 江苏德环 | 18个 | 240 | 4320 |  |
| 12 | 微孔曝气器 |  | Ø260 | 江苏德环 | 520个 | 240 | 124800 |  |
| 13 | 异径管 |  | DN80×DN100 材质：Q235A | 市购 | 2个 | 50 | 100 |  |
| 14 | 钢制四通 |  | DN200×100材质：Q235A | 市购 | 1个 | 64 | 64 |  |
| 15 | 90°钢制弯头 |  | DN300材质：Q235A | 市购 | 2个 | 300 | 600 |  |
| 16 | 90°钢制弯头 |  | DN200材质：Q235A | 市购 | 2个 | 240 | 480 |  |
| 17 | 90°钢制弯头 |  | DN100材质：Q235A | 市购 | 12个 | 130 | 1560 |  |
| 18 | 钢管 |  | D219×6材质：Q235A | 市购 | 31米 | 160 | 4960 |  |
| 19 | 钢管 |  | D108×4材质：Q235A | 市购 | 60米 | 70 | 4200 |  |
| 20 | 钢管 |  | D325×8材质：Q235A | 市购 | 6米 | 380 | 2280 |  |
| 21 | 钢制法兰 |  | DN200 PN=1.0MPa材质：Q235A | 市购 | 6个 | 130 | 780 |  |
| 22 | 钢制法兰 |  | DN100 PN=1.0MPa材质：Q235A | 市购 | 14个 | 56 | 784 |  |
| 23 | A型防水套管 |  | DN300材质：Q235A | 市购 | 2个 | 600 | 1200 |  |
| 24 | A型防水套管 |  | DN200材质：Q235A | 市购 | 3个 | 560 | 1680 |  |
| 25 | A型防水套管 |  | DN100材质：Q235A | 市购 | 10个 | 400 | 4000 |  |
| 26 | 管道 阀门支墩 |  | 250×250×h≈100材质：Q235A | 市购 | 8个 | 0 | 0 |  |
| 四 | 鼓风机房及变配电室 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 罗茨鼓风机 |  | SSR150 Q=18.0m3/min P=56.8KPa H=30kw 1240r/min | 山东九洲四海机械 | 2台 | 54000 | 108000 |  |
| 2 | 蜗轮传动手动对夹式蝶阀 |  | DN200 PN=1.0MPa，材质：阀体铸铁，阀板铸铁 | 无锡爱取 | 1台 | 700 | 700 |  |
| 3 | 蜗轮传动手动对夹式蝶阀 |  | DN200 PN=1.0MPa，材质：阀体铸铁，阀板铸铁 | 无锡爱取 | 2台 | 700 | 1400 |  |
| 4 | 电动蝶阀 |  | DN100 PN=1.0MPa N=0.09kw | 无锡爱取 | 2台 | 2000 | 4000 |  |
| 5 | 单向阀 |  | DN200 PN=1.0MPa，材质：铸铁 | 无锡爱取 | 2台 | 700 | 1400 |  |
| 6 | 双法兰限位伸缩接头 |  | DN200 PN=1.0MPa，材质：铸铁 | 无锡爱取 | 1台 | 1300 | 1300 |  |
| 7 | 双法兰限位伸缩接头 |  | DN200 PN=1.0MPa，材质：铸铁 | 无锡爱取 | 2 | 1300 | 2600 |  |
| 8 | 立式排出消声器 |  | DN200 | 风机配套 | 2 | 0 | 0 |  |
| 9 | 放空管消声器 |  |  | 风机配套 | 2 | 0 | 0 |  |
| 10 | 焊接钢管 |  | DN200 | 市购 | 13 | 160 | 2080 |  |
| 11 | 焊接钢管 |  | DN100 | 市购 | 3 | 70 | 210 |  |
| 12 | 90°弯头 |  | DN200 材质：Q235A | 市购 | 2 | 170 | 340 |  |
| 13 | 钢制三通 |  | DN200×200材质：Q235A | 市购 | 2 | 150 | 300 |  |
| 14 | 钢制异径管 |  | DN200×150材质：Q235A | 市购 | 2 | 120 | 240 |  |
| 15 | CD1型电动葫芦 |  | W=1T H=6m N=1.5+0.2=1.7kw | 河南 | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 16 | 工字钢 |  |  |  | 16 | 400 | 6400 |  |
| 17 | 给水水箱 |  | 1400×900×1100mm | 江苏德环 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 18 | 管道泵 |  | Q=1.8-3m3/h H=16-13.5m | 东方水泵 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 19 | 冷却水进出水管 |  | DN20,材质：镀锌钢管 | 市购 | 35 | 24 | 840 |  |
| 20 | 法兰盘 |  | DN200 ,材质：碳钢 | 市购 | 8 | 130 | 1040 |  |
| 21 | 法兰盘 |  | DN150 ,材质：碳钢 | 市购 | 1 | 90 | 90 |  |
| 22 | 法兰盲板 |  | DN200 ,材质：碳钢 | 市购 | 1 | 160 | 160 |  |
| 23 | 压力表 |  | P=0-10KPa | 市购 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 24 | 给水管 |  | dn25 PPR | 市购 | 12 | 16 | 192 |  |
| 25 | 排水管 |  | dn110 | 市购 | 10 | 12 | 120 |  |
| 26 | 地漏 |  | DN110 | 市购 | 1 | 40 | 40 |  |
| 五 | 加氯间 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 二氧化氯发生机 | DH | 产量3kg/h N=1.5KW | 江苏德环 | 2 | 86000 | 172000 |  |
| 2 | 盐酸药液罐 | DH | 容积 5m3φ1800*2000 | 江苏德环 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 3 | 氯酸钠药液罐 | DH | 容积 500L φ800*1250 | 江苏德环 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 4 | 化料泵 | DF | Q=10m3/h H=20m N=1.5KW | 东方水泵 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 5 | 卸酸泵 | DF | Q=5m3/h H=15m N=3KW | 东方水泵 | 2 | 4200 | 8400 |  |
| 6 | 计量泵 |  | Q=25L/h H=0.4MPa N=24W | 米顿罗 | 4 | 3500 | 14000 |  |
| 7 | 酸雾吸收器 | DH |  | 江苏德环 | 1 | 850 | 850 |  |
| 8 | 管道泵 | DF | Q=10m3/h H=40m N=7.5KW | 东方水泵 | 1 | 9600 | 9600 |  |
| 9 | 球阀 |  | DN50 P=0.6MPa | 无锡爱取 | 9 | 180 | 1620 |  |
| 10 | 球阀 |  | DN32 P=0.6MPa | 无锡爱取 | 2 | 120 | 240 |  |
| 11 | 球阀 |  | DN20 P=0.6MPa | 无锡爱取 | 6 | 100 | 600 |  |
| 12 | 压力安全阀 |  |  | 无锡爱取 | 2 | 240 | 480 |  |
| 13 | 900弯头 |  | DN50，材质：PE | 市购 | 8 | 130 | 1040 |  |
| 14 | 900弯头 |  | DN32，材质：Q235 | 市购 | 2 | 24 | 48 |  |
| 15 | 900弯头 |  | DN32，材质：ABS | 市购 | 6 | 12 | 72 |  |
| 16 | 900弯头 |  | DN20，材质：ABS | 市购 | 12 | 10 | 120 |  |
| 17 | 450弯头 |  | DN50，材质：PE | 市购 | 2 | 30 | 60 |  |
| 18 | 三通 |  | DN32*32，材质：PE | 市购 | 1 | 24 | 24 |  |
| 19 | 加药管 |  | DN50，材质：ABS | 市购 | 7 | 24 | 168 |  |
| 20 | 加药管 |  | DN32，材质：ABS | 市购 | 7 | 14 | 98 |  |
| 21 | 空气管 |  | DN32，材质：ABS | 市购 | 6 | 14 | 84 |  |
| 22 | 防爆管 |  | DN32，材质：Q235 | 市购 | 7 | 30 | 210 |  |
| 23 | 加药管 |  | DN20，材质：ABS | 市购 | 25 | 6 | 150 |  |
| 24 | 给水管 |  | DN50，材质：PE | 市购 | 25 | 50 | 1250 |  |
| 25 | 给水管 |  | DN20，材质：PE | 市购 | 4 | 40 | 160 |  |
| 26 | 排水管 |  | DN100，材质：UPVC | 市购 | 3 | 60 | 180 |  |
| 27 | 余氯检测仪 |  |  | 无锡 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 28 | 漏氯报警器 |  |  | 无锡 | 1 | 700 | 700 |  |
| 29 | 防毒面具 |  |  | 市购 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 30 | 塑料冲洗软管 |  |  | 市购 | 1 | 240 | 240 |  |
| 31 | 手提式磷酸铵盐干式灭火器 |  | MF/ABC5*2 | 市购 | 4 | 240 | 960 |  |
| 32 | 安全快速冲洗设施 |  |  | 市购 | 1 | 600 | 600 |  |
| 六 | 过滤车间 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干式灭火器 |  | MF/ABC5*2 | 市购 | 2 | 240 | 480 |  |
| 2 | 900钢制弯头 |  | DN300 | 市购 | 2 | 700 | 1400 |  |
| 3 | 钢制管道 |  | DN300 | 市购 | 14 | 600 | 8400 |  |
| 4 | 钢制管道 |  | DN400 | 市购 | 10 | 800 | 8000 |  |
| 5 | 钢三通 |  | DN400*DN300 | 市购 | 2 | 900 | 1800 |  |
| 6 | 柔性防水套管 |  | DN200 PN10 | 市购 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 7 | 柔性防水套管 |  | DN300 PN10 | 市购 | 2 | 4200 | 8400 |  |
| 8 | 柔性接头 |  | DN300 PN10 | 市购 | 2 | 4200 | 8400 |  |
| 9 | 电动蝶阀 |  | DN300 PN10 | 无锡爱取 | 2 | 3400 | 6800 |  |
| 10 | 抽吸装置 |  |  | 市购 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | 箱体 |  | 3500*2500*3000 | 市购 | 1 | 38000 | 38000 |  |
| 12 | 进水槽 |  | 400*300*300 | 市购 | 1 | 2400 | 2400 |  |
| 13 | 止回阀 |  | DN50 PN10 | 市购 | 1 | 180 | 180 |  |
| 14 | 滤布转盘及中心管 | DH | D=2000 | 江苏德环 | 1 | 780000 | 780000 |  |
| 15 | 出水槽 |  | 800*300*1200 | 市购 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 16 | 真空表 |  |  | 市购 | 1 | 700 | 700 |  |
| 17 | 弹性接头 |  | DN50 | 无锡爱取 | 4 | 120 | 480 |  |
| 18 | 电动球阀 |  | Q41F-16C，DN50 N=0.04KW | 无锡爱取 | 2 | 1900 | 3800 |  |
| 19 | 旋转达驱动电机 |  | i=632,NA=2.5RPm/min,N=0.37KW |  | 1 | 17400 | 17400 |  |
| 20 | 反洗泵 | DF | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW | 东方水泵 | 1 | 5200 | 5200 |  |
| 七 | 接触池 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 1 | 潜水泵 | DF | WQ2130-205 | 东方水泵 | 2 | 24000 | 48000 |  |
| 2 | 钢管 |  | DN400 |  | 7 | 520 | 3640 |  |
| 3 | 钢管 |  | DN80 | 市购 | 19 | 52 | 988 |  |
| 4 | 加氯管 |  | DN50 | 市购 | 10 | 26 | 260 |  |
| 5 | 柔性防水套管 |  | DN400 | 市购 | 2 | 7000 | 14000 |  |
| 6 | 柔性防水套管 |  | DN80 | 市购 | 2 | 1000 | 2000 |  |
| 7 | 柔性防水套管 |  | DN50 | 市购 | 1 | 700 | 700 |  |
| 8 | 90°弯头 |  | DN50 | 市购 | 3 | 130 | 390 |  |
| 9 | 90°弯头 |  | DN80 | 市购 | 6 | 50 | 300 |  |
| 10 | 钢制三通 |  | DN50 | 市购 | 1 | 30 | 30 |  |
| 11 | 钢制三通 |  | DN80 | 市购 | 1 | 50 | 50 |  |
| 12 | 手动闸阀 |  | 400X400 | 市购 | 1 | 7600 | 7600 |  |
| 13 | 可调式出水堰板 |  | 1900X400X85 | 市购 | 1 | 1350 | 1350 |  |
| 八 | 污泥脱水机房及贮泥池 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 污泥储存系统 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | 穿孔曝气管 | DH | DN100 L=1.6m | 江苏德环 | 10 | 1080 | 10800 |  |
| 3 | 污泥脱水系统 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | 卧式螺旋沉降离心脱水机 | DH | LW200 型 处理量 5m³/h N=11KW 污泥 含水率 99.3%～80% | 江苏德环 | 1 | 668689 | 668689 |  |
| 5 | 电控柜 | DH |  | 江苏德环 | 1 | 33000 | 33000 |  |
| 6 | 污泥切割机 | DH | Q=2～5m³/h N=1.5KW | 江苏德环 | 2 | 63000 | 126000 |  |
| 7 | 脱水机供料变频调速螺杆泵 | DF | Q=2～5m³/h H=20M N=4KW 从电视端看 左侧水平方向进泥 | 东方水泵 | 2 | 24000 | 48000 |  |
| 8 | 脱水系统絮凝剂制备系统（配在线稀释装置） | DH | 制备能力 1.0Kg/h,制备浓度 3‰ 熟 化时间 1h 投加浓度 1‰ N=1.5KW | 江苏德环 | 1 | 98000 | 98000 |  |
| 9 | 投药螺杆泵 | DF | Q=0～0.5m/h H=20m N=1.5KW | 东方水泵 | 2 | 16800 | 33600 |  |
| 10 | 螺旋输送器 | DH | a=30° Ф260 L=5.5m N=2.2KW 输送 量 1m³/h | 江苏德环 | 1 | 41400 | 41400 |  |
| 11 | 电动单梁悬挂起重机 |  | W=2T LK=5.5m H=6m N=2*0.4+3.0+0.4+0.4=4.6kw | 河南 | 1 | 15600 | 15600 |  |
| 12 | 管道及配件 |  |  | 市购 |  | 0 | 0 |  |
| 13 | 储泥池进泥管道 |  | D108x4 | 市购 | 7 | 66 | 462 |  |
| 14 | 储泥池出泥管道 |  | DN125 | 市购 | 12 | 96 | 1152 |  |
| 15 | 手动刀闸阀 |  | DN125 PN=1.0MPa | 市购 | 2 | 1300 | 2600 |  |
| 16 | 钢制法兰 |  | DN125 PN=1.0MPa | 市购 | 4 | 110 | 440 |  |
| 17 | 螺杆泵出泥管道 |  | DN80 | 市购 | 20 | 52 | 1040 |  |
| 18 | 手动刀闸阀 |  | DN80 PN=1.0MPa | 无锡爱取 | 3 | 800 | 2400 |  |
| 19 | 钢制法兰 |  | DN80 PN=1.0MPa | 市购 | 6 | 42 | 252 |  |
| 20 | 加药管道 |  | de32 PN=1.0MPa | 市购 | 10 | 30 | 300 |  |
| 21 | PVC球阀 |  | DN25 PN=1.0MPa |  | 4 | 44 | 176 |  |
| 22 | 管式静态混合器 | DH | DN80 PN=0.25MPa | 江苏德环 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 23 | 钢制法兰 |  | DN80 PN=1.0MPa | 市购 | 2 | 24 | 48 |  |
| 24 | 脱水机冲洗水管道 |  | DN50 | 市购 | 10 | 130 | 1300 |  |
| 25 | 手动球阀 |  | DN40 | 无锡爱取 | 1 | 50 | 50 |  |
| 26 | 脱水机排水管道 |  | DN200 | 市购 | 15 | 400 | 6000 |  |
| 27 | 排水管道 |  | DN160 | 市购 | 3 | 240 | 720 |  |
| 28 | 集泥池通风管 |  | DN200 | 市购 | 5 | 400 | 2000 |  |
| 29 | 通风帽 |  | DN200 | 市购 | 1 | 400 | 400 |  |
| 31 | 磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC3 | 市购 | 5 | 240 | 1200 |  |
| 九 | 锅炉房 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 立式承压燃煤热水锅炉 |  | LSGW0.28-0.4/85/60-AIII |  | 1 | 69000 | 69000 |  |
| 2 | 鼓风机 |  | CZT-100 P=0.75KW |  | 1 | 5500 | 5500 |  |
| 4 | 全自动软化水 |  | 软化水量 0.2－0.4t/h | 江苏德环 | 1 | 13000 | 13000 |  |
| 5 | 软化水箱 |  | 900×700×900 | 江苏德环 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 6 | 补给水泵 |  | Q=0.4m3/h H=34mH2O N=1.1KW | 东方水泵 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 7 | 快速直通除污器 |  | DAG-3P11 | 江苏德环 | 1 | 10500 | 10500 |  |
| 8 | 烟囱 |  | 高度 H＝25M Ø=250mm |  | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 9 | 电气自控 |  |  | 江苏德环 | 1 | 0 | 0 | 详见清单 |
| 10 | 电线电缆 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 详见清单 |
| 11 | 安装调试 |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 |  |
| 12 | 运费 |  |  |  |  | 21000 | 105000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4664598 |  |

自动控制设备部分

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂家 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水控制井液位 |  | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | 国产知名品牌 | 1 | 8700 | 8700 |  |
| 2 | 污水提升泵进水液位 |  | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | 国产知名品牌 | 1 | 8700 | 8700 |  |
| 3 | 格栅液位差计 |  | 变送器 LCD显示传感器 输出4～20mA 0～3m | 国产知名品牌 | 2 | 46500 | 93000 |  |
| 4 | 有害气体探测报警仪 |  | 硫化氢报警变送器 输出4～20mA 0～50ppm 220VAC | 国产知名品牌 | 1 | 5700 | 5700 |  |
| 5 | 加药设备流量 |  | 电磁流量传感器 防腐型DN32,PN1.0MPa电磁流量变送器，LCD显示电磁流量变送器，LCD显示输出4～20mA,0～20L/h | 进口 | 1 | 12450 | 12450 |  |
| 6 | 细格栅进水流量 |  | 电磁流量传感器DN200,PN1.0MPa电磁流量变送器，LCD显示 输出4～20mA,0～200m³/h | 进口 | 1 | 37500 | 37500 |  |
| 7 | 进水在线水质分析仪 |  | 四参数显示控制器 LCD显示输出4～20mA 220VAC | 进口 | 1 | 46500 | 46500 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 46500 | 46500 |  |
|  |  |  | COD+BOD+SS光电探测器（投入式安装) | 哈西/等同 | 3 | 180450 | 541350 |  |
|  |  |  | 氨氮探测器（投入式安装） | 哈西/等同 | 2 | 78000 | 156000 |  |
| 8 | 进水PH |  | PH测量变送器 LCD显示输出4～20mA 0～14pH 220VAC | 国产知名品牌 | 1 | 8400 | 8400 |  |
|  |  |  | pH传感器（带温度、投入式安装） | 国产知名品牌 |  | 3150 | 3150 |  |
| 9 | 有害气体探测报警仪 |  | 硫化氢报警变送器输出4～20mA 0～50ppm 220VAC | 国产知名品牌 | 1 | 5700 | 5700 |  |
|  |  |  | 硫化氢传感器 | 国产知名品牌 | 2 | 5700 | 11400 |  |
| 10 | 细格栅液位差计 |  | 变送器 LCD显示传感器 输出4～20mA 0～3m | 国产知名品牌 | 2 | 46500 | 93000 |  |
| 二 | SBR池 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | SBR反应池液位计 |  | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | 国产知名品牌 | 2 | 8700 | 17400 |  |
| 2 | SBRF反应池DO |  | DO显示控制器 LCD显示 输出4~20mA0～20mg/L 220vac 溶解氧测量传感器 | 国产知名品牌 | 2 | 15750 | 31500 |  |
| 3 | SBR反应池MLSS值 |  | 污泥浓度计变送器 LCD显示输出4～20mA,0~5000MG/L 220VAC污泥浓度计传感器 | 哈西/等同 | 2 | 50250 | 100500 |  |
| 4 | SBR反应池氨氮值 |  | 氨氮变送器 LCD显示输出4～20mA,0～100mg/l 220VAC | 哈西/等同 | 2 | 5700 | 11400 |  |
|  |  |  | 氨氮探测器（投入式安装） | 哈西/等同 | 2 | 77550 | 155100 |  |
| 三 | 接触池 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 接触池液位 |  | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | 国产知名品牌 | 1 | 8700 | 8700 |  |
| 2 | 出水在线水质分析仪 |  | 四参数显示控制器 LCD显示输出4～20mA 220VAC BOD:0~10mg/l SS：0~10mg/lCOD：0~50mg/l氨氮值：0~10mg/l | 哈西/等同 | 1 | 46500 | 46500 |  |
|  |  |  | COD+BOD+SS光电探测器（投入式安装) | 哈西/等同 | 1 | 184500 | 184500 |  |
|  |  |  | 氨氮探测仪（投入式安装） | 哈西/等同 | 1 | 77550 | 77550 |  |
| 3 | 出水pH |  | PH测量变送器 LCD显示输出4～20mA 0～14pH 220VAC pH传感器（带温度、投入式安装） | 国产知名品牌 |  | 5700 | 5700 |  |
| 4 | 出水TP |  | 总磷在线分析仪单通道，输出4～20mA 0～5ppm | 国产知名品牌 | 1 | 313500 | 313500 |  |
| 5 | 厂区出水量 |  | 电磁流量传感器DN200,PN1.0MPa | 国产知名品牌 | 1 | 24000 | 24000 |  |
|  |  |  | 电磁流量变送器，LCD显示输出4～20mA,0～200m³/h | 国产知名品牌 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 6 | 加氯间漏氯报警仪 |  | 漏氯报警仪变送器 | 国产知名品牌 | 1 | 7200 | 7200 |  |
|  |  |  | 二氧化氯传感器 | 国产知名品牌 | 2 | 14700 | 29400 |  |
| 7 | 鼓风机房出风量 |  | 热质流量传感器DN200,PN1.0MPa热质流量变送器，LCD显示输出4～20mA,0～1500m³/h | 国产知名品牌 | 1 | 8400 | 8400 |  |
| 8 | 鼓风机房出风管压力 |  | 压力变送器输出4～20mA，0～0.1MPa | 国产知名品牌 | 2 | 8400 | 16800 |  |
| 9 | 贮泥池液位 |  | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | 国产知名品牌 | 1 | 8700 | 8700 |  |
| 10 | 贮泥池流量计 |  | 电磁流量传感器DN100,PN1.0Mpa | 国产知名品牌 | 1 | 18000 | 18000 |  |
|  |  |  | 电磁流量变送器，LCD显示输出4～20mA，0～50m³/h | 国产知名品牌 | 1 | 14700 | 14700 |  |
| 11 | 贮泥池浊度 |  | 污泥浓度计变送器 LCD显示输出4～20mA，0～1000mg/l 220VAC | 哈西/等同 | 1 | 58500 | 58500 |  |
|  |  |  | 污泥浓度计传感器 | 国产知名品牌 | 1 | 18000 | 18000 |  |
| 12 | 有害气体探测报警仪 |  | 硫化氢报警变送器输出4～20mA 0～50ppm 220VAC硫化氢传感器 | 国产知名品牌 | 2 | 11250 | 22500 |  |
| 13 | 剩余污泥流量 |  | 一体式电磁流量计 LCD显示 | 国产知名品牌 | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2277600 |  |

电气自控、电线电缆

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗格栅现场电控箱 | 成套设备配套 | 套 | 4 | 1800 | 7200 |  |
| 2 | 铁壳开关 | HH4-30/3P | 套 | 1 | 200 | 200 |  |
| 3 | 粗格栅现场操作柱 |  | 个 | 5 | 800 | 4000 |  |
| 二 | 细格栅及沉砂间 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 细格栅电控箱 | 成套设备配套 | 套 | 4 | 1800 | 7200 |  |
| 2 | 铁壳开关 | HH4-30/3P | 套 | 1 | 200 | 200 |  |
| 三 | 改良型SBR生物池 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | SBR检修电源箱 | JX3 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 电控箱 |  | 台 | 7 | 2200 | 15400 |  |
| 3 | 现场操作柱 |  | 套 | 8 | 1100 | 8800 |  |
| 四 | 鼓风机房及配电室 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 金属铠装手车式开关柜 | KYN28－12型 配真空断路器微机保护 | 面 | 4 | 36000 | 144000 |  |
| 2 | 组合式0.4KV配电柜 | MNS 抽出固定组合型 配网络仪表 | 面 | 9 | 28000 | 252000 |  |
| 3 | 现场控制柜 | 800×1000×2200 | 面 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 4 | 高频开关免维护直流屏 | MK-100A－40AH/220V微机监控 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 5 | UPS不间断电源 | 220V/2KVAh/2小时 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 6 | 电力后台工控微机 | P4 2.0G 256M/80G 17" 附全套网终附件/后台监控软件CSP3000 | 套 | 1 | 17000 | 17000 |  |
| 7 | 负控柜（计量挂表柜） | 由电气安装单位根据电业局要求安装制作 | 台 | 1 | 38500 | 38500 |  |
| 8 | 彩色喷墨打印机 | A4 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 9 | 中央信号箱 | 铁制 挂墙安装 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 10 | 铁壳开关 | HH4-30/3P | 套 | 1 | 200 | 200 |  |
| 11 | 现场操作柱 |  | 个 | 3 | 1100 | 3300 |  |
| 五 | 过滤车间 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 现场随机电控箱 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 铁壳开关 | HH4-30/3P | 套 | 1 | 200 | 200 |  |
| 六 | 加氯间 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 电控箱LCP | （防爆型） | 台 | 5 | 2100 | 10500 |  |
| 2 | 风机控制箱 | KZ(FJ)(防爆型) | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 3 | 就地操作柱 | LA10-2K(防爆型) | 台 | 3 | 1100 | 3300 |  |
| 七 | 接触池 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 就地按钮箱 | BSX3-AAW | 个 | 2 | 2200 | 4400 |  |
| 2 | 水泵成套接线箱 |  | 个 | 2 | 700 | 1400 |  |
| 八 | 污泥脱水机房及贮泥池 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 低压配电柜 | 1000x600x2200 | 台 | 2 | 15000 | 30000 |  |
| 2 | 现场随机电控箱 |  | 台 | 10 | 2200 | 22000 |  |
| 3 | 铁壳开关 | HH4-30/3P | 套 | 1 | 200 | 200 |  |
| 4 | PLC2 | 600x800x2200 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |  |
| 九 | 锅炉房 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 低压配电柜 | XL-21 | 面 | 1 | 9800 | 9800 |  |
| 2 | 设备电控箱 | 锅炉工艺设备配套 |  | 1 | 5800 | 5800 |  |
|  | 自控设备 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 中控操作室 | 戴尔Studio XPS 8500 3MB；CPU:Intel Core i5 3450 主频：3.1HZ 光驱：DVD 网卡：集成千兆 声卡1个；RAM:DDR3/4G,1600MHz HDD:SATA/7200转-2000G；23”宽屏高清液晶显示器：1680*1050 标准键盘，工程师键盘及鼠标 | 台 | 2 | 75000 | 150000 |  |
| 2 | 工程师站 | 戴尔Studio XPS 8500 3MB；CPU:Intel Core i5 3450 主频：3.1HZ 光驱：DVD 网卡：集成千兆 声卡1个；RAM:DDR3/4G,1600MHz HDD:SATA/7200转-2000G；23”宽屏高清液晶显示器：1680*1050 标准键盘，工程师键盘及鼠标 | 台 | 1 | 58500 | 58500 |  |
| 3 | 便携式计算机 | 最新配置 | 台 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 4 | 网络交换机 | 工业交换机 7018FX2 100Mbps/1000Mbps 16电口/2多模光口 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 5 | 网络交换机 | 工业交换机 708FX2 100Mbps/1000Mbps 6电口/2多模光口 | 台 | 3 | 8500 | 25500 |  |
| 6 | 投影仪 | 亮度3500ANSI流明 电动幕（100” 玻珠） | 台 | 1 | 7100 | 7100 |  |
| 7 | UPS电源 | 3000VA 0.5小时 在线 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 8 | UPS电源 | 2000VA 0.5小时 在线 | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 9 | 彩色喷墨打印机 | A3 A4 7PPM | 台 | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 10 | 激光打印机 | A3 A4 7PPM | 台 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 11 | 监控软件 | eForcecon2.0-3000ST | 套 | 3 | 13000 | 39000 |  |
| 12 | 浪涌保护器 | UKDG M TT 2P 385 | 个 | 3 | 487 | 1461 |  |
| 13 | 仪表保温箱 | GXGS-BW-D-500x400x300 | 台 | 17 | 1100 | 18700 |  |
| 14 | 仪表配电箱 | ACM-23-FNB | 台 | 1 | 600 | 600 |  |
| 15 | 操作台 | 1.5?m | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
|  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量电缆 | DJFPVP-2x2x1.0 | 米 | 3360 | 10 | 33600 |  |
| 2 | 测量电缆 | DJFPVP-3x2x1.0 | 米 | 1472 | 13 | 19136 |  |
| 3 | 电力电缆 | 2×(YJV-0.6/1KV-3×95+1×50) | 米 | 20 | 480 | 9600 |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-2×10 | 米 | 51 | 14 | 714 |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-2×6 | 米 | 6 | 8 | 48 |  |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3×2.5 | 米 | 15 | 7 | 105 |  |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3×6 | 米 | 50 | 10 | 500 |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×10 | 米 | 30 | 18 | 540 |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×16 | 米 | 50 | 40 | 2000 |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 | 米 | 85 | 70 | 5950 |  |
| 11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×4 | 米 | 10 | 18 | 180 |  |
| 12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | 米 | 120 | 120 | 14400 |  |
| 13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4×6 | 米 | 700 | 15 | 10500 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×10 | 米 | 220 | 40 | 8800 |  |
| 15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×16 | 米 | 135 | 40 | 5400 |  |
| 16 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×2.5 | 米 | 60 | 15 | 900 |  |
| 17 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×4 | 米 | 2870 | 20 | 57400 |  |
| 18 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×6 | 米 | 755 | 31 | 23405 |  |
| 19 | 电力电缆 | YJV-1KV-3×4 | 米 | 200 | 11 | 2200 |  |
| 20 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kv-3x10m㎡ | 米 | 900 | 36 | 32400 |  |
| 21 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3×35 | 米 | 520 | 120 | 62400 |  |
| 22 | 电力电缆 | ZR-VV-1KV-4×2.5 | 米 | 80 | 11 | 880 |  |
| 23 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | 米 | 65 | 40 | 2600 |  |
| 24 | 电线电缆 | KFV-3x2.5 | 米 | 2072 | 5 | 10360 |  |
| 25 | 电线电缆 | KFV-3x4 | 米 | 100 | 8 | 800 |  |
| 26 | 控制电缆 | KVV-0.45/0.75KV-14×1.5 | 米 | 2665 | 18 | 47970 |  |
| 27 | 控制电缆 | KVV-0.45/0.75KV-4×2.5 | 米 | 15 | 5 | 75 |  |
| 28 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV-11×1.5 | 米 | 20 | 4 | 80 |  |
| 29 | 控制电缆 | KVVP-10x1.0 | 米 | 2120 | 10 | 21200 |  |
| 30 | 控制电缆 | KVVP-14x1.0 | 米 | 220 | 16 | 3520 |  |
| 31 | 控制电缆 | ZR-KFGP-0.5KV-5×1.5 | 米 | 80 | 2 | 160 |  |
| 32 | 通讯电缆 | 专用 | 批 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 33 | 专用电缆 | 专用电缆 | 米 | 30 | 18 | 540 |  |
|  | 安装附件 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 电缆桥架 | 300×150 | 米 | 40 | 150 | 6000 |  |
| 2 | 角钢支架 | L40×4 | 米 | 350 | 9 | 3150 |  |
| 3 | 保护管 | SC100 | 米 | 300 | 52 | 15600 |  |
| 4 | 保护管 | SC20 | 米 | 58 | 10 | 580 |  |
| 5 | 保护管 | SC25 | 米 | 568 | 11 | 6248 |  |
| 6 | 保护管 | SC32 | 米 | 742 | 15 | 11130 |  |
| 7 | 保护管 | SC40 | 米 | 1570 | 16 | 25120 |  |
| 8 | 保护管 | SC50 | 米 | 170 | 26 | 4420 |  |
| 9 | 保护管 | SC70 | 米 | 45 | 50 | 2250 |  |
| 10 | 扁钢接地线 | —40×4 | 米 | 1065 | 8 | 8520 |  |
| 11 | 热浸锌钢管 | SC50 L=2.5m | 根 | 30 | 22 | 660 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1456402 |  |