南靖县政府采购

货物和服务项目

招标文件

项目编号：ZZCY（2016）A109

批 复 号： 2016023

项目名称：南靖县城供水管网改造管材管件采购

采购单位：南靖县自来水公司

漳 州 诚 毅 招 标 代 理 有 限 公 司

地  址：福建省漳州市芗城区新华北路52号华纺宾馆大院内

电  话：0596-2930566          邮  编：363000

传  真：0596-2935661          E-mail:zzcy566@163.com

- 目   录

第一章    投标邀请 ………………………………………………………………2

一、投标邀请函…………………………………………………………………2

二、招标服务一览表 ……………………………………………………3

第二章    投标人须知………………………………………………………………4

投标人须知前附表…………………………………………………………4

无效投标条款 …………………………………………………………………6

评分附表 ………………………………………………………………………7

一、说明……………………………………………………………………………10

二、招标文件………………………………………………………………………12

三、投标文件的编写 ……………………………………………………………12

四、投标文件的提交 ……………………………………………………………15

五、投标文件的评估和比较 ……………………………………………………16

六、定标、签约与验收……………………………………………………………19

七、询问、质疑与投诉………………………………………………………20

第三章    招标内容及要求  ………………………………………………………22

第四章    政府采购合同 …………………………………………………………32

第五章    投标文件（格式）………………………………………………………36

第一章  投标邀请

一、投标邀请函

漳州诚毅招标代理有限公司受委托，对南靖县自来水公司所需货物进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1.招标编号：ZZCY〔2016〕A109

2.招标货物（服务）名称、数量及主要技术规格：见后附《招标货物（服务）一览表》

3.招标文件公告及提供期限： 2016 年4月26日至 2016年5月10日（节假日除外）的上班时间。

4.招标文件售价：人民币100元／份（电子版），若需纸质招标文件另加50元／份。招标文件售后不退。

5.投标截止、开标时间： 2016 年5月18日15: 00（北京时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。请投标代表提早前往。

6.购买招标文件、递交投标文件、开标地点：漳州诚毅招标代理有限公司

7.供应商（潜在供应商）对本次招标活动事项提出疑问的，按招标文件供应商须知第25条的具体要求，以书面原件形式向采购代理机构提出，逾期或未按规定提出的将不予受理（公休、节假日不予接收）。

8.以上如有变更，漳州诚毅招标代理有限公司将通过漳州市南靖县政府采购网通知，请投标人关注。

9.投标人须按要求办理报名登记手续，购买招标文件，缴交投标保证金，以获取供应商资格，否则, 采购代理机构将拒绝其参与本项目的政府采购活动。报名方式如下：

⑴直接至采购代理机构办理报名登记手续：填写《招标文件购买登记表》并提供招标公告中要求提交的报名材料（若有）后受理；

⑵邮箱办理报名登记手续：按招标公告提供的开户名、开户行、账号，电汇或转账相应的金额到采购代理机构指定账户，同时将汇款底单、填写完整的《招标文件购买登记表》及招标公告中要求提交的报名材料，以电子扫描件方式发至采购代理机构电子邮箱，并电话确认后受理。

| 采购代理机构 | 漳州诚毅招标代理有限公司 |  | 邮编 | 363200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 漳州市芗城区新华北路52号华纺宾馆大院 |  |  |  |
| 联 系 人 | 小邱（项目负责人）、小韩 |  | 电话 | 0596-2930566 |
| 电 子 信 箱 | zzcy566@163.com |  | 传真 | 0596-2935661 |
| 账 户 信 息 | 开户名 | 漳州诚毅招标代理有限公司 |  |  |
|  | 开户行 | 中国农业银行漳州市芗城支行 |  |  |
|  | 账 号 | 13610101040020693 |  |  |

漳州诚毅招标代理有限公司

2016年4月26日

招标货物（服务）一览表

| 合同包 | 品 目 号 | 货物 名称 | 预算价 (人民币:元) | 主要技 术规格 | 投标保证金 (人民币:元) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 南靖县城供水管网改造管材管件采购 | 1818337.25 | 详见招标文件第三章 | 36000 | 1批 |
| 交货地点：采购人指定的地点。(南靖县自来水公司) |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：中标人应于签订合同后180个日历日内，将货物送达至采购人指定地点，进行安装、调试、现场培训、验收后交付使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以合同包为单位，否则将导致投标无效。中标后不许中标人分包或转包。 2.投标人投标时须详细标明投标货物的品牌型号、投标单价以及对应的详细配置说明，所投设备技术参数必须符合或优于招标文件要求。 3.投标人所提供的彩页是佐证所投产品技术参数的重要依据，须加盖投标人单位的公章，否则，视为无效彩页。所有提供的彩页须与投标文件一起胶装装订成册（不可拆卸），否则按无效标处理。投标人对所提供的证明或佐证材料真实性负责，提供虚假材料谋取中标的将处以没收投标保证金，并上报政府采购监督管理部门将其列入不良行为记录名单。 4.投标总价为项目经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）供应、制作、运输、调试、保险费、采购保管、产品检验检测、现场培训、税收以及售后服务等费用。 5.本项目的最高限价（预算价）、投标报价等使用的货币均为人民币。 |  |  |  |  |  |  |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告 | 项目名称：南靖县城供水管网改造管材管件采购 采购单位：南靖县自来水公司 项目编号：ZZCY〔2016〕A109 |
| 2 | 3. | 资格标准： 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及投标人须知第3条规定的条件、有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内给水管材管件制造商（投报的产品为其自行生产）均可成为合格的投标人。其经营活动涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。本项目不接受联合体投标。投标人须提供下述资格证明文件，否则将导致投标无效： ⑴企业营业执照副本复印件； ⑵税务登记证副本复印件； ⑶投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件； ⑷法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)； ⑸投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； ⑹投标人需书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ⑺投标管材管件具有省级及以上卫生主管部门颁发的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”； ⑻检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（查询结果无行贿犯罪记录，由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询。原件须胶装在投标文件正本中）。 以上所有资格证明文件必须同时满足，若有一项审核未通过视为没有实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。所有文件资料应是有效、清晰。复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则无效，原件备查。 评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究其法律责任。 |
| 3 | 11. | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件： ①投标文件由第一册“报价标”和第二册“技术商务标”组成； ②报价标须提交正本一份、副本两份； ③技术商务标不得出现投标报价，须提交正本一份、副本五份； ④正本必须用A4幅面纸张打印，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准； ⑤投标文件“报价标”正、副本均须按要求装订成册，每页加盖投标人公章；“技术商务标” 正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖投标人公章)。 ⑥投标文件必须用密封袋密封，并在密封袋上标明“报价标.正本”、“报价标.副本”、“技术商务标.正本”、“技术商务标.副本”字样。 递交地址：漳州诚毅招标代理有限公司 投标截止时间： 2016年5月18日15：00（北京时间）。 |
| 5 | 12. | 投标保证金：保证金金额详见《招标货物（服务）一览表》规定。 应通过银行公对公转账或电汇等非现金形式缴交，须在开标前一个工作日16：00时之前到达漳州诚毅招标代理有限公司账户（以漳州诚毅招标代理有限公司开户银行提供的投标保证金到账凭证或网上银行投标保证金到账信息为据）。 注意：投标保证金出现以下情形之一，将可能导致其投标被拒绝：①以现金方式或私人账户转账形式提交；②未在规定时限到达招标机构指定账户；③提交保证金单位名称与投标单位名称不一致。 开户名; 漳州诚毅招标代理有限公司. 开户行; 中国农业银行漳州市芗城支行. 账 号; 13610101040020693. 投标保证金有效期截止至投标有效期满后30天。 |
| 6 | 19.4 | 评标方法：本项目采用综合评分法，实行两阶段评标（详见“评标附表”）。 |
| 7 |  | 预算价：人民币181.833725万元，投标报价超过预算价为无效报价。 |
| 8 | 23. | 招标项目行政监督部门：南靖县政府采购办公室 |
| 9 | 24. | 招标服务费：按国家计委文件规定用差额定率累进法计算。即： 中标金额（万元） 收费费率标准 100以下 1.5% 100-500 1.1% 中标人应在领取中标通知书的同时，以转账、电汇或现金付款方式一次性向漳州诚毅招标代理有限公司缴清招标服务费。 |
| 10 |  | 投标人应如实详细填写技术规格和商务偏离表，若无详细技术规格和商务偏离表或未按要求填写者则视为非应答性投标，按无效标处理。若评委会掌握了确切事实说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效标处理，并按相关规定进行处罚。 |
| 11 |  | 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭受损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 12 | 付款方式 | 详见第三章内容“付款方式”。 |
| 13 |  | 废标条款： 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 |  | 串通投标界定： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （一）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （二）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险； （三）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的资料参与资格预审、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； （四）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |

| 无 效 投 标 条 款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以下集中列示本招标文件中规定的无效投标因素，具体条款号中的详细规定详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 一、资格性审查：如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。具体要求见投标人须知第3点合格的投标人及合格的投标产品之规定。 二、符合性审查：投标文件有下述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 |  |  |
| 序号 | 所在章节 | 条款号、无效投标因素 |
| 1 | 第一章《招标货物（服务）一览表》 | 1、投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，否则将导致投标无效。 |
| 2 |  | 2、投标报价超出招标文件规定的各合同包及各品目号最高限价的将导致投标无效。 |
| 3 |  | 8.1投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证其投标文件中所提供的全部资料的真实性,不得有虚假应标行为，否则其投标将被拒绝。 |
| 4 |  | 8.2漳州诚毅招标代理有限公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则将导致投标被拒绝。 |
| 5 |  | 8.4如果评标委员会发现投标人为谋取中标恶意篡改《技术规格偏离表》中招标文件要求的或投标产品响应栏中应答的技术指标与其提供的佐证材料明显不符的【特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的指标，投标人应答的具体数值与投标人提供的佐证材料不一致的（非因简单粘贴复制形成），可视为投标人为谋取中标而恶意篡改所投产品技术指标】，评标委员会可视为虚假应标而拒绝其投标，其投标保证金不予退还。 |
| 6 |  | 10.投标文件组成不符合招标文件要求的将导致投标无效。投标供应商必须将报价标和技术商务标分别按要求进行装订、分册密封，否则视为无效投标。 |
| 7 |  | 11.1投标有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 8 |  | 12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。 |
| 9 |  | 13.9 投标文件的格式：未按招标文件规定的格式填写、编制、制作、装订投标文件的、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。具体规定详见第二章本条款号内容。 |
| 10 |  | 14.1投标文件未按规定分册密封、标记将导致其投标被拒绝。 |
| 11 |  | 14.5迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。招标机构将拒收以邮寄或快递方式送达的投标文件。 |
| 12 |  | 14.6递交投标文件时投标人的名称要与购买招标文件时登记备案的名称相一致，不一致的应提供工商行政管理部门出具的单位名称变更证明，否则招标代理机构将拒绝接收投标文件。 |
| 13 |  | 14.8投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。 |
| 14 |  | 16.5投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，投标保证金不予退还。 |
| 15 |  | 17.2.2对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。具体规定详见第二章本条款号内容。 |
| 16 |  | 17.2.3.1重大偏差：存在招标文件规定属于重大偏差情形的，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被拒绝。具体规定详见第二章本条款号内容。 |
| 17 |  | 17.6 评标委员会在评标过程中发现投标人存在招标文件规定情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定。具体规定详见第二章本条款号内容。 |
| 18 |  | 19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。 |
| 19 |  | 19.4如果投标人不接受按招标文件规定的方法对投标文件中的算术错误进行更正的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还。具体规定详见第二章本条款号内容。 |

评标附表1

| 本项目采用综合评分法，实行两阶段评标： ⑴第一阶段进行技术商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。 ⑵第二阶段进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标，按照财政部财库[2007]2号文规定的 “投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100”，计算出各有效投标人价格部分的得分。 ⑶附加分。若投标人能提供所投货物属于“节能、减排、环境标志产品政府采购清单”、“中小企业生产或销售的产品或服务优惠”内产品的有效证明文件，可得附加分。 ⑷汇总各有效投标人的综合得分，并按综合得分从高到低排序，评委会推荐排序前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若有相同的最高得分，优先选择属于“节能、减排、环境标志产品政府采购清单”产品；若均属于以上清单目录内的产品，则按投标报价由低到高顺序排列；若均属于以上清单目录内的产品，得分且投标报价相同的，则按技术部分评分由高到低顺序排列。若同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志认证的，在总分值相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。 各部分评分分值分布如下： A：技术部分评分 满分35分 B：商务部分评分 满分15分 C：价格部分评分 满分50分 D：附加分（节能、减排、环境标志产品评审优惠） A和B部分的最终得分为汇总各个评委的评分后的算术平均值（保留两位小数点）。 综合得分P=A+B+C+D （计算结果保留两位小数点） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 评审 项目 | 最高 分值 | 评分标准 |
| A | 技术部分35分 （技术部分总得分≤18分的，视为严重技术负偏离，按无效投标处理。） |  |  |
| 1 | 参数要求 | 24分 | 完全满足招标文件技术参数的得24分；每一项负偏离扣3分。 |
| 2 | 检测报告 | 3分 | 2013年6月至今获得国家塑料制品质量监督检验中心出具的PE100、PVC给水管材、管件类合格的检验报告10份及以上的得3分，每缺1分扣0.5分。 |
| 3 | 样品 | 8分 | 投标人开标截止前须提供PE100给水管材料样品（共8种）、PE管件样品（共6种）、PVC给水管材样品（共2种）进行综合对比评分，每提供一种符合以下要求的样品得0.5分，不符合不得分； PE100给水管材料样品为：（Ф25, Ф32,Ф50，Ф63，Ф110，Ф160，Ф200，Ф315）共8种规格，其中Ф25-Ф63为1.6Mpa压力，Ф110、Ф160为1.0Mpa压力，Ф200、Ф315为0.8Mpa压力，样品长度为≥50CM，样品上必须标明品牌、PE100给水管、SDR级别、PN压力级别、口径壁厚、国家标准号、生产日期等永久性标识。 PE给水管件样品为：￠315*200注塑对接，Ф200*90度弯头，Ф160*110异径三通，Ф110*63异径三通，Ф110*90异径三通，Ф63*25异径三通）共6种规格，PE管件样品上必须有投标厂家的一次性注塑的永久性品牌及型号规格标识。 PVC给水管材样品为：Ф63、Ф90共2种规格，均为1.6Mpa压力，样品长度为≥50CM，样品上必须标明品牌、PN压力级别、口径壁厚、国家标准号、生产日期等永久性标识。 |
| B | 商务部分15分 |  |  |
| 1 | 荣誉证书 | 3分 | 获得省级质量技术监督局或以上质量技术监督部门颁发的标准化良好行为证书（AAA级）得1分。 提供地区级（市级）税务部门或上税务部门颁发的“纳税信用A级企业” 得1分。 获得(省级及以上)PE给水管材（管件）名牌产品证书得1分。 |
| 2 | 业绩 | 3分 | 投标人提供2011年5月以来签订的供水工程PE给水管材、管件单项同类项目合同≥500万的一份得1分,累计最多得3分。投标人应在投标文件中提供符合上文要求的成功案例清单（列表注明用户名称、联系人和联系电话、项目名称等信息并按顺序排列，否则不予评审），以利评委或买方在需要时抽查核实，同时提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件以及能够证明业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查，否则不予计算业绩。（未按要求提供完整材料的将不予计算业绩；提供虚假资料的将被视为无效标） |
| 3 | 认证情况 | 3分 | 投标人须提供ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证。每提供一份得1分，满分3分。 |
| 4 | 投标人经营年限 | 3分 | 3年以下不得分，等于3年得1分，3年以上每增加满1年加0.5分，以3分为限。以营业执照注明的成立时间至开标截止时间计算，须提供营业执照复印件。 |
| 5 | 售后 服务 | 3分 | 根据各投标人所提供的售后服务承诺内容进行评分，包括具体的质保期时间、售后服务内容、故障响应时间、响应方式、维修站点信息等方面，由评委进行评议并在0-3分之间进行评分。未提供任何质保期和售后服务承诺或所提供的质保期和售后服务承诺未满足招标文件要求的本项得0分。 |
| C | 报价部分50分 |  |  |
| 投标人的投标报价按投标人须知第17.2款算术性修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分。 C=(HJ/H)×Q×100 C：投标人报价部分得分 HJ：评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 H：各合格投标人的投标报价 Q：价格权值=50% 计算分数时保留两位小数点。 中小企业生产或销售的产品或服务优惠［投标人报价部分评分按以下标准进行价格扣除后再按上述公式进行计算价格得分（若有）］： 根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）价格扣除标准：①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；②联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。同时须提供以下证明材料，否则不予价格扣除：①中小企业声明函（格式附后）。②需在投标文件 “中小企业产品明细表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业③生产企业属于小型、微型企业证明文件，以证明材料中列明的企业缴纳社会保险的职工总人数或营业收入、资产总额作为判定其是否符合中小企业划分标准依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与报价时最近2个月向省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；或（2）实行现场缴纳方式的，应提供省辖区内税务机关或省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明；或（3）提供经有资质机构审核的上年度会计报表；或（4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的小型、微型企业证明材料。以上证明材料须加盖公章，注明“与原件一致”。 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 1、根据文件规定关于中小企业划分标准(是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。),具体见下表； 中小企业标准 工业; 职工人数1000人以下，或营业收入40000万元以下. 建筑业; 营业收入80000万元以下，或资产总额80000万元. 批发和零售业; 零售业：职工人数300人以下，或营业收入20000万元以下 批发业：职工人数200人以下，或营业收入40000万元以下. 交通运输和邮政业; 交通运输业：职工人数1000人以下，或营业收入30000万元以下 邮政业：职工人数1000人以下，或营业收入30000万元以下. 信息传输业; 职工人数2000人以下，或营业收入100000万元以下. 软件信息技术服务; 职工人数300人以下，或营业收入10000万元以下. 住宿和餐饮业; 职工人数300人以下，或营业收入10000万元以下. 2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |
| D | 附加分：节能、减排、环境标志产品、中小企业生产或销售的产品或服务优惠 |  |  |
| （一）若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，将分别给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。投标人所投产品属于上述政府采购政策扶持的清单目录内产品的，应在投标文件中对此类产品单独分项报价，如实填写《优惠明细表》，同时在投标文件中提供属于财政部、福建省财政厅等主管部门规定的“节能、减排、环境标志产品政府采购清单目录”内产品的完整有效的证明文件（即必须提供本项目截标时间之前财政部、环保部、福建省财政厅等主管部门已正式公布的最新一期节能、环境标志产品政府采购清单的通知以及相关的附件《政府采购清单》，并作好对应产品的标注），否则视同没有，不予加分。若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。“节能、减排、环境标志产品政【府采购清单目录”内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策，不予计算附加分。 |  |  |  |
| 备注：投标人应按照招标文件评分标准项目的顺序提供真实详细材料，便于专家评审打分。由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能承担不利的评标结果。 |  |  |  |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指南靖县自来水公司。

2.2 “招标代理机构”系指漳州诚毅招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供货商或制造商。

2.4 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人及合格的投标产品

3.1合格的投标人

凡具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商、制造商或服务商均可能成为合格的投标人。

3.1.1根据闽检发[2015]7号文的规定，要求投标供应商提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函，由投标供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询。未提供行贿犯罪档案查询结果告知函或者查询结果有行贿犯罪记录的供应商，拒绝其参与本项目的采购活动。

3.1.2供应商须按招标公告中的要求办理报名登记手续，购买招标文件，按本须知第12条的规定提交投标保证金，以获取投标人资格。否则，招标机构将拒绝其参与本项目的政府采购相关活动。

3.1.3投标人和投标产品的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可；投标人应在投标文件中提供通过许可的相关证明文件或证件。

3.1.3.1投标产品如属于医疗器械，投标人应取得医疗器械生产许可证（制造商）或医疗器械经营许可证（经销商）。

3.1.4投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.2合格的投标产品

3.2.1投标人所投产品应符合国家强制性规定：

3.2.1.1根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购项目中未办理进口产品审批手续的产品拒绝进口产品参加投标，已办理进口产品审批手续的产品允许进口产品参加投标，同时满足需求的国内产品亦可参加投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。是否办理进口产品申批手续详见《招标货物（服务）一览表》。

3.2.1.2 国家有其它强制性规定要求的应符合规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以个人名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

投标人须按投标人须知前附表第2项要求提供资格证明文件。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

4.2在任何情况下，招标代理机构和采购人对投标人发生的一切费用不承担义务和责任。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

5.2除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，潜在投标人若对以上情况要求了解，经采购人同意后，可以到使用地勘查，费用自理，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。本项目招标采购单位不集中组织现场勘察。

6. 招标文件的澄清

6.１潜在投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以有效签署的书面原件形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15 个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有潜在投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.１至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），漳州诚毅招标代理有限公司可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有潜在投标人，潜在投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.２ 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，漳州诚毅招标代理有限公司可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有潜在投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，不得有虚假应标行为，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对《招标货物（服务）一览表》所列的全部合同包或部分合同包进行投标。漳州诚毅招标代理有限公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物或服务只能有一个报价，否则其投标将被拒绝。

8.3招标文件规定的相关要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式提出不符合的说明，则视为投标人能够完全理解并满足招标文件要求。对有不符合招标文件技术、商务要求的，不管是多么微小，投标人都应在《技术规格偏离表、商务偏离表》中如实详细说明，投标人在中标后才提出或被采购人发现投标人有不符合招标文件要求的均按虚假应标处理。

8.4如果评标委员会发现投标人为谋取中标恶意篡改《技术规格偏离表》中招标文件要求的或投标产品响应栏中应答的技术指标与其提供的佐证材料明显不符的【特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的指标，投标人应答的具体数值与投标人提供的佐证材料不一致的（非因简单粘贴复制形成），可视为投标人为谋取中标而恶意篡改所投产品技术指标】，评标委员会可视为虚假应标而拒绝其投标，其投标保证金不予退还。

8.5评标委员会有权在评标过程中或采购人有权在采购活动过程中对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，如发现投标人存在虚假应标行为的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，其虚假应标行为上报监督管理部门并在相关网站上予以公示；已中标的取消其中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，则视为中标人违约，采购人有权单方面中止合同；给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。如原件与译文不一致的，以中文翻译件为准。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件由第一册“报价标”和第二册“技术商务标”两册组成，投标文件组成不符合招标文件要求的将导致投标无效。投标供应商必须将报价标和技术商务标分别按要求进行装订、密封投标，否则视为无效投标。

10.2报价标包括：

⑴ 投标书

⑵ 开标一览表

⑶ 投标分项报价表

⑷ 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

⑸ 中小企业生产或销售的产品或服务优惠（若有）

⑹ 其他涉及投标报价部分的资料

10.3技术商务标包括：

⑴ 货物说明一览表

⑵ 供货范围清单

⑶ 技术规格偏离表

⑷ 商务偏离表

⑸ 技术服务体系及维保方案

⑹ 投标人资格证明文件

⑺ 投标人提交的其他资料

⑻ 招标服务费承诺书

⑼ 投标保证金交纳凭证

⑽ 退回保证金信息表

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。投标有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下漳州诚毅招标代理有限公司可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在漳州诚毅招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应在提交投标文件之前按投标人须知前附表第5项缴交投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转账支票等非现金形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。招标机构将以指定账户开户银行提供的投标保证金到账凭证或网上银行到账信息为据。

- 12.6 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

- 12.7 投标保证金将以原缴交方式无息退还(由此与金融部门发生的相关费用由投标人承担)，需按以下要求申请办理退还手续：

- ⑴ 未中标投标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内申请办理。

- ⑵ 中标投标人的投标保证金，在其缴清招标服务费、提交履约保证金、并签订合同提交备案后5个工作日内，申请办理。

12.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表第9项的规定缴纳招标服务费；

⑷ 中标人未按投标人须知前附表第12项的规定提交履约保证金；

⑸ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑹ 本招标文件中规定的其他投标保证金不予退还的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件第一册“报价标”正本一份、副本两份和第二册“技术商务标”正本一份、副本五份。投标文件应编制封面、目录、页码，正本必须用A4幅面纸张打印，副本可以用正本的完整复印件，并在封面上标明“正本”、“ 副本”字样。正本与副本如有不一致，以正本为准。

13.2第一册“报价标”包括“投标书、开标一览表、投标分项报价表、节能（非强制类）减排环境标志产品优惠明细表”，编制制作须完整。正、副本均须装订成册，并每页盖投标人公章；第二册“技术商务标”不得出现报价信息，正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖投标人公章)。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署(个人签字应真实、有效),盖投标人公章（鲜章，副本可由正本复印。合同章，投标专用章等其它类型章无效）。如由授权代表签字，应提供“法定代表人授权委托书”, 并附法定代表人及投标代表完整、有效的身份证复印件。

13.6投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。投标人随同投标文件提供的技术资料（含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等）必须规范、完整，否则将导致评委会做出不利于投标人的判定。

13.7招标文件有要求投标人对技术、商务内容逐条应答的，投标人应对照招标要求并在《技术规格偏离表、商务偏离表》中逐条填写，如实应答，不可简单复制粘贴或缺漏项应答（特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的，投标人应如实填写所投产品的具体参数数值）。招标文件中载明的技术和商务要求，属于实质性要求，不满足即为无效投标的条款或招标文件有要求提供证明材料的技术指标或商务条件，投标人应在投标文件中提供证明材料（在对应处标注对应关系）予以佐证，并在《技术规格偏离表、商务偏离表》中备注佐证材料所在页码。如果投标描述与其提供的证明材料不一致且证明材料描述内容不满足招标要求的，评委会可依据证明材料直接判定该项指标为负偏离，如果评委会认定投标人有为谋取中标而恶意篡改投标文件情形的按本须知第8.4条处理。

13.8全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.9未按招标文件规定的格式填写、编制、制作、签署、盖章、装订投标文件的，投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件“报价标”正本、“报价标”副本、 “技术商务标”正本、“技术商务标”副本用密封袋密封。密封袋封面须标明“报价标”或”技术商务标”、正本或副本、项目名称、项目编号、合同包号、投标人名称等字样。

14.2 每个密封袋密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，漳州诚毅招标代理有限公司将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。招标机构将拒收以邮寄或快递方式送达的投标文件。

14.6递交投标文件时投标人的名称要与购买招标文件时登记备案的名称相一致，不一致的应提供工商行政管理部门出具的单位名称变更证明，否则招标代理机构将拒绝接收投标文件。

14.7投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知漳州诚毅招标代理有限公司。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.8投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.9投标人法定代表人参加投标时需随身携带本人身份证原件。授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人的授权委托书，以便校验。

14.10投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由漳州诚毅招标代理有限公司主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。无投标代表参加开标会的，视为自动放弃投标资格，其投标文件将不予开启。

15.3 开标时，由各投标人代表或监督人员检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。未当场提出异议的均视同认可开标记录和开标活动的其它安排。

16．评标

16.1评标委员会：漳州诚毅招标代理有限公司根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人（含5人）以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评标方法: 开标程序结束后，评标委员会按投标人须知前附表规定的评标方法进行评标。

16.3 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.4有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

16.5投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，投标保证金不予退还。

17. 投标文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

17.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件，按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.2符合性检查。

17.2.1依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并逐项界定投标文件的全部投标偏差，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2实质性偏离是指：⑴实质性影响合同的范围、质量和履行；⑵实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；⑶不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。⑷投标文件存在招标文件规定的重大偏差。

对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

17.2.3投标偏差分为重大偏差和细微偏差：

17.2.3.1重大偏差：下述情况属于重大偏差，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被拒绝。

⑴明显不符合技术规格、技术标准的要求；

⑵投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑶投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑷投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

⑸投标文件载明的付款方式不满足招标文件规定的；

⑹投标产品不符合国家强制性要求的；

⑺投标文件存在三项细微偏差的。

⑻不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

17.2.3.2细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

17.3采购项目中单个合同包内采购项目为单一品目或招标货物一览表中标明有明确投标产品主件的，对该单一品目或投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目投标的，应作为一家供应商计算。

17.3.1在评标过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的投标人：

17.3.1.1确定投标产品技术指标的唯一性

评标委员会应对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，应确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。

17.3.1.2确定有效投标人

如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

17.4评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.5评标委员会应依据投标人的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，不得仅依据“货物说明一览表”、“技术规格和商务偏离表”做出评价。资格条款和不响应即为无效投标的实质性条款按照福建省财政厅关于《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引》的补充通知（四）第一点第三款的要求，对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；得（扣）分条款及其他条款，对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会可要求投标人进行书面澄清，亦可采纳不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

17.6 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

17.6.1不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

17.6.2不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

17.6.3由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

17.6.4有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

18.投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，亦可以采信不一致内容中不利于投标人的内容作为评审对象。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 对投标文件算术错误将按以下方法更正：如果投标人不接受下述方法对投标文件中的算术错误进行更正的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还。

19.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

19.4.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.4.3如出现19.4.1款与19.4.2款内容相冲突情形的，则以19.4.1款原则先进行修正。

19.4.4当同时出现上述错误，更正方法相冲突时，可采取对“有错”投标人不利的原则进行修正。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标、签约与验收

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，漳州诚毅招标代理有限公司将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，公告期为1个工作日；同时漳州诚毅招标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.2 未中标的供应商，可选择领取或者放弃领取未中标的书面通知，选择领取的应在中标结果公告期满后5个工作日内前往招标机构领取，逾期将被视为自动放弃领取。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。中标供应商逾期不与采购人签订合同的，招标代理机构将不予退还投标保证金；采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标代理服务费

23.1投标人在递交投标文件的同时，应向漳州诚毅招标代理有限公司递交招标服务费承诺书，承诺交纳招标代理服务费的责任。

23.2中标供应商须在领取《中标通知书》的同时，以《中标通知书》中确定的中标金额作为收费的计算基数（以合同包为单位），按原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的费率标准、采用差额定率累进法计算，以银行转账、电汇、现金等付款方式，一次性向漳州诚毅招标代理有限公司缴清招标代理服务费。

23.3中标人如未能按23.2规定办理，其投标保证金将不予退还。

24.履约验收

24.1中标供应商应按招标文件和合同的要求履约，逾期未能完成的，应提供采购人或权威部门出具的有效证明。否则按无法履约处理，中止合同、取消履约保证金（如有的话），给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

24.2货物（服务）的验收由采购人负责组织人员进行验收。中标供应商必须按招标文件规定的期限或合同约定的期限负责送货到位安装调试并交付使用，报采购人组织验收。采购人无正当理由不得拒绝验收，否则视同验收合格。

24.3中标供应商在正常履约情况下，由采购人出具《验收合格报告书》，送漳州诚毅招标代理有限公司、南靖县政府采购办公室各一份备案。

七、 询问、质疑与投诉

25.询问、质疑、投诉

25.1 供应商对政府采购活动有疑问的，可以通过口头、电话、传真等形式向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标（或者成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位进行质疑。

① 投标人对招标文件内容提出质疑的，应在购买招标文件起7个工作日内（若购买招标文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前），将质疑内容以书面原件形式（拒绝传真、电邮、电话等形式）提交到漳州诚毅招标代理有限公司（公休、节假日不予接收）。

②对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。采购过程，是指从采购项目信息公告发布起，到中标结果公告止，包括招标文件的发布、发售、开标、评标、澄清等各个程序环节。

③对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

25.2.1政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2.2 供应商质疑应符合的条件：

只有参与项目相关阶段采购活动的供应商，才具备相应的质疑资格。只购买招标文件，而未参与投标的供应商仅可对招标文件的内容提出书面质疑，没有资格对中标或成交结果提出质疑；既购买招标文件又参与投标的供应商在规定时间内可对招标文件、采购过程和中标或成交结果提出书面质疑。

25.2.3质疑书应当包括下列主要内容：

①供应商的名称、地址、法定代表人或委托代理人、联系人及联系方式，被质疑人的名称、地址、法定代表人、联系人及联系方式等。

②采购项目名称、项目编号及分包号。

③具体的质疑事项。

④认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、法律依据及其他相关证明材料。质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

⑤质疑人为自然人的附身份证复印件；质疑人为法人或者其他组织的附法人或者其他组织营业执照复印件、组织机构代码证复印件；

25.2.4质疑书制作说明：

①质疑书正本与副本应采用打印形式。质疑供应商应当按照被质疑人数量和与质疑事项相关的供应商数量提供质疑书副本。

②提交质疑书时间须在质疑有效期内，逾期将不予受理。

③不符合相关法律法规对质疑规定的，不能提供合法证据来源的，或者没有法定代表人签字的质疑函视为无效质疑，招标采购单位将不予受理。

④质疑事项和质疑请求不具体、不明确的，视为无效质疑事项。

⑤每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。不能依法履行举证责任的或提供与质疑事项不相关联证据的，招标采购单位不予采信。

⑥招标采购单位不予采信与质疑事项无关的陈述和说明。质疑供应商应对质疑书中虚假、不实的内容以及诋毁性内容承担法律责任。

⑦代理人办理质疑时，须提交法人授权委托书。在质疑书中伪造法定代表人签字或其他证明材料的，将依法追究机构和个人的相关责任。

25.2.5质疑的受理

招标采购单位审查质疑人提供的书面质疑材料，内容不符合规定的，应当一次性书面告知质疑人修改或补充后在规定的质疑期限内重新提出质疑，质疑日期以重新提出质疑的日期计算，符合条件的，予以受理。

25.3质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向供应商须知前附表第9项所述招标项目行政监督管理部门投诉。

25.4 投诉供应商应保证投诉事项的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的恶意投诉，报送监管部门依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条的规定予以追究法律责任。

26.招标项目行政监督部门

26.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

第三章  招标内容及要求

一、采购清单：

备注：投标人按采购清单数量进行报价，项目实施时按中标单价乘以实际数量进行结算。（投标人所报单价不得高于单价限价，否则视为无效报价）

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100级给水管 | ￠315*0.8MPa | 1500米 | 239.28 |
| 2 | PE100级给水管 | ￠250*0.8MPa | 1000米 | 143.49 |
| 3 | PE100级给水管 | ￠200*0.8MPa | 1500米 | 97.19 |
| 4 | PE100级给水管 | ￠160*1.0MPa | 2500米 | 76.02 |
| 5 | PE100级给水管 | ￠110*1.0MPa | 3500米 | 36.29 |
| 6 | PE100级给水管 | ￠90*1.25MPa | 1500米 | 29.67 |
| 7 | PE100级给水管 | ￠75*1.25MPa | 1000米 | 19.68 |
| 8 | PE100级给水管 | ￠63*1.6MPa | 13000米 | 17.64 |
| 9 | PE100级给水管 | ￠50*1.6MPa | 1500米 | 11.10 |
| 10 | PE100级给水管 | ￠32*1.6MPa | 1000米 | 4.62 |
| 11 | PE100级给水管 | ￠25*1.6MPa | 1000米 | 2.78 |
| 12 | PE100级给水正三通 | ￠315注塑对接 | 10个 | 764.00 |
| 13 | PE100级给水正三通 | ￠250注塑对接 | 10个 | 482.00 |
| 14 | PE100级给水正三通 | ￠200注塑对接 | 25个 | 264.00 |
| 15 | PE100级给水正三通 | ￠160注塑对接 | 60个 | 148.00 |
| 16 | PE100级给水正三通 | ￠110注塑对接 | 100个 | 59.80 |
| 17 | PE100级给水正三通 | ￠90注塑对接 | 60个 | 40.00 |
| 18 | PE100级给水正三通 | ￠75注塑对接 | 50个 | 26.20 |
| 19 | PE100级给水正三通 | ￠63注塑承插件 | 400个 | 10.87 |
| 20 | PE100级给水正三通 | ￠50注塑承插件 | 300个 | 6.00 |
| 21 | PE100级给水正三通 | ￠32注塑承插件 | 100个 | 1.79 |
| 22 | PE100级给水三通 | ￠315*200注塑对接 | 15个 | 737.00 |
| 23 | PE100级给水三通 | ￠315*250注塑对接 | 10个 | 665.00 |
| 24 | PE100级给水三通 | ￠315*160注塑对接 | 20个 | 728.00 |
| 25 | PE100级给水三通 | ￠315*110注塑对接 | 15个 | 719.00 |
| 26 | PE100级给水三通 | ￠250*200注塑对接 | 15个 | 369.00 |
| 27 | PE100级给水三通 | ￠250*160注塑对接 | 20个 | 212.00 |
| 28 | PE100级给水三通 | ￠250*110注塑对接 | 25个 | 196.00 |
| 29 | PE100级给水三通 | ￠200*160注塑对接 | 50个 | 386.40 |
| 30 | PE100级给水三通 | ￠200*110注塑对接 | 50个 | 242.80 |
| 31 | PE100级给水三通 | ￠200*63注塑对接 | 50个 | 239.60 |
| 32 | PE100级给水三通 | ￠160*110注塑对接 | 100个 | 128 |
| 33 | PE100级给水三通 | ￠160*90注塑对接 | 100个 | 126 |
| 34 | PE100级给水三通 | ￠160*63注塑对接 | 50个 | 120 |
| 35 | PE100级给水三通 | ￠110*90注塑对接 | 100个 | 58 |
| 36 | PE100级给水三通 | ￠110*63注塑对接 | 300个 | 56.6 |
| 37 | PE100级给水三通 | ￠90*63注塑对接 | 50个 | 36.2 |
| 38 | PE100级给水三通 | ￠75*63注塑对接 | 40个 | 24 |
| 39 | PE100级给水三通 | ￠75*50注塑对接 | 120个 | 23.2 |
| 40 | PE100级给水三通 | ￠63*32注塑承插件 | 200个 | 6.54 |
| 41 | PE100级给水三通 | ￠63*25注塑承插件 | 3000个 | 5.92 |
| 42 | PE100级给水三通 | ￠50*25注塑承插件 | 500个 | 3.58 |
| 43 | PE100级异径管套 | ￠315*200注塑对接 | 20个 | 244.8 |
| 44 | PE100级异径管套 | ￠315*250注塑对接 | 20个 | 258 |
| 45 | PE100级异径管套 | ￠315*160注塑对接 | 30个 | 304 |
| 46 | PE100级异径管套 | ￠250*200注塑对接 | 15个 | 172 |
| 47 | PE100级异径管套 | ￠250*160注塑对接 | 15个 | 152.6 |
| 48 | PE100级异径管套 | ￠250*110注塑对接 | 20个 | 221 |
| 49 | PE100级异径管套 | ￠200*160注塑对接 | 100个 | 101.2 |
| 50 | PE100级异径管套 | ￠200*110注塑对接 | 100个 | 81.2 |
| 51 | PE100级异径管套 | ￠160*110注塑对接 | 150个 | 53.2 |
| 52 | PE100级异径管套 | ￠110*90注塑对接 | 100个 | 23.6 |
| 53 | PE100级异径管套 | ￠110*63注塑对接 | 200个 | 19.6 |
| 54 | PE100级异径管套 | ￠110*50注塑对接 | 200 个 | 19.2 |
| 55 | PE100级异径管套 | ￠90*63注塑对接 | 150个 | 14.4 |
| 56 | PE100级异径管套 | ￠90*50注塑对接 | 100个 | 13.2 |
| 57 | PE100级异径管套 | ￠63*50注塑承插件 | 100个 | 2.3 |
| 58 | PE100级90°弯头 | ￠315注塑对接 | 50个 | 640 |
| 59 | PE100级90°弯头 | ￠250注塑对接 | 30个 | 398 |
| 60 | PE100级90°弯头 | ￠200注塑对接 | 50个 | 198 |
| 61 | PE100级90°弯头 | ￠160注塑对接 | 100个 | 114.6 |
| 62 | PE100级90°弯头 | ￠110注塑对接 | 250个 | 45.8 |
| 63 | PE100级90°弯头 | ￠90注塑对接 | 100个 | 29.2 |
| 64 | PE100级90°弯头 | ￠75注塑对接 | 70个 | 18.4 |
| 65 | PE100级90°弯头 | ￠63注塑承插件 | 300个 | 7.45 |
| 66 | PE100级90°弯头 | ￠50注塑承插件 | 200个 | 3.93 |
| 67 | PE100级90°弯头 | ￠32注塑承插件 | 200个 | 1.34 |
| 68 | PE专用法兰盘 | ￠315 | 10片 | 140 |
| 69 | PE专用法兰盘 | ￠250 | 15片 | 95.55 |
| 70 | PE专用法兰盘 | ￠200 | 30片 | 92 |
| 71 | PE专用法兰盘 | ￠160 | 100片 | 65 |
| 72 | PE专用法兰盘 | ￠110 | 200片 | 46 |
| 73 | PE100级对接法兰头 | ￠315注塑对接 | 10个 | 276 |
| 74 | PE100级对接法兰头 | ￠250注塑对接 | 10个 | 148 |
| 75 | PE100级对接法兰头 | ￠200注塑对接 | 30个 | 102 |
| 76 | PE100级对接法兰头 | ￠160注塑对接 | 100个 | 50.4 |
| 77 | PE100级对接法兰头 | ￠110注塑对接 | 200个 | 25.96 |
| 78 | PE100级管帽 | ￠315注塑对接 | 10个 | 210.6 |
| 79 | PE100级管帽 | ￠200注塑对接 | 10个 | 98.2 |
| 80 | PE100级管帽 | ￠160注塑对接 | 10个 | 54.4 |
| 81 | PE100级管帽 | ￠110注塑对接 | 50个 | 22.4 |
| 82 | PE100级给水直接 | ￠110注塑承插件 | 350个 | 14.08 |
| 83 | PE100级给水直接 | ￠75注塑承插件 | 250个 | 5.06 |
| 84 | PE100级给水直接 | ￠90注塑承插件 | 50个 | 7.72 |
| 85 | PE100级给水直接 | ￠63注塑承插件 | 3500个 | 3.4 |
| 86 | PE100级给水外螺纹直接 | ￠63-2"注塑承插件 | 500个 | 31.98 |
| 87 | PVC给水管 | ￠110*1.25MPa | 1000米 | 28 |
| 88 | PVC给水管 | ￠63*1.6MPa | 3000个 | 14 |
| 89 | PVC给水管 | ￠90*1.6MPa | 1000米 | 19 |
| 90 |  |  |  |  |

二、技术参数及要求

主要需求表            表1

| - 序号 | - 项目 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购内容 | - PE100给水管材管件、PVC管材 |
| - 2 | - 采购用途 | - 供水工程建设 |
| - 3 | - 规格型号 | - 见采购清单 |
| - 4 | - 公称压力 | - 管材：0.8～1.6MPa |
| - 5 | - 管材安装方式 | - 热熔连接 |
| - 6 | - 配套管件 | - 与管材均为投标人自行生产 |
| - 7 | - 产品标准 | - GB/T13663-2000、GB/T13663.2-2005、 - GB T 10002.1-2006 |

#### （一）、技术需求

###### 1、材料要求：本次招标聚乙烯管材为高密度聚乙烯PE100给水管（具体型号见清单，标准尺寸比SDR26、SDR21、SDR17、SDR13.6，公称压力0.8～1.6MPa、签订合同时按业主要求），原材料要求使用合格的原料。

###### 2、为了保证整个管线的工程质量，管材与管件必须投标人自行生产。

###### 3、产品成品质量要求：

            - 材质要求：给水用PE100聚乙烯管材执行《GB/T13663-2000给水用聚乙烯(PE)管材》；给水用PE聚乙烯管件执行《GB/T13663.2-2005给水用聚乙烯（PE）管道系统》。

PVC给水管材执行《GB T 10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》。

            - 4、执行标准：

GB／T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291：1997）

GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB／T 6ill－1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO／DP 1167：1978）

GB／T 6671．2一1986 聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idt ISO 2506：1981）

GB／T 8804．2一1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材（eqv ISO／DIS 3504-2）

GB／T 8806一1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126：1974）

GB／T 13021～199 1聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neq ISO 6964：1986）

GB／T 17219－1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391－1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（eqv ISO／TR 10837：1991）

GB／T 18251－2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

###### 5、管道为热熔连接。

###### 6、产品规格要求：给水用PE100聚乙烯管材执行《GB/T13663-2000给水用聚乙烯(PE)管材》；给水用PE聚乙烯管件执行《GB/T13663.2-2005给水用聚乙烯（PE）管道系统》。PVC给水管材执行《GB T 10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》。

            - 7、管材尺寸

直管长度为6m、9m和12m。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

            - 8、管材的不圆度

按GB/T 8806规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不圆度在挤出时测量。

###### （二）、产品性能要求：

            - 1、静液压强度

管材的静液压强度应符合表2要求。

管材的静液压强度                             表2

| - 序号 | - 项目 | - 环向应力MPa(PE80) | - 环向应力 - MPa(PE100) | - 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 20℃静液压强度（100h） | - 9.0 | - 12.4 | - 不破裂，不渗漏 |
| - 2 | - 80℃静液压强度（165 h） | - 4.6 | - 5.5 | - 不破裂，不渗漏 |
| - 3 | - 80℃静液压强度（1000h） | - 4.0 | - 5.0 | - 不破裂，不渗漏 |

80℃静液压强度（165h）试验只考虑脆性破坏。如果在要求的时间（165h）内发生韧性破坏，则按表3选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

80℃时静液压强度（165h）再实验要求       表3

| PE80 |  | PE100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应力 | 最小破坏时间 | 应力 | 最小破坏时间 |
| 4.5 | 219 | 5.4 | 233 |
| 4.4 | 283 | 5.3 | 332 |
| 4.3 | 394 | 5.2 | 476 |
| 4.2 | 533 | 5.1 | 688 |
| 4.1 | 727 | 5.0 | 1000 |
| 4.0 | 1000 |  |  |

            - 2、物理性能

管材的物理性能应符合表4要求。当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率（MFR）（5kg,190℃）与对混配料测定值之差，不应超过25%。

管材物理性能要求                          表4

| - 序 - 号 | - 项目 |  |  | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 短裂伸长率，% |  |  | - ≥350 |
| - 2 | - 纵向回缩率（110℃），% |  |  | - ≤3 |
| - 3 | - 氧化诱导时间（220℃） |  |  | - ≥20 |
| - 4 | - 耐厚性1） - (管材累计接受≥老化能量后) | - 80℃静液压强度（），实验条件同10 | - 不破裂，不渗漏 |  |
|  |  | - 短裂伸长率，% | - ≥350 |  |
|  |  | - 氧化诱导时间（200℃） | - ≥10 |  |

            - 3、卫生性能

用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

        - 4、涂敷与标记

###### 4.1颜色:本次采购管材的颜色为蓝色。

###### 4.2外观:管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

###### 4.3标志

管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2m.

标志至少应包括下列内容:

----------生产厂名和/或商标；

----------公称外径；

----------“标准尺寸比”或“SDR”；

----------材料等级(PE50、PE70、PE80、PE100)；

----------公称压力(或PN)；

----------生产日期；

----------采用标准号；

----------“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

        - 5、管材尺寸

###### 平均外径

管材的平均外径，应符合表5规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

GB／T13663-2000标准

表5    平均外径                  mm

| - 公称外径 - dn | - 最小平均外径 - dem.min | - 最大平均外径dem.min |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 等级A | - 等级B |
| - 25 | - 25.0 | - 25.3 | - 25.3 |
| - 32 | - 32.0 | - 32.3 | - 32.3 |
| - 50 | - 50.0 | - 505 | - 50.3 |
| - 63 | - 63.0 | - 63.6 | - 63.4 |
| - 90 | - 90.0 | - 90.9 | - 90.6 |
| - 110 | - 110.0 | - 111.0 | - 110.7 |
| - 160 | - 160.0 | - 161.5 | - 161.0 |
| - 200 | - 200.0 | - 201.8 | - 201.2 |
| - 315 | - 315.0 | - 317.9 | - 316.9 |

###### 6、壁厚及偏差

管材的最小壁厚ey.min等于公称壁厚en。管材任一点的壁厚公差应符合表6的规定。

GB／T13663-2000标准

表6    任一点的壁厚公差             mm

| - 最小壁厚ey.min |  | - 公差 - ty | - 最小壁厚ey.min |  | - 公差 - ty | - 最小壁厚ey.min |  | - 公差 - ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ＞ | - ≤ |  | - ＞ | - ≤ |  | - ＞ | - ≤ |  |
|  |  |  | - 25.0 | - 25.5 | - 5.0 | - 45.0 | - 45.5 | - 9.0 |
|  |  |  | - 25.5 | - 26.0 | - 5.1 | - 45.5 | - 46.0 | - 9.1 |
| - 2.0 | - 3.0 | - 0.5 | - 26.0 | - 26.5 | - 5.2 | - 46.0 | - 46.5 | - 9.2 |
| - 3.0 | - 4.0 | - 0.6 | - 26.5 | - 27.0 | - 5.3 | - 46.5 | - 47.0 | - 9.3 |
| - 4.0 | - 4.6 | - 0.7 | - 27.0 | - 27.5 | - 5.4 | - 47.0 | - 47.5 | - 9.4 |
| - 4.6 | - 5.3 | - 0.8 | - 27.5 | - 28.0 | - 5.5 | - 47.5 | - 48.0 | - 9.5 |
| - 5.3 | - 6.0 | - 0.9 | - 28.0 | - 28.5 | - 5.6 | - 48.0 | - 48.5 | - 9.6 |
| - 6.0 | - 6.6 | - 1.0 | - 28.5 | - 29.0 | - 5.7 | - 48.5 | - 49.0 | - 9.7 |
| - 6.6 | - 7.3 | - 1.1 | - 29.0 | - 29.5 | - 5.8 | - 49.0 | - 49.5 | - 9.8 |
| - 7.3 | - 8.0 | - 1.2 | - 29.5 | - 30.0 | - 5.9 | - 49.5 | - 50.0 | - 9.9 |
| - 8.0 | - 8.6 | - 1.3 | - 30.0 | - 30.5 | - 6.0 | - 50.0 | - 50.5 | - 10.0 |
| - 8.6 | - 9.3 | - 1.4 | - 30.5 | - 31.0 | - 6.1 | - 50.5 | - 51.0 | - 10.1 |
| - 9.3 | - 10.0 | - 1.5 | - 31.0 | - 31.5 | - 6.2 | - 51.0 | - 51.5 | - 10.2 |
| - 10.0 | - 10.6 | - 1.6 | - 31.5 | - 32.0 | - 6.3 | - 51.5 | - 52.0 | - 10.3 |
| - 10.6 | - 11.3 | - 1.7 | - 32.0 | - 32.5 | - 6.4 | - 52.0 | - 52.5 | - 10.4 |
| - 11.3 | - 12.0 | - 1.8 | - 32.5 | - 33.0 | - 6.5 | - 52.5 | - 53.0 | - 10.5 |
| - 12.0 | - 12.6 | - 1.9 | - 33.0 | - 33.5 | - 6.6 | - 53.0 | - 53.5 | - 10.6 |
| - 12.6 | - 13.3 | - 2.0 | - 33.5 | - 34.0 | - 6.7 | - 53.5 | - 54.0 | - 10.7 |
| - 13.3 | - 14.0 | - 2.1 | - 34.0 | - 34.5 | - 6.8 | - 54.0 | - 54.5 | - 10.8 |
| - 14.0 | - 14.6 | - 2.2 | - 34.5 | - 35.0 | - 6.9 | - 54.5 | - 55.0 | - 10.9 |
| - 14.6 | - 15.3 | - 2.3 | - 35.0 | - 35.5 | - 7.0 | - 55.0 | - 55.5 | - 11.0 |
| - 15.3 | - 16.0 | - 2.4 | - 35.5 | - 36.0 | - 7.1 | - 55.5 | - 56.0 | - 11.1 |
| - 16.0 | - 16.5 | - 3.2 | - 36.0 | - 36.5 | - 7.2 | - 56.0 | - 56.5 | - 11.2 |
| - 16.5 | - 17.0 | - 3.3 | - 36.5 | - 37.0 | - 7.3 | - 56.5 | - 57.0 | - 11.3 |
| - 17.0 | - 17.5 | - 3.4 | - 37.0 | - 37.5 | - 7.4 | - 57.0 | - 57.5 | - 11.4 |
| - 17.5 | - 18.0 | - 3.5 | - 37.5 | - 38.0 | - 7.5 | - 57.5 | - 58.0 | - 11.5 |
| - 18.0 | - 18.5 | - 3.6 | - 38.0 | - 38.5 | - 7.6 | - 58.0 | - 58.5 | - 11.6 |
| - 18.5 | - 19.0 | - 3.7 | - 38.5 | - 39.0 | - 7.7 | - 58.5 | - 59.0 | - 11.7 |
| - 19.0 | - 19.5 | - 3.8 | - 39.0 | - 39.5 | - 7.8 | - 59.0 | - 59.5 | - 11.8 |
| - 19.5 | - 20.0 | - 3.9 | - 39.5 | - 40.0 | - 7.9 | - 59.5 | - 60.0 | - 11.9 |
| - 20.0 | - 20.5 | - 4.0 | - 40.0 | - 40.5 | - 8.0 | - 60.0 | - 60.5 | - 12.0 |
| - 20.5 | - 21.0 | - 4.1 | - 40.5 | - 41.0 | - 8.1 | - 60.5 | - 61.0 | - 12.1 |
| - 21.0 | - 21.5 | - 4.2 | - 41.0 | - 41.5 | - 8.2 | - 61.0 | - 61.5 | - 12.2 |
| - 21.5 | - 22.0 | - 4.3 | - 41.5 | - 42.0 | - 8.3 |  |  |  |
| - 22.0 | - 22.5 | - 4.4 | - 42.0 | - 42.5 | - 8.4 |  |  |  |
| - 22.5 | - 23.0 | - 4.5 | - 42.5 | - 43.0 | - 8.5 |  |  |  |
| - 23.0 | - 23.5 | - 4.6 | - 43.0 | - 43.5 | - 8.6 |  |  |  |
| - 23.5 | - 24.0 | - 4.7 | - 43.5 | - 44.0 | - 8.7 |  |  |  |
| - 24.0 | - 24.5 | - 4.8 | - 44.0 | - 44.5 | - 8.8 |  |  |  |
| - 24.5 | - 25.0 | - 4.9 | - 44.5 | - 45.0 | - 8.9 |  |  |  |

三、售后服务要求

1、自最终验收合格起，所有产品均须提供至少2年的免费质保期。

2、在免费质量保修期内如出现故障供应商应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件即质量三包，当管道发生故障时，应在8小时内电话响应，24小时内予以处理。

3、中标人须免费提供1套焊机及安装设备给采购单位，且在安装及验收过程中须派遣工程师全程跟踪服务。

4、中标人必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品。产品各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，并严格履行服务承诺。给水管及管件的正常使用寿命不少于50年。

四、质量要求

塑料管质量应符合国家现行行业标准《塑料产品标准》的技术要求，其力学性能应满足相应的规程要求。

（1）乙方必须提供原产地管材，如果乙方供应的货物是贴牌、假冒、伪劣产品。乙方应按当批次货物的2倍向甲方支付违约金，若该违约金未达到给甲方造成的损失，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且不免除其应承担的其他责任。

（2）乙方应提供质量合格货物，如发现“三无产品”即在设备中无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址的标牌）、翻新或以次充好的产品，甲方有权拒绝接收。

五、验收条件和标准

1、产品的验收标准：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及相关的国家质量标准规定，均作为质量技术标准和验收标准。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、尺寸、质保单、包装和中标人承诺的其他指标。

1）在交货前，中标人应对货物质量、规格尺寸、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款时必要的文件组成部分，但不作为有关质量、规格尺寸、数量的最终检验。

2）采购人根据采购合同进行货物品牌、外观、数量、技术标准等基本检测项目的验收。

若发现有货物破损、丢失和质量问题，采购人有权拒收，中标人应在2日内免费补充、更换。

产品验收合格后，采购人签署检验合格证书。采购人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。

3）抽检：采购人有权就中标人送至施工现场的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送市级以上质检部门检验。

A、取样送检的一切费用由中标人承担。

B、中标人与采购人共同抽样送检；检测部门应具备相应资质。

C、如检测结果不合格，采购人有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由中标人承担；每次检测结果不合格，中标人均须支付给采购人违约金人民币2万元整；累计检测不合格达2次，采购人可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。

5）安装试通水后由甲方或甲方委托的专业公司及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对产品进行联合验收，验收结果应符合甲方使用要求。

3、中标人交付货物时应先用书面、电传等方式通知采购人。

4、中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

六、违约责任

1、供货商供货质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的一切费用均由供货方承担；对工程进度造成影响和造成施工返工的，供货方必须承担业主的损失和施工单位返工费。

2、由于供货方原因造成供货延期无法满足需方要求，供货方应向业主支付延期违约金，按每天3‰作为赔偿金（计算基数按合同价货款计算），如连续15天供货方仍不能按期、保量地供货，可以视为供货方单方面终止合同，采购人有权追索供货方的其它违约责任，违约金从货款中扣除。

3、中标人如不能按时交货，将受到以下制裁：没收其履约保证金，加收误期赔偿，解除合同。

4、采购人如在合同的履行过程中发现中标人有以下行为的，可单方面中止合同并要求中标人支付合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿采购人经济损失的部分，采购人有权继续追偿。

1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的；

2）中标人投标文件中表述的生产能力或售后服务或产品性能指标优于招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

六、供货时间、地点：

合同签订后，分批次供货，每批次在接到采购单位书面通知起10天内供货完毕，地点为南靖县指定地点。

七、付款方式：

每批次产品按以下方式付款：

1、每批产品到达采购人指定存放地点后，经供应商、采购人及施工单位三方认可验收合格并收到正式税务销货发票（本批货物总价）后支付该批次80%的货款；

2、每批货物经施工单位完成安装调试，且经采购人试压验收合格即安装调试正式验收合格后，支付至（本批货物总价）95%的货款；

3、免费保修期后，无质量及售后服务问题时，付清5%余款。

- 政府采购合同（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)： 南靖县自来水公司               签订地点：

乙方（中标人）：                             签订日期：      年   月   日

根据甲方申请并经南靖县政府采购办公室核准的政府采购计划甲方委托漳州诚毅招标代理有限公司对南靖县城中村供水工程管材管件采购进行招标采购[招标编号：ZZCY（2016）A109]的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量、原厂包装。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后           内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向乙方一次性支付         的货物价款。

现场交货条件下，乙方要求甲方付款时应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格  100 %  的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证、货物增值税专用发票。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于                     （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按国家产品质量标准要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达  天（含  天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期   个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送漳州诚毅招标代理有限公司存档一份，送南靖县政府采购办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

提示：

（1）报价标正、副本按规定装订后，贴上封面加盖公章，并按要求密封、标记。

（2）技术商务标正、副本按规定装订后，贴上封面加盖公章，并按要求密封、标记。

（3）各投标人在编制投标文件之前请详细阅读招标文件。

（4）请各投标人编制投标文件时自行编制页码，以方便评委评审。

政府采购项目

投  标  文  件

（第一册  报价标）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称：

地      址：

邮编：        电话：          传真：

日      期：          年       月        日

目    录

⒈ 投 标 书………………………………………………………………………（）

⒉ 开标一览表………………………………………………………………………（）

⒊ 投标分项报价表……………………………………………………………（）

4. 符合政府采购优惠政策相关证明文件（若有）…………………………（）

4.1节能、减排、环境标志产品相关证明文件………………………………………（）

4.2中小企业相关材料…………………………………………………（）

5. 其他涉及投标报价部分的资料…………………………………………………………（）

提示：请各投标人编制投标文件时自行编制页码，以方便评委评审。

附件1

投 标 书

致： 漳州诚毅招标代理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号、合同包号）:         ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）                                                              提交下述文件。

A.报价标（正本一份和副本两份）：

(1) 投标书(2) 开标一览表（3）分项报价表 (4) 符合政府采购优惠政策相关证明文件（若有）（5）其他涉及投标报价部分的资料

B.技术商务标（正本一份和副本五份）：

（1）货物说明一览表 （2）供货范围清单(3)技术规格和商务偏离表

（4）投标人的资格证明文件（5）投标人提交的其它资料（6）技术服务体系及维保方案

（7）招标服务费承诺书（8）退回投标保证金基本信息登记表 (9) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

附件2

开标一览表

（合同包号     ）

投标人（全称并加盖公章）：                               项目编号∶                 合同包号                     货币单位：

| 品目号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 制造商/国籍 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(现场交货价) |  | 大写: |  |  |  | 小写: |  |

注：

1. 本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写并分页制作，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

2. 当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

3. 表中“品牌、规格、型号”栏中注明的规格型号应与国家有关部门颁发的证书中标注的型号一致。

投标人代表签字：

日  期：     年   月    日

附件3

投标分项报价表

附件3-1投标分项报价表

投标人名称（公章）：                       项目编号：                  货币单位：

| 1 | 合同包/品目号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件3-2主要件和关键件清单（含价格）

| 合同包/品目号 | 序号 | 货物名称 | 品牌、 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件4

## 符合政府采购优惠政策相关文件(如有)

## 附件4-1节能、减排、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：                                   招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3.栏目5为栏目3÷栏目4。

4. 以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

5. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人代表签字并加盖投标人公章：

附：节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表。

| 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 20%—50%（不含20%含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%（不含50%）以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

## 附件4-2中小企业生产或销售的产品或服务优惠

4-2-1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

附：相关证明材料

注：若有此类评审优惠情况，请按下表要求填报。

4-2-2中小企业价格扣除明细表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 小型和微型企业产品名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商全称 | 投标报价（元） | 价格评标扣除金额（元） |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  |  |  |

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目8＝栏目7×6%。

3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人代表签字：

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。用扣除后的价格参与评审。

政府采购项目

投  标  文  件

（第二册  技术商务标）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称：

地      址：

邮编：       电话：          传真：

日      期：          年        月         日

目    录

1. 货物说明一览表…………………………………………………………（）

2. 供货范围清单 …………………………………………………………（）

3. 技术规格和商务偏离表…………………………………………………（）

4. 投标人的资格证明文件……………………………………………………（）

关于资格的声明函………………………………………………………（）

投标人的资格声明………………………………………………………（）

法人代表授权书…………………………………………………………（）

法人营业执照、税务登记证………………………………………………………（）

检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函……………………………………（）

其他资质证明文件………………………………………………………………（）

5. 技术服务体系及维保方案………………………………………………………（）

6. 投标人提交的其它资料……………………………………………………………（）

7. 招标服务费承诺书……………………………………………………………………（）

8. 投标保证缴交凭证复印件………………………………………………………………（）

9. 退回投标保证金基本信息登记表………………………………………………………（）

附件5

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌及型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包括详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术指标、性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中逐项答复；说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等资料，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

附件6

供货范围清单

| 合同包/品目号 | 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件7

技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

投标人（全称并加盖公章）：                                                                   项目编号：

| 按招标文件规定内容填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号/招标文件要求 | 投标产品响应 | 偏离情况 | 备注 |

注：

1、投标人应根据招标文件“第三章招标内容及要求” 中“第一、第二大点”要求的内容结合投标产品实际逐条进行说明，不可简单粘贴复制。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。

2、如果所投产品技术条款有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中的“技术规格偏离表”中加以如实详细说明。

3、偏离情况栏中填写：正偏离、负偏离或无偏离。

4、响应部分可后附详细说明及佐证技术材料，并应在备注栏中注明投标文件中对应的页码范围。

5、本表如有多页，应逐页加盖公章。

投标人代表签字：

附件8

投标人的资格证明文件

附件8-1关于资格的声明函

漳州诚毅招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

附件8-2

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证、检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函及其他资质证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

附件8-3

法定代表人授权书

漳州诚毅招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

授权方：

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方：

投标人代表签字：

日     期：

后另附：(1) 法定代表人身份证复印件，注明“与原件一致”并加盖单位公章或法定代表人身份证明书。

（2）被授权人身份证复印件，注明“与原件一致”并加盖单位公章。

附件8-4

法人营业执照、税务登记证、

行贿犯罪档案查询结果告知函（检察机关出具）

及其他资质证明文件

漳州诚毅招标代理有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                （检察机关名称）出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，真实有效。

（注：以上提供证明文件，需由投标企业加盖公章并注明复印件与原件一致，否则无效。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件9

技术服务体系及维保方案

本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务形式 |  |  | □ 在漳州市具有固定的办公场所及人员 □ 在漳州市具有固定的合作伙伴 □ 在漳州市注册成立 □ 无上述情形 |  |  |  |
| 本地化服务机构 | 服务机构全称 |  |  |  |  |  |
|  | 服务机构地址 |  |  |  |  |  |
|  | 人员信息 |  | 姓名 | 学历或职称（本表后附证书） | 联系方式 | 身份证号码 |
|  |  | 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 服务人员名单 |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。（如有相关资料请附本表后） |  |  |  |  |  |  |

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件10

投标人提交的其它资料

招标文件中要求投标人应提交的相关检验（或认证）材料及其它佐证资料或投标人认为应提交的其他材料可在此附件中提交。

提示：投标人提供相关证明材料时，必须认真分类，做好标识，编制目录以方便评委会逐条对应评议。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件11

招标服务费承诺书

致：漳州诚毅招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以银行转账、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

附件12

投标保证金缴交凭证复印件

（加盖投标单位公章）

附件13

退回投标保证金基本信息登记表

| 投标公司全称 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 投标的招标文件编号 |  |
| 合同包号 |  |
| 投标截止时间 | 年 月 日 |
| 投标保证金缴交日期 | 年 月 日 |
| 投标保证金金额 | 大写： |
|  | 小写： |
| 投标公司帐户名称 |  |
| 投标公司开户行 |  |
| 投标公司帐号 |  |
| 投标公司详细地址 |  |
| 具体联系人姓名及电话 |  |
| 财务部门联系人及电话 |  |