长乐市政府采购

货物和服务项目

招 标 文 件

招标编号：福顺恒[2016]政招字第A-108号

批 复 号：2016长乐财购计[074]号

项目名称：水处理设备、监控系统、广播系统、

成品厕所等设备采购项目

采 购 人：长乐市住房和城乡建设局

福建顺恒工程项目管理有限公司

二〇一六年八月

地    址：福州市鼓楼区西洪路363号4、5楼

电    话：0591－83702826

邮    编：350001

传    真：0591－83768486

网    址：www.fjshzx.cn

目   录

- 第一章  投标邀请…………………………………………………………………………………………3

- 招标货物一览表…………………………………………………………………………………………4

- 第二章  投标人须知………………………………………………………………………………………6

- 一、说明…………………………………………………………………………………………………17

- 二、招标文件……………………………………………………………………………………………17

- 三、投标文件的编写……………………………………………………………………………………18

- 四、投标文件的提交……………………………………………………………………………………22

- 五、投标文件的评估和比较……………………………………………………………………………22

- 六、定标与签订合同……………………………………………………………………………………25

- 第三章  招标内容及要求…………………………………………………………………………………27

- 第四章  政府采购合同（参考文本）……………………………………………………………………38

- 第五章  投标文件相关格式………………………………………………………………………………42

- 注：本招标文件共72页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自购买招标文件之日起二日内向福建顺恒工程项目管理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

福建顺恒工程项目管理有限公司受[长乐市住房和城乡建设局]委托,对[水处理设备、监控系统、广播系统、成品厕所等设备采购项目]进行国内公开招标,欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：福顺恒[2016]政招字第A-108号

二、招标货物名称、数量及主要技术规格：见附表：招标货物一览表

三、最高限价：预算金额作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。

本项目合同包一预算总价限价为:人民币壹佰玖拾陆万玖仟伍佰元整，￥1969500元）；

合同包二预算总价限价为:人民币肆拾贰万叁仟捌佰叁拾元整，￥423830元）；

合同包三预算总价限价为:人民币贰拾伍万零柒佰元整，￥250700元）。

四、招标文件购买时间：2016年  月  日至2016年  月  日（双休日及节假日除外）上午8:30至12:00、下午14：30至17:30。地点：福建顺恒工程项目管理有限公司( 地址：福州市鼓楼区西洪路363号4楼)

五、招标文件每份售价50元（包含电子文档），售后不退。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费。（报名方式如下：1、直接至我司办理。2、异地购买招标文件者，将购买招标文件款汇到本公司账户---兴业银行账户，同时将电汇底单复印件及领取标书登记表（格式详见下表）写明后将扫描件发至（fjshzfcg@163.com），未及时将《领取标书登记表》发送至我公司，引起的一切后果由投标人自行承担。本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

六、投标截止时间：投标文件应于2016年  月  日上午09:00之前递交到福建顺恒工程项目管理有限公司( 地址：福州市鼓楼区西洪路363号5楼)，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、开标时间：2016年  月  日上午09:00（北京时间）
开标地点：福建顺恒工程项目管理有限公司
地    址：福州市鼓楼区西洪路363号5楼

八、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在购买招标文件截止之日起7个工作日内，以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福建顺恒工程项目管理有限公司。

九、以上如有变更，福建顺恒工程项目管理有限公司会通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建省政府采购(http://cz.fjzfcg.gov.cn)、长乐市政府采购网（http://fzcl.fjzfcg.gov.cn）等有关网站上通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、10.10工实业000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000潜在投标人参加本项目须在第四条规定的时间内到本招标代理机构购买招标文件，应填写《领取招标文件登记表》，方为有效报名，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本招标公司不接受未购买招标文件的投标人投标，且可以不予以书面通知招标文件更改补充内容等（如果有的话）。

招标代理机构：福建顺恒工程项目管理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路363号4、5楼    邮编：350001

电  话：0591－83702826                     传真：0591－83768486

联系人：小黄                               电子邮件：fjshzfcg@163.com

报名联系人：前台

联系电话：0591-83768486

| 投标（保证金）汇入帐户： | 购买（标书、中标服务费）汇入帐户： |
| --- | --- |
| 开户名称：福建顺恒工程项目管理有限公司 | 开户名称：福建顺恒工程项目管理有限公司 |
| 开户银行：中国建设银行福州晋安支行 | 开户银行：兴业银行湖东支行 |
| 账 号：35001896407052506367 | 账 号：118060100100013747 |

领取标书登记表 时间： 招标文件编号： 项目名称： 投标人公司名称： 联系人： E-mail： 合同包： 手机： 电话： 传真： 邮寄地址：

- 附：

- 招标货物一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 预算价 （元） | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理设备 | 1批 | 1969500 | 详见第三章 《招标内容与要求》 |
| 2 | 监控、广播系统 | 1批 | 423830 |  |
| 3 | 成品厕所等设备 | 1批 | 250700 |  |
| 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 交货期： 合同签订后30日历日内交货、安装、验收合格交付用户使用； |  |  |  |  |
| 履约保证金： 1、中标人领取中标通知书3日内（采购合同签订前）向采购人支付履约保证金。 2、履约保证金为中标金额的10%。 3、履约保证金待货物安装并验收合格后5个工作日内采购人无息退还中标人。 |  |  |  |  |
| 付款方式： 货到安装并验收合格后支付合同款的95%，剩余货款自验收合格之日起两年后无质量问题后七个工作日内全部付清。 |  |  |  |  |

注：

1、投标方可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标方报价应包含设备的制造、包装、运输（送至采购人指定地点）、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

3、投标方应在投标文件中列明各种设备产品的具体原产地、原生产厂家、品牌、型号、技术参数、数量、单价和总价等。

4、中标供应商不得转包他人，若发现转包，用户有权终止政府采购合同。

- 第二章  投标方须知

- 投标方须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标方须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：水处理设备、监控系统、广播系统、成品厕所等设备采购项目 招标人名称：长乐市住房和城乡建设局 项目内容：详见（招标货物一览表）。 项目编号：福顺恒[2016]政招字第A-108号 |
| 2 | 3 | 资格标准： 1、凡有能力提供招标文件所述货物及服务的,具有法人资格的供货商或制造商均可能成为合格的投标人须提供①合格有效的法人营业执照副本复印件（若提供统一社会信用代码营业执照副本复印件的，则无需提供有效的税务登记副本复印件）；②税务登记证副本复印件；③法定代表人身份证复印件；④投标代表人身份证复印件；⑤法定代表人授权书原件(格式详见第五章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人则无需提供。（以上复印件、原件均须加盖公章，复印件并注明与原件一致）。 2、投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，同时提供下列材料： （1）投标人需提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 财务状况报告：提供上一年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明 依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止日期前半年内任意一个月的缴税证明（缴纳税收的电子缴税凭证等有效单据证明材料）； 社会保障资金的相关材料：提供投标截止日期前半年内任意一月份的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单）； （2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(投标人为制造商的，提供生产设备现场图片资料或购买生产设备的发票复印件；投标人为供货商的提供所投产品制造商所出具的证明材料)； （3）参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （4）应提供由投标供应商向住所地或业务发生地检察院出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件。 3、本项目不接受联合体投标。 注：（1）投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者公章并注明与原件一致。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一条不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。 （2）投标人《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件须线装或胶装于投标文件技术商务部分正本中，否则投标文件按无效标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件无效。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建顺恒工程项目管理有限公司( 地址：福州市鼓楼区西洪路363号5楼) 投标截止时间：2016年 月 日上午09:00 |
|  | 13.1 | 本须知第10条规定文件组成的技术商务部分投标文件正本一份，副本五份，报价部分投标文件正本一份，副本三份,并加盖公章。 投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标方必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现任何与报价相关信息，并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”； 正副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在封面标明“正本”或“副本”字样；并每页加盖公章； 副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 必须提供电子版一份（光盘或闪存介质，word或文本格式），电子版内容应与正本一致。 ★未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。 |
| 5 | 12 | 投标保证金： 合同包1:人民币壹万玖仟元整（小写：￥:19000元）； 合同包2:人民币肆仟贰佰元整（小写：￥:4200元）； 合同包3:人民币贰仟伍佰元整（小写：￥:2500元）。 本项目不接受现金形式提交的投标保证金。投标人应以银行转 账或电汇等公对公（非现金）形式提交投标保证金，并保证于开标前一日到达本公告提供的账户上，招标代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认。投标保证金未按上述规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。 注：投标保证金转账时应注明所投标的招标编号（可简写）、所投合同包号和汇款单位名称。 |
| 6 | 19.1 | 评审标准和方法 本项目合同包一、合同包二评标采用综合评分法，具体如下： （一）具体评分标准及步骤：本项目合同包一、合同包二实行两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。 1、第一阶段进行技术商务部分评标，开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务部分进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。 2、第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分基础上计算出各投标人价格部分的得分。 3、按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。（采购人必要时有权对中标候选人提供的货物提出测试要求，若发现投标供应商虚假应标，则当场予以无效投标处理，并没收投标保证金。） 评委对技术、商务部分评分结果统计时应分别去掉一个最高分与去掉一个最低分再取平均值，并取小数点后的2位数。 - 各部分评分分值分布如下： - A ：商务部分评分 满分10分 - B ：报价部分评分 满分45分 - C ：技术部分评分 满分45分 - D ：附加分：节能、减排、环境标志产品加分 符合我省中小企业发展标准的价格扣除 福州名优地产品加分 综合得分为：A+B+C+D 序号; 评标项目; 评标分值; 评标方法. A; 商务部分评分办法 （满分10分）; 说明：该部分主要考虑投标人项目实施能力情况、投标人及投标产品资质、质保与售后服务承诺等因素。投标人提供的有关证明材料复印件必须加盖投标人单位公章，作为主要得分依据，未提供者和提供虚假证明者不得分，原件随带备查。. A1; 投标人综合实力; 1; 根据各投标人的综合实力信誉及企业履行合同的良好记录等情况，由评委在0-1分之间评分。（满分1分）. A2; 投标人业绩; 2; 评委会根据各投标人所提供的2013年7月至本项目投标截止时间止（日期以验收证明为准）与本次招标同类产品的业绩材料进行打分，每提供一份有效业绩得1分（2016年成立的公司由评委酌情评议评分）。（满分2分） 注：投标人须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查。每个案例均需完整提供上述证明材料的复印件，原件备查；未完整提供上述证明材料复印件者不得分。无业绩的本项得0分。. A3; 售后服务承诺; 2; 根据各投标人的质保期和售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面由评委进行综合评定，优于招标文件要求的由评委在0-2分之间进行打分。（满分2分）. A4; 质保期承诺; 2; 质量保证期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年加1分，总分不超过2分。（满分2分）. A5; 售后服务机构; 1; 根据各投标人所投产品的制造商其售后服务的机构在福建省设置地点、维修工程师配备等，由评委在0-1分之间评分。(满分1分). A6; 备品备件供应; 1; 投标人保证在免费保修期外以不高于投标价格的备品备件供应，并长期提供技术咨询服务的承诺情况。由评委在0-1分之间打分（要求提供备品备件清单明细表，不提供明细表该项不得分）（满分1分）. A7; 培训方案; 1; 根据各投标人所提供的技术培训方案的情况，由评委进行评议并在0-1分之间进行评分。（满分1分）. B; 价格部分评分办法 （满分45分）; 说明： 1、各投标人的价格得分按以下方式得出 B =（评标基准价／有效投标报价)×0.45×100计算，由此算出各个通过审查的投标人的价格得分（价格得分四舍五入后取小数点后的2位数）。 注：a) B为投标报价得分； b)评标基准价:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 有效投标报价:投标人提供的有效报价。 备注：计算分数时四舍五入后取小数点后两位。. C; 技术部分评分办法 （满分45分）; 说明：①该部分主要针对投标人所采用投标货物的技术参数、配置、性能与投标文件要求的响应情况进行对应打分。投标货物的技术参数、性能对照招标文件要求的正、负偏离均应在《技术规格和商务偏离表》中详细列出并说明。②对于本招标文件中提出的技术要求，投标方应在标书中逐项答复，说明是否能满足要求，同时投标方应就所提供的产品给予详细说明。根据投标产品实际的技术参数情况、产品性能的合理性及优越性、产品质量可靠性，由评标委员会成员评议后进行综合评分。投标人提供的有效证明材料复印件（未提供者和提供虚假证明者不得分）必须加盖投标人单位公章，作为得分主要依据，原件备查。（根据榕财采[2010]29号文件要求，技术部分评分采用负偏离扣分或不满足不得分的评分标准的，规定投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理）。请各潜在投标人特别注意！. C1; 技术规格及要求符合情况; 36; - 评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，技术参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；技术参数全部符合招标文件要求的得基本分36分。(满分36分). C2; 产品的佐证材料; 3; - （1）彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得满分3分； - （2）无彩页资料原件但其复印件能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得2分； - （3）彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分； （4）无提供彩页资料或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的不得分。(满分3分). C3; 产品配置情况; 3; - 主要依据据投标产品的主要部件和关键部件的分项配置清单进行评分。（包括名称、数量、原产地及性能等，以下同）：(满分3分) - （1）提供详细、合理、齐全的主要部件和关键部件清单，满足招标文件的基本要求，并符合该产品的实际配置情况得1分。 （2）提供详细、合理、齐全的主要部件和关键部件清单，且部件的数量及性能超过招标文件的基本要求的，依其优于的情况，在0-2分间进行评分。. C4; 设备的稳定和成熟情况; 3; 根据各投标人所投设备运行的稳定、技术成熟、设备操作、功能实现的便利、灵活等情况等方面情况由评委根据各投标人投标文件对比后在0～3分间进行打分。(满分3分). 三、评审备注条款 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》 以及《财政部 发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知》 计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。本次采购货物中属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所投产品必须是最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，并提供所投强制采购节能产品在最新一期节能产品政府采购清单中所在页复印件，否则投标无效。 若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 评标 方法; 同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 综合评分法; 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%-50%（含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品；同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、减排、环境标志内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 2、关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，对于非专门面向中小企业的项目：（1）对参与报价的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；（2）若大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。凡小型和微型企业（含制造商和代理商）报价时必须提供如下证明材料，并以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数和《中小企业声明函》作为判定其是否属小型和微型的依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与报价时最近2个月向本企业注册所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的参与报价时最近2个月缴纳的社会保险费证明。（3）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明文件。以上证明材料须加盖投标人公章，原件备查，未提供者不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 注：中小企业应同时符合以下条件： - 符合中小企业划分标准 - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 《中小企业划分标准》参照工信部联企业[2011]300号文件。 3、根据《福州市人民政府关于进一步支持工业产品开拓市场的若干意见》(榕政综[2013]154号)的规定，投标产品若为《2014年福州名优地产品目录》（榕开拓办【2013】8号）规定的名优产品，根据以下公式进行加分： 加分幅度=同一合同包内福州名优地产品报价÷福州名优地产品所在合同包报价×10 备注：由于福府州市人民政府印发的《福州市人民政府关于进一步支持工业产品开拓市场的若干意见》(榕政综〔2013〕154号) 明确指出：“本意见自发文之日起施行，有效期至2015年12月31日止”，故在新文件出台前暂不执行该文件（即投标人所投产品属于《目录》内名优产品的不实行加分或价格折让）。但在招标文件公示期间，如有新的文件发布，将按新的文件执行（即投标人所投产品属于《目录》内名优产品的实行加分或价格折让）。 说明： 1、属于节能、减排、环境标志产品清单内的产品将根据国家有关规定强制或优先采购；若均属于以上目录内的产品，则按报价由低到高顺序排列；若均属于以上目录内的产品，在价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。 2、投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志、福州名优地产品清单中的产品，在投标时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，未提供的评审时不给予优惠。 ——————————————————————————————————————— 本项目合同包三采用最低评标价法确定中标候选人。 本项目合同包三采用最低评标价法评标方法和标准（评分细则）： （1）投标比较和中标候选人数量 评标小组将从质量和服务均能满足招标文件实质性要求的供应商中，按报价（按政策优惠扣除后计算的评审价格）从低到高的顺序推荐一位中标候选人。 若出现投标人评审价格相同的，按技术指标优劣顺序排列；技术指标优劣相同的，按商务的优劣顺序排列。若还出现报价人评审结果相同的情况，评标小组将以现场随机抽取的方式确定中标候选人。 （2）评标考虑的主要因素如下： （a）报价； （b）交货期及付款方式和条件的偏差； （c）货物的技术水平、性能和供货能力； （d）货物的质量及适用性； （e）配套设备的齐全性； （f）投标人在采购人所在地为其所供货提供零备件及售后服务的可能性； （g）备品及相关服务的费用； （h）货物使用期内的运营费和维保费； （i）技术规格所要求的技术服务费及其他有关服务的费用； （j）其他特殊要求因素（如节能、环保、创新等）； （k）投标人的业绩及经营信誉。 ★优惠条款： 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》以及《财政部 发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知》计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。本次采购货物中属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所投产品必须是最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，并提供所投强制采购节能产品在最新一期节能产品政府采购清单中所在页复印件，否则投标无效。 若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 注：若“节能、减排、环境标志产品政府采购清单目录”内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受上述额外扣除投标报价。 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 10%（含10%）以下; 给予每个单项报价3%的价格扣除. 10%-30%（含30%）; 给予每个单项报价6%的价格扣除. 30%—50%（含50%）; 给予每个单项报价8%的价格扣除. 50%以上; 给予每个单项报价10%的价格扣除. 2、关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，对于非专门面向中小企业的项目：（1）对参与报价的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；（2）若大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。凡小型和微型企业（含制造商和代理商）报价时必须提供《中小企业声明函》作为判定其是否属小型和微型的依据 注：中小企业应同时符合以下条件： （1）符合中小企业划分标准 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 《中小企业划分标准》参照工信部联企业[2011]300号文件。 3、福州市名优产品价格优惠内容及幅度 根据榕政综[2013]154号(《福州市人民政府办公厅关于支持工业产品开拓市场的若干意见》)文件，采用最低评标价的合同包中，若所投产品被列入《福州市工业产品推荐使用目录》的，根据以下公式进行价格扣除： 扣除价格=(同一合同包内福州名优产品报价÷福州名优产品所在合同包报价)×福州名优产品所在合同包报价×10% 备注：由于福府州市人民政府印发的《福州市人民政府关于进一步支持工业产品开拓市场的若干意见》(榕政综〔2013〕154号) 明确指出：“本意见自发文之日起施行，有效期至2015年12月31日止”，故在新文件出台前暂不执行该文件（即投标人所投产品属于《目录》内名优产品的不实行加分或价格折让）。但在招标文件公示期间，如有新的文件发布，将按新的文件执行（即投标人所投产品属于《目录》内名优产品的实行加分或价格折让）。 说明： 1、属于节能、减排、环境标志产品清单内的产品将根据国家有关规定强制或优先采购；若均属于以上目录内的产品，则按报价由低到高顺序排列；若均属于以上目录内的产品，在价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。 2、投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志、福州名优地产品清单中的产品，在投标时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，未提供的评审时不给予优惠。 |
| 7 |  | 中标服务费：按国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号）规定的招标收费标准，以差额定率累计法计算，向中标人收取。 |
| 8 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：长乐市财政局采购监督管理办公室 采购单位纪检监察室 |
| 9 |  | 最高限价：预算金额作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价（详见招标货物一览表）。 |
| 11 |  | 其他重要须知： （1）投标方应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。 （2）投标方须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标方应赔偿该损失。 （3）根据福建省财政厅闽财购办[2013]39号通知精神，同一品牌同一型号产品为主件只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品为主件投标的，应当作为一个供应商计算。因此，若出现上述“作为一个供应商计算”的情形时，按以下规则进行评审： (1)投标人家数不足三家的，按招标文件第19.5条规定处理。 (2)投标人家数达到三家或以上的，则按如下规定处理： a)以通过第一阶段技术商务部分评标的“多家代理商”中实质性响应招标文件报价要求且投标报价最低的供应商作为唯一有效的投标人进入第二阶段价格部分评标。 b)若“a)”项中所述投标报价最低的供应商达到2家或以上的，则按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。 |
| 12 |  | 重大偏差: 下列情况属于重大偏差： （1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； （2）投标联合体未提交联合体协议的； （3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； （4）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； （6）投标文件附有招标人不能接受的条件； （7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 细微偏差: 投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在下列遗漏或者不完整的情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果的，将被视为细微偏差： （1）个别地方存不影响项目质量的细微漏项或偏离； （2）有明显文字和计算错误的内容； （3）同类问题出现前后文字表述不一致； （4）有含义不明确的表述； （5）提供了不完整的技术信息和数据。 细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件第18条的规定执行。 合同包一投标人无法补正的细微偏差，每一项在投标人综合得分中扣1分。 合同包二、三投标人累积无法补正的细微偏差＞3项的视为技术商务不合格，该投标人不推荐为中标候选人。 评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 13 |  | 废标条款： 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 |  | 无效投标条款： 无效投标条款详见本须知第3、8.1、10.3、11.1、12.5、13.1、13.7、14.1、14.5、14.7、17.2、17.3、19.3条款要求，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 |
| 15 |  | 说明：本项目各合同包投标人所投设备有国家强制性要求或认证的（各合同包技术参数中明确要求须提供证明材料的除外），若未在投标文件中提供相关的证明文件或证书复印件，必须在投标文件中承诺供货时该设备符合国家强制性要求或认证的标准。 |

- 一、说   明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标方须知前附表第1项所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目的活动组织方。

2.4“投标方”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供应商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标方

3.1投标方应符合投标方须知前附表第2项所规定的资格标准条件。

3.2一个投标方只能提交一个投标文件。但如果投标方之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3投标方不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.4投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标方的委托参加投标。

4．投标费用

4.1投标方应自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5．招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

① 投标邀请

② 投标方须知

③ 招标内容及要求

④ 合同主要条款

⑤ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面原件形式通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日内将不标明来源的书面答复发给已购买招标文件的所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布澄清公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

6.2投标人对本次招标活动事项提出疑问的，应在购买招标文件截止之日起7个工作日内将问题以书面形式与本招标代理人联系，质疑的内容须提供事实依据，否则不予接收。

6.3投标人对招标文件提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关资料及企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章，原件备查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假质疑）送达招标代理人。

7. 招标文件的修改

7.1投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则相应延长开标时间），本招标代理公司可主动或依投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标方，投标方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标方具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，本招标代理公司在投标截止时间3个日历日前可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间以书面形式通知所有投标方，在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标方受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标方可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，投标人必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，将认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章（非投标专用章或业务章），同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章（非投标专用章或业务章）。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）正本一份，副本五份：

(1) 投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 供货范围清单

(4) 技术规格和商务偏离表

(5) 投标方资格证明文件

①关于资格的声明函

②投标方的资格声明

③法定代表人授权书

④法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、行贿犯罪档案查询结果告知函、其他相关证明材料

(6) 售后服务承诺书

(7) 保证金提交申明函

(8) 招标服务费承诺书

(9) 投标人应交的其它资料

(10) 声 明 函

10.2投标文件报价部分（单独编制装订成册并密封）正本一份，副本三份：

(1) 开标一览表

(2) 节能、减排、环境标志加分明细表及证明材料（若有）

(3) 中小企业价格扣除明细表、中小企业声明函（若有）

(4) 福州名优地产品加分明细表及证明材料（若有）

(5) 投标分项报价表

10.3投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则，其投标视为无效投标。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标方须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标方须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标方同意延长有效期，投标方应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标方可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标方答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标方，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标方应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标方须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标方的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转帐支票或现金形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标方的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标方支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标方在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第20条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标方须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1本须知第10条规定文件组成的技术商务部分投标文件正本一份，副本五份，报价部分投标文件正本一份，副本三份,并加盖骑缝章或逐页盖公章。

投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标方必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现任何报价，并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”；

正副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在封面标明“正本”或“副本”字样；并加盖骑缝章或逐页盖公章；

副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

必须提供电子版一份（光盘或闪存介质，word或文本格式），电子版内容应与正本一致。

★未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。

13.2投标文件应由投标方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标方应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标方公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标方造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标方公章。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标方应将投标文件报价部分和技术商务部分正本分别用密封袋密封，两部分的全部副本也分别用密封袋密封，并标明招标编号、招标项目、投标方名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标方公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标方须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标方在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标方在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标方在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标方不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标方须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标方和有关方面代表参加。所有投标方应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标方监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标方的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标方代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标方的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

投标方任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，但总价金额与按单价汇总金额与大写一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，修改总价及大写金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标方不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标方提交的投标文件按投标方须知前附表第2项所述的资格标准对投标方进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标方不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标方的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标方提交的是可选择的报价；

(7)投标方未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标方不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

(12)串通报价的，谈判小组在谈判过程中发现投标人存在下列情形之一的，可视为投标人相互恶意串通投标，并做出其无效响应的决定：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一个人。

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异。

E、不同投标人的投标文件相互混装。

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标方作出必要的澄清、说明或者纠正。投标方的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标方须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标方该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3若投标方的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标方应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标方须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标方不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20. 定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标方的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐一名中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标方对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）向招标人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标方。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起5个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标方如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

- 一、项目概述

本次采购货物为长乐市住房和城乡建设局水处理设备、监控系统、广播系统、成品厕所等设备采购项目。

- 二、合同包一采购设备主要技术参数及要求

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢一体化地埋式微动力处理装置 | 1、处理量≥2m³/d 2、污泥泵流量≥10m³/h 3、污泥泵扬程≥20m 4、污泥泵功率≥0.75KW 5、曝气机流量≥18m³/h 6、曝气机扬程≥122m； 7、曝气机功率≥0.75 KW 8、玻璃钢一体化池（化粪池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池）≥22m³ | 10台 |
| 2 | 无负压供水设备 | 1、无负压智能给水设备采用成套设备，配备水泵3台（2用1备） 2、水泵单台功率≥11kw 3、稳流罐（50L）及其它自动控制系统 4、后续需配套管理用房。 5、组合式不锈钢水箱采用成套设备，配备安装管配件及阀门等配套设施，采用食品级不锈钢板。 6、符合WWG30-121-2规格 | 2台 |
| 3 | 无负压供水设备 | 1、无负压智能给水设备采用成套设备，配备水泵3台（2用1备） 2、水泵单台功率≥11kw 3、稳流罐（50L）及其它自动控制系统 4、后续需配套管理用房。 5、组合式不锈钢水箱采用成套设备，配备安装管配件及阀门等配套设施，采用食品级不锈钢板。 6、符合WWG30-108-2规格 | 1台 |
| 4 | 不锈钢水箱 | 1、≥30T 2、容积≥30m³ | 4台 |
| 5 | 直饮水处理设备 DN50 | 1、五级RO纯水 2、紫外线杀菌。 | 9台 |

三、合同包二采购设备主要技术参数及要求

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | (1)CPU：I7六代主频≥3.4GHz；主板芯片:≥Z170； (2)内存：≥8G双通道 DDRIIII或以上； (3)硬盘：≥1T7200转（5年硬盘保留服务）加配120G固态硬盘； (4)光驱：DVD刻录光驱； (5)显卡：高性能2G显卡频率≥1650MHZ，位宽≥128BIT；集成声卡，千兆网卡； (6)高效散热静音机箱，智能降噪，低辐射抗疲劳、带有安全锁孔、抗菌防水标准键盘、光电鼠标； (7)电源≥500W宽电压； (8)扩展方面：USB接口≥4个，其中≥2个USB 3.0；；2*PS/2接口、VGA视频输出接口≥1个，板载PCI-E 16x≥1个，HDMI接口； (9)机箱:≤20机箱易拆卸设计,移动更方便； (10)≥23.6寸wLED液晶显示器（标配DisplayPort接口），与主机同一品牌，通过国家一级能效认证； (11)整机MTBF≥80万小时； (12)操作系统：正版Windows 7 Pro；微软正版office2013标准版（含光盘介质）； (13)专业人员执证上门免费安装，所有配置必须在生产厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受供应商的私自拆封。 (14)具有中国国家强制性产品认证证书(3C)； (15)产品属于《节能产品政府采购清单》内节能产品的，提供证明文件加盖公章。 | 1台 |
| 2 | 摄像机 | (1)图像传感器：1/3” 300万像素CMOS； (2)焦距5.2-98mm，20倍光学变焦； (3)彩转黑：ICR自动日夜转换； (4)最低照度：≤0.01Lux（彩色），≤0.001Lux（黑白）； (5)视频压缩：H.264/MJPEG； (6)红外距离：≥300米，支持智能红外功能，能够根据目标距离自动调节红外灯亮度； (7)分辨率：1280*720@30fps，≥700线，信噪比：≥57dB； (8)支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品移除智能分析功能，通过浏览器并可联动报警提示； (9)支持三码流，主码流及第三码流支持1280*960； (10)支持NAS存储、透雾、强光抑制、ROI、黑白名单各48个、MAC地址过滤、3D定位等功能； (11)支持断电保护、噪声过滤、人脸检测、人脸跟踪、20路访问功能； （12）PTZ：水平旋转：0-360°，垂直旋转：-20-90°，水平手控速度不小于720°/S； （13）动态范围不小于110dB；云台定位精确度±0.1°； （14）具有300个及以上预置位，支持8条及以上巡航路径，支持5条模式路径，每条路径的记录时间不小于15分钟； （15）报警输入输出不低于：2路报警输入1路报警输出； (16)网络接口：1个 10/100Mbps自适应以太网口； (17)故障检测：网络断开检测，IP冲突检测，编码器状态检测，存储卡状态检测，存储空间检测； (18)防护等级：IP66； (19)支持AC24±25%宽电压，支持6KV防雷防浪涌保护,工作温度范围-40℃~+70℃可正常工作； （20）高清且可设置背光补偿； （21）室外机要求带室外防护罩及独立立杆； （22）由于园区占地范围广，为了保证监控信号传播质量，分区监控线路采用光钎传输，闭路监控系统与公共广播系统共用光端机和光钎。 | 19台 |
| 3 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器单模单纤千兆光电转换器，带SPF插槽。 | 5台 |
| 4 | 24口全千兆核心交换机（内置设备管理功能） | ⑴背板≥32Gbps，包转发率≥6.6Mpps； ⑵固化10/100M电口≥24、10/100/1000M光电复用口≥2， ⑶机架式产品； ⑷支持IEEE 802.1Q标准VLAN，支持VLAN自动设置，支持Voice VLAN，支持isolate-user-vlan，VLAN支持QVLAN和 Port-based VLAN，可灵活配置； ⑸支持P0E供电，端口1-24都可以进行POE远程供电，单端口最大供电输出功率不抵于25W，POE最大输出功率不低于190W； ⑹支持端口汇聚，支持6组汇聚组，每组最多8个端口，支持手工聚合和LACP静态聚合两种方式； ⑺支持802.1x认证技术，支持防ARP欺骗和ARP限速，硬件支持防Dos，防蠕虫病毒； ⑻支持IP+MAC+PORT+VLAN四元素绑定，并且支持智能搜索，一键绑定，根据四元绑定信息除进行ARP check外还可下发配置进行IP报文过滤； ⑼支持三层IPv4、IPv6静态路由功能，支持RIP功能；支持ACL、VLAN ACL功能，ACL支持MAC和IP多个字段选择，支持permit、deny、mirror、rate-limit（最小粒度64kbps）、change priority多种动作，支持ACL按端口或按VLAN下发；支持IGMP Snooping（Internet Group Management Protocol Snooping），最大支持256个组播组；支持802.1p、DSCP优先级，每个端口支持4个优先级队列，支持WRR、HQ-WRR队列调度技术，支持基于ACL的限速；支持MAC地址自动学习，MAC地址表至少8K；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商、IEEE 802.3x 流量控制等标准协议支持Web网管，支持SNMP、TELNET网络管理方式，支持SYSLOG日志； ⑽支持中文界面管理；环保静音设计，采用散热片被动散热 ⑾设备主机必须贴有整机防伪标签 | 1台 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | （1）视频接入：不小于16路； （2）支持4路分辨率为3840×2160、帧率为25帧或16路分辨率为1920×1080、帧率为30帧的录像倒放或回放，支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16、32、64、128倍速回放录像，支持卡口摄像机图片直存、支持16路图片抓拍、即时回放、16路同步回放、秒级回放、可记录并回放设备断网前一秒的录像； （3）视频解码：4路分辨率为3840×2160、帧率为30帧或16路分辨率为1920×1080、帧率为30帧的视频流解码； （4）视频输出：支持2个HDMI接口和1个VGA接口，可通过HDMI接口将3840×2160分辨率的码流显示输出在4K的液晶屏上，支持本地16分割预览； （5）录像锁定及标签：支持对1024个指定的录像文件进行加/解锁，并可对256个指定时间的录像文件加标签，回放时可跟进标签进行检索； （6）智能回放：支持智能回放功能，支持人脸检测等智能事件的录像回放，支持外部文件回放、录像回放剪辑等功能； （7）切片回放：支持录像切片功能，可将录像等分成4/8路同时回放； （8）音频接口不低于：1路输入，1路输出，报警接口：16路输入，6路输出； （9）断网续传：当存储设备和前端IPC之间出现断网，录像暂时保存在IPC中，待网络恢复后传给存储设备； （10）存储：具备8个SATA接口，最大支持8T硬盘，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60； （11）智能分析报警：当接入的视频画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可进行报警提示，支持人脸裁切、支持接入交通摄像机可查询车牌图片； （12）集群管理：支持N+M集群管理，当某台设备发生故障时，备用设备可替换故障设备继续录像，故障恢复后，备用设备可将存储的录像回传给原有故障恢复设备； （13）支持语音播放功能，支持语音定时播放。支持移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警等事件联动语音播放功能； （14）支持鱼眼IPC后矫正，在预览和回放模式下，支持对接入的鱼眼视频按照各种拼接方式进行后矫正功能，后矫正的分辨率最大支持1200万； （15）用户验证：密码输错五次后将锁定账号；支持密码找回；密码字符长度支持≥32位； （16）支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放； （17）网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网口，支持接入网卡实现Wifi功能； （18）供电：220V； （19）系统控制和录像采用监控矩阵主机和16路硬盘录像机，录像存储时间不少于7天； （20）由于园区占地范围广，为了保证监控信号传播质量，分区监控线路采用光钎传输，闭路监控系统与公共广播系统共用光端机和光钎。 | 2台 |
| 6 | 网络键盘 | （1）至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2000多台设备； （2）可实现硬盘录像机前面板的所有功能； （3）可视化菜单设计、便捷的操作流程，精准的操控性；全新外观设计，时尚大方 ； （4）与高清网络摄像机、网络硬盘录像机同一品牌。 | 2件 |
| 7 | 显示器 | （1）背光类型：LED； （2）屏幕比列：16:9； （3）亮度：≥400cd/m2； （4）对比度：≥1000:1； （5）分辨率：1920×1080。 | 2台 |
| 8 | 4T硬盘 | （1）监控专业硬盘；； （2）硬盘容量：4TB； (3)存储一个月。 | 2件 |
| 9 | 8口全千兆核心交换机 | 8个以太网口，百兆/千兆光电复用口，2个10/100/1000BASEX SFP端口，提供官网网站地址，投标文件提供备档截图。 | 5台 |
| 10 | 超五类网线 | 国标 | 2项 |
| 广播系统 |  |  |  |
| 11 | 分控电脑 | （1）CPU：INTEL I5六代主频≥3.4GHz,主板芯片:≥Z170； （2）内存：≥8G双通道 DDRIIII或以上； （3）硬盘：≥1T7200转（5年硬盘保留服务）加配120G固态硬盘； （4）光驱：DVD刻录光驱； （5）显卡：高性能1G显卡频率≥1650MHZ，位宽≥128BIT；集成声卡；千兆网卡； （6）高效散热静音机箱，智能降噪，低辐射抗疲劳、带有安全锁孔、抗菌防水标准键盘、光电鼠标； （7）电源≥400W宽电压； （8）扩展方面： USB接口≥4个，其中≥2个USB 3.0；；2*PS/2接口、VGA视频输出接口≥1个，板载PCI-E 16x≥1个，HDMI接口， （9）机箱:≤20机箱易拆卸设计,移动更方便； （10）≥23.6寸wLED液晶显示器（标配DisplayPort接口），与主机同一品牌，通过国家一级能效认证； （11）整机MTBF≥80万小时； （12）操作系统：正版Windows 7 Pro；微软正版office2013标准版（含光盘介质）； （13）专业人员执证上门免费安装。所有配置必须在生产厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受供应商的私自拆封； (14)具有中国国家强制性产品认证证书(3C)； (15)产品属于《节能产品政府采购清单》内节能产品的，提供证明文件加盖公章。 | 1台 |
| 12 | IP分控软件 | （1）自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。模式播放功能，能对需要的操作模式进行自动记录，并可随意自动播放； （2） 可以同时向各个网络节点传送至少20路音频，其中4路为外接，另外16路为文件音源；即使20路音频同时传送，正个系统所占用带宽小于1M，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS。 | 1套 |
| 13 | 寻址话筒 | （1）桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足； （2）显示清晰，敏感灵敏；无操作时进入休眠、低功耗省电状态； （3）内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 实现双向通话，自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播，操作简单快捷。 (4)支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接； (5)支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； (6)支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； （7）一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； （8）一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可用作触发预置语音提示（或报警）； （9）提供原版彩页以及对应官网参数截图。 | 1架 |
| 14 | 室外音箱（草地音箱） | （1）30W 落地式，防水等级IP44； （2）灵 敏 度：≥95dB； （3）频响不低于：100Hz-15KHz； （4）提供原版彩页以及对应官网参数截图。 | 168台 |
| 15 | IP网络终端(适配器带功放） | （1）标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； （2）设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟； （3）智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小于3W；同时可软件设置提前预打开主电源时间。 （4）支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； （5）1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 （6）1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源。 （7）输出功率240W、360W;频率响应4-18HZ,总谐波失真小于1%，信噪比高于90dB,输入电平0dBV,输入阻抗10千欧。 （8）1套，360W 功放 3台+240W功放及适配器；1套，360W 功放 3台及适配器；1套，360W 功放 1台+240W功放 1台及适配器；1套，360W 功放2台+240W功放 1台及适配器；1套，360W 功放 4台及适配器； （9）提供原版彩页以及对应官网参数截图。 | 17个 |
| 16 | 编程CD/MP3播放机 | （1）DVD/VCD/CD/MP3格式播放功能 ； （2）高亮度动态VFD显示，清晰醒目； （3）具有通电后自动播放功能； （4）可接U盘播放MP3。 | 1台 |
| 17 | 数控FM/AM调谐器 | （1）FM/AM立体声二波段接收，接收频率精确稳定； （2）AM/FM 二波段各99个电台频率记忆存储器； （3）电台频率自动扫描接收存储功能 ； （4）全功能微电脑控制，操作使用方便； （5）受控于编程主机 ，可实现定时定点播放。 | 1台 |
| 18 | 麦克风 | (1)频率响应不低于：40Hz-16000Hz； （2）高灵敏度、频响特性好； (3)外型设计新颖，线条流畅、高雅美观。 | 1架 |
| 19 | 数字网络广播主机 | （1）紧急喊话，优先广播功能,广播终端实现远程监控、远程诊断、服务器软件远程升级； （2）系统软件支持矩阵、可寻址、双向对讲于一体化。 （3）系统24小时全自动检测、自我诊断故障并实时报告，并有监听功能。 （4）系统软件支持远程分控功能扩展，接入远程呼叫站及控制器实现双向对讲点对点控制部分：寻址点对点广播，实现对每一组或每一个终端定点寻址广播； （5）15寸触摸屏显示,人性化设计,使用简单、方便； （6）提供原版彩页以及对应官网参数截图。 | 1台 |
| 20 | 数字广播软件 | （1）消防联动报警功能，每路消防信号可对任意的终端组合进行报警触发。 （2） 定时作息项、定时曲目、定时采播，可以分别通过S /C端软件制定定时作息，实现全天24小时无人值守、定点定区播音。 （3） 每一天作息项不受限制，并可以编制多套作息方案，任意执行有效；作息项状态直观，一目了然。 （4）支持终端防拆报警，报警音乐可自定义，报警区域可自定义，报警联动触发可自定义； （5）支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音； （6）支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、拆除； （7）软件可以监控数字终端的工作状态及工作任务，便于工作人员的调度及维护； （8）提供原版彩页以及对应官网参数截图。 | 1套 |
| 21 | 调音台 | （1）通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区)； （2）可点播服务器节目或插入SD卡,做为音源播放,并能控制暂停/快进/快退； （3）一键式广播功能(可编程广播按键, 预设节目源和目标分区)。 | 1台 |
| 22 | 编程主机 | （1）电脑编程控制完成系统功能，操作简单方便人性化； （2）配置SD卡，提供USB支持U盘。支持MP3格式； （3）液晶屏幕显示，中文字幕，工作状态一目了然； （4）警报触发可随时进入激活状态。 （5）断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 4台 |
| 23 | 电源时序器 | （1）按顺序打开或关闭16路受控设备的电源； （2）可以通过定时器自动控制或人工控制； （3）插座容量达10KVA。 | 1台 |
| 24 | 豪华型装配式机柜 | (1)安装方便，拆卸灵便，检修设备方便； （2）颜 色：白色/黑色；风 格: 简约无门型； （3）行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； （4）同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； （5）带线槽设计方便设备连接线梳理。 | 1台 |
| 25 | 卡座 | （1）优质循环放音机芯，具有连续循环和单循环双重放音方式； （2）放音通道采用全直流耦合设计，低频响应特性，噪声极低； （3）特别设计的常、倍速录音频率补偿系统，使录音效果更完美。 | 1台 |
| 26 | 浪涌保护器 | 国标 | 5台 |
| 27 | 前置放大器 | （1）具有5路及以上话筒（MIC）输入，3路及以上标准信号线路（AUX）输入，2路及以上紧急线路（EMC）输入 （2）话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； （3）具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 |

四、合同包三采购设备主要技术参数及要求

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人形艺术雕塑 | 规格：7060X3835X1700mm，材质：不锈钢板烤漆、镀锌钢板烤漆，内部龙骨结构为角钢框架（由专业厂家深化），5个为一组（包括上部跟下部结构）。 | 1组 |
| 2 | 成品厕所 | （1）规格：9700X3100X3000mm（一环4套+二环2套） （2）成品复合外墙板 （3）银灰色铝塑板20厚 （4）铝合金中空玻璃窗 （5）亚克力板切割字体 （6）成品平开铝合金门 （7）拉丝面654#花岗岩地面 （8）成品PVC落水管2根 | 6套 |
| 3 | 玻璃钢坐凳 | （1）材质:高密度雕塑泡沫材料造型，196#不饱和树脂及白金玻璃纤维布,表面采用汽车原子灰修补，汽车烤漆，内部为镀锌角钢架；（2）颜色：仿木色。 | 14张 |
| 4 | 垃圾桶 | （1）规格：800X380X950， （2）材料：镀锌钢板、镀锌钢管+防腐木条， （3）颜色：墨绿色+粟色。 | 135个 |

五、设备的交货及售后服务要求：

1 、设备交货要求

1.1技术要求中如有遗漏了有关附件和配件，投标人应在投标文件中提出以供用户参考。中标方有义务保证采购设备的完整性，如在设备实施过程中因缺少有关附件、零配件、软件或服务导致设备无法正常运行，供方须承诺免费提供；

1.2 包装：设备交货时应按国家有关标准要求进行包装。

1.3 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

1.4包装应足以承受整个过程中的运输、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和福州地区的气候特点的需要。

1.5备品备件及专用工具

中标人应当按照投标文件中的规定应提供备件，并保证备件3年以上供应期（方便维修），同时提交配件报价清单和配件优惠率说明。

中标人应向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

2 、安装调试

2.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2.2货物进场后,在接到采购人通知后7天内，中标人须派有经验的工程师到采购人的现场安装货物，并在规定的时间内安装调试完毕交付使用。合同包所采购的设备属配套使用，成交方须保证整套系统正常运行。

2.3 中标人在将货物运至采购人指定地点至最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。

3、培训

3.1 中标人应负责对采购人相关人员（不少于2名）进行上岗专业培训，直至采购人能完全操作。

3.2中标人应培训采购人有关的工作人员熟练掌握仪器工作原理、操作、维修和维护等，能够排除仪器的常见故障和仪器的日常维护工作。

4、技术资料要求

中标人应向采购人提供以下目录的原厂商资料一套，其费用应包含在投标总价中。

(1) 出厂明细表(装箱单)；

(2) 出厂检验报告和合格证书

(3) 使用说明书

(4) 设备安装、调试维修线路原理图

(5) 相关文件、支持程序软盘或光盘

(6) 零部件目录

(7) 备品备件、损件清单

(8) 安装、维修及操作手册

(9) 合同中要求的其它文件资料等等

5 、验收

5.1验收标准

投标方所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装货物。所有货物按厂家货物验收标准（符合国际或国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标方提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

5.2验收程序和方法

(1)出厂检验

中标人在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合第1款验收标准的要求。

(2) 中标人自检

中标方自检后，中标方将设备卸至采购人指定的地点并与采购人按国家有关验收标准、招标文件及合同相关条款要求一同对设备进行验收，验收结果应符合采购方使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。

(3) 验收与最终验收

中标方自检后，中标方将产品卸至采购人指定的地点并与采购人按国家有关验收标准、招标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购方使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，最终验收。

6 、售后服务：

- 6.1合同包一、合同包二中标人须对其所供货物须提供不少于五年保修期（含所有附属设备）；合同包三中标人须对其所供货物须提供不少于二年保修期（含所有附属设备）。保修期从项目验收合格之日起算，否则视为无效投标。在质保期内设备运行中发生问题的，卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并作出维修方案决定；卖方在24小时内派工程师到达现场提供免费维修服务，72小时无法修复的，提供备用机，若机件损坏，卖方应免费更换损坏的零部件，修理费用由卖方负责。同一故障修理3次或1个月内无法修复设备或验收合格3个月内出现质量问题的。买方有权要求更换新机或退货（卖方需无条件退还全部货款）。保修期内因故停机，按停机时间双倍顺延保修期。

- 6.2 保修期内中标人未能按时履行保修服务承诺的，用户方有权另找第三方进行维修，其费用由中标人承担。

- 6.3保修期内中标人有责任免费向用户方提供技术支持。

- 6.4在保修期内任何需要送至中标人或厂家维修的设备，均由中标人或保修服务商上门提取和送回，期间发生的丢失、损坏等由提取或送回由中标人负责承担。质保期后，卖方仍应对货物提供终身维修服务，只收取配件成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

6.5投标人也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6.6所有货物保修服务均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人。

7、其他要求

7.1履约保证金

7.1.1中标人领取中标通知书3日内（采购合同签订前）向采购人支付履约保证金。

7.1.2履约保证金为中标金额的10%。

7.1.3履约保证金待货物安装并验收合格后5个工作日内采购人无息退还中标人。

7.2 本项目所有货物实际安装数量和规格若与招标文件不符，按实际施工要求为准。

8、交货期及付款方式：

8.1 交货地点：采购单位指定地点。

8.2 交货期：

8.2.1中标方应在合同签订后30个日历日内交货、安装、调试完毕，经验收合格交付用户使用。

8.3付款方式：货到安装并验收合格后支付合同款的95%，剩余货款自验收合格之日起二年后无质量问题后七个工作日内全部付清。

- 第四章  政府采购合同（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(招标人)：                             签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经核准的政府采购计划（2016长乐财购计[   ]号），甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量（） | 单价 | 总价 | 交货期 | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式、交货地点、交货时限

2.1交货方式：

2.2交货地点：

2.3交货时限：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

付款约定：                                                               。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格  100    %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物保修期要求均为设备验收交付使用后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货和安装的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。未经甲方同意，乙方延期交货的，每迟交一天，罚处违约金壹万元。货物到场后应听从业主统一安排并及时安装，如收到通知三日内没有进场进行安装的，将被视为违约，每延误一天，罚处违约金壹万元，甲方有权从未付的合同货款中扣除延期交货及延期安装的违约金。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货的违约金壹万元。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期     个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   100％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下第（2）种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式四份，经双方授权代表签章并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构一份，送长乐市财政局采购监督管理办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

- 第五章   投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次采购货物的规格、质量要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

长乐市住房和城乡建设局

水处理设备、监控系统、广播系统、

成品厕所等设备采购项目

投  标  文  件

（       本）

招标编号：

合同包号：

（报价部分）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

报价标目录

1. 开标一览表

2. 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

2.1节能、减排、环境标志产品相关证明文件（若有）

3.中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

3.1中小企业说明函(若有)

3.2中小企业生产或销售的产品或服务其它相关证明文件（若有）

4. 福州市政府地方名优地产品优惠明细表（若有）

4.1福州市政府地方名优地产品证明材料（若有）

5. 投标分项报价表

附件1

开标一览表

投标人名称：    （全称并加盖公章）              招标编号：                    货币单位：元人民币

| 合同包 | 货物 名称 | 品牌 | 数量 | 合同包总金额 | 属节能产品金额 | 属减排产品金额 | 属环境标志产品金额 | 属福州名优地产品金额 | 交货期 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（含节能、减排、环境标志、福州名优地产品金额） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：                                              日期：     年    月    日

注：

当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

附件2

节能、减排、环境标志产品扣除明细表（综合评分法）

注：若有，请按下表要求填写。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标加分 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目6为栏目4÷栏目5。

3、栏目7为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。（综合评分法）

4、栏目8为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。（综合评分法）

5、以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料复印件（国家或福建省的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页的复印件加盖投标人公章）（原件备查）。

6、此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

7、若单项货物同时取得节能、环境标志等二项或多项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格、技术加分之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

8、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

9、以上表格为综合评分法使用。若无货物属于节能、减排、环境标志的，则不填写此表。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

注：节能、减排、环境标志产品各评分法评审优惠内容及幅度

| 评标 方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表（最低评标价法）

注：若有，请按下表要求填写。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 数量 | 产品总金额（元） |  | 本合同包报价（元） |  | 占合同包 报价比率 |  | 价格评标扣除金额（元） |  | 价格扣除后金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，报价人应详细填写并计算出该类产品的合计金额。

2.栏目6＝栏目4÷栏目5×100%。

3.栏目7＝栏目4×根据附表得出的相对应的优惠幅度。

4.栏目8＝栏目5－栏目7。

5、以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料复印件（国家或福建省的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页的复印件加盖报价人公章）（原件备查）。

6、此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

7、若单项货物同时取得节能、环境标志等二项或多项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格、技术加分之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

8.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

9. 以上产品须提供清单内产品的证明材料，原件备查，未提供者该项不扣除。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

附：节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表。

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优 惠 幅 度 |
| --- | --- | --- |
| 最低评标价法 | 10%（含10%）以下 | 给予每个单项报价报价3%的价格扣除 |
|  | 10%-30%（含30%） | 给予每个单项报价报价6%的价格扣除 |
|  | 30%-50%（含50%） | 给予每个单项报价报价8%的价格扣除 |
|  | 50%以上 | 给予每个单项报价报价10%的价格扣除 |

## 节能、减排、环境标志证明材料

（若投标产品属于节能、减排、环境标志，投标人应在此附件中提供属于清单内产品的证明资料）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件3

- 中小企业价格扣除明细表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（%） | 相应价格扣除 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时， 投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目5为小型和微型企业产品的投标合计价格×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、以上属小型和微型企业产品须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：     年    月      日

中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

（投标人应根据招标文件要求在此附件中提供中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加               单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注：若是中小企业后附对所提供的小型、微型企业产品单独分项报价表，并提供属于小型、微型企业的证明文件。

附件4

福州市政府地方名优地产品优惠明细表（综合评分法）

（若有，请如实填写）

投标人名称（公章）：                                                招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额（元） | 本合同包报价（元） | 加分分值 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2.栏目5＝栏目3÷栏目4×10。

3.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

4.此表同属福州市政府地方名优地产品须提供清单内产品的证明材料。

投标人代表签字：

附：福州市政府地方名优地产品加分公式：

名优地产品加分分值=（同一合同包内福州名优地产品报价÷福州名优地产品所在合同包报价）×10

福州名优地产品价格扣除明细表（最低评标价法）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 目录产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于目录内产品时， 报价人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2.栏目5为栏目3÷栏目4。

3.栏目6为（福州名优地产品报价÷合同包总报价）×合同包总报价×10%。（最低评标价法）

4.以上属福州名优地产品的须提供目录内产品的证明材料复印件（《福州名优地产品目录》中产品所在页的复印件加盖报价人公章）（原件备查）。

5.计算分数时四舍五入取小数后两位。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字:

附件5

投标分项报价表

投标人名称：    （全称并加盖公章）    招标编号：                货币单位：元人民币

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地（填写“xx省”） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投 标 价 格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价（含税） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：

1、第一栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的品目号/品目号。

2、出厂价投标价格=栏目5×栏目4（数量）+栏目6至栏目10的各项费用。

3、现场交货投标价格=栏目5×栏目4（数量）+栏目6至栏目12的各项费用。

4、选购件价不包括在本投标表内，应另附纸分项单报。

5、此表第十四项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

长乐市住房和城乡建设局

水处理设备、监控系统、广播系统、

成品厕所等设备采购项目

投  标  文  件

（       本）

招标编号：

合同包号：

（技术商务部分）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

- 手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

(1) 投标书………………………………………………（页码）

(2) 货物说明一览表……………………………………（页码）

(3) 供货范围清单………………………………………（页码）

(4) 技术参数和商务偏离表……………………………（页码）

(5) 投标人资格证明文件………………………………（页码）

(6) 售后服务承诺书……………………………………（页码）

(7) 保证金提交申明函…………………………………（页码）

(8) 招标服务费承诺书…………………………………（页码）

(9) 投标人应交的其它资料 …………………………（页码）

(10) 声明函 ……………………………………………（页码）

(11) 承诺函 ……………………………………………（页码）

附件1

投 标 书

致：福建顺恒工程项目管理有限公司

根据贵方为         项目的投标邀请（招标编号：          ）本签字代表： （全名、职务）经正式授权并代表投标人： （投标人名称、地址）  提交下述文件技术商务部分正本一份、副本七份；报价部分正本一份、副本三份。

  - 开标一览表

  - 货物说明一览表

  - 供货范围表

  - 技术规格和商务偏离表

  - 投标人资格证明文件

  - 售后服务承诺书

  - 投标保证金

  - 招标服务费承诺书

  - 投标人提交的其它资料

  - 声明函

  - 承诺函

  - 以          方式提供的金额为人民币         元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）具体详见开标一览表。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整且不具有任何误导性。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为      天。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还其投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标报价。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

投标人代表签字：

投标人名称：    （全称并加盖公章）

日期：     年     月      日

附件2

货物说明一览表

（按每品目号货物分别填写）

投标人名称：        （全称并加盖公章）                招标编号：

| 合同包/品目号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中逐项答复。说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

（2）若“货物说明一览表”响应内容与招标文件的要求有不同时，也应再逐条列在偏离表中。

投标人代表签字：

附件3

供货范围表

投标人名称：        （全称并加盖公章）

说明：

1、本清单应列明组成货物的主要件和关键件的品目号、名称、规格、数量、原产地；

2、本清单应列明专用工具的品目号、名称、规格、数量、原产地；（如果有的话）；

3、本清单应列明备品备件的品目号、名称、规格、数量、原产地；（如果有的话）；

投标人代表签字：

附件4

技术规格和商务偏离表

投标人名称：        （全称并加盖公章）             招标编号：

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 招标文件中技术性能要求 | 投标货物技术性能响应 | 是正偏离，还是负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：

①投标人应在投标文件将技术商务要求逐条列在偏离表中。

②投标人在投标文件中不可将技术商务指标进行简单的复制黏贴,应根据招标文件中的技术商务要求，如实写出技术商务指标,否则将影响评分。

③投标人在填写“正偏离、无偏离、负偏离”一栏内容时，优于的：填写“正偏离”；符合的：填写“无偏离”；低于的：填写“负偏离”。

附件5

投标人资格证明文件

附件5-1

关于资格的声明函

致：福建顺恒工程项目管理有限公司

关于贵方     年   月   日第               （招标文件编号）的招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物一览表”中规定的    （合同包/品目号）（项目名称）    ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本七份，随投标文件一同递交。

投标人名称：            (全称并加盖公章)

投标人地址：                               邮编：

电话：                             传真：

法定代表人或其委托人签字：

法定代表人或其委托人手机：

附件5-2

投标人的资格声明

- 投标人概况

  - 投标人名称：

  - 注册地址：

传真：             电话：           邮编：

  - 成立或注册日期：

  - 法人代表：                             （姓名、职务）

实收资本：

其中  国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

  - 最近资产负债表（到    年      月      日为止）。

    - 固定资产合计：

    - 流动资产合计：

    - 长期负债合计：

    - 流动负债合计：

  - 最近损失表：（到    年      月      日为止）。

    - 本年（期）利润总额累计：

    - 本年（期）净利润累计：

- 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 项目名称 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 法人营业执照、税务登记证、行贿犯罪档案查询结果告知函、其他相关证明材料见附件5-4、5-5、5-6、5-7

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）

投标人代表（签字）：

日          期：

电   话：                  传 真：

附件5-3

法定代表人授权书

致：福建顺恒工程项目管理有限公司

（投标人全称）    法定代表人             授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的               项目（招标编号：           ）的招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标代表人：                       性  别：           身份证号：

单位：                             部  门：           职   务：

详细通讯地址：                   电话：          传真：         邮政编码：

附：法定代表人和被授权人身份证件正反面双面

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证正面粘贴处 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证背面粘贴处 | 被授权人身份证背面粘贴处 |

投标人(全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标代表（签字）：

日          期：

附件5-4

法 人 营 业 执 照

致：福建顺恒工程项目管理有限公司：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照如提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件5-5

税 务 登 记 证

致：福建顺恒工程项目管理有限公司：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

（注：税务登记证如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件5-6

行贿犯罪档案查询结果告知函

致：福建顺恒工程项目管理有限公司：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方行贿犯罪档案查询结果告知函原件，真实有效。

（注：行贿犯罪档案查询结果告知函原件须线装或胶装于投标文件技术商务部分正本中，需包括能说明该函在有效期内的内容，由企业加盖公章。）

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件5-7

其他相关证明材料

包括：财务状况报告、纳税证明材料、社会保险缴纳证明材料、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(投标人为制造商的，提供生产设备现场图片资料或购买生产设备的发票复印件；投标人为供货商的提供所投产品制造商所出具的证明材料)等

附件6

售后服务承诺书

注：投标人根据招标文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：

附件7

保证金提交申明函

致：

我们在贵公司组织的                  项目招标中投标（招标编号：        ），我们保证按投标文件的规定，以电汇或转帐方式，向贵公司缴交投标保证金。

附：电汇或转帐等复印件

电汇或转帐等复印件粘帖处

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

地    址：

邮编：              电话：

传真：              日期：

附件8

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                     项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

附:招标代理收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标(%) | 服务招标（%） |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5 | 1.5 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 |
| 5000-10000 | 0.25 | 0.1 |
| 10000-50000 | 0.05 | 0.05 |
| 50000-100000 | 0.035 | 0.035 |
| 100000-500000 | 0.008 | 0.008 |
| 500000-1000000 | 0.006 | 0.006 |
| 1000000以上 | 0.004 | 0.004 |

注:招标代理服务收费以合同包为基准按差额定率累进法计算。

附件9

投标人应交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

包括：

（1）保修期承诺书

（2）技术培训

（3）保修期后维修服务的项目及费用承诺

（4）产品彩页资料（如果有的话）

（5）业绩(如果有的话)

（6）投标人实力(如果有的话)

（7）所投产品生产商实力(如果有的话)

（8）招标文件要求提供的其它资料等(如3C证书、节能清单、节能证书等)。

附件10

声 明 函

致：福建顺恒工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的                      项目招标中投标（招标编号：         ），现做如下声明：

1、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺如果在资格审查或整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在上述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理公司或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。

投标人之间存在下列互为关联关系的情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司与绝对控股子公司；

（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

2、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构未有任何关联关系。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：

附件11

- 承 诺 函

- 本项目各合同包投标人所投设备有国家强制性要求或认证的（各合同包技术参数中明确要求须提供证明材料的除外），若未在投标文件中提供相关的证明文件或证书复印件，必须在投标文件中承诺供货时该设备符合国家强制性要求或认证的标准。

- 格式自拟