2016年省级转移支付农村饮水水源地保护

专项资金项目竞争性谈判文件

合同名称：2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目

招标编号：云润政采﹝2016﹞PE-09号

滴水润物                 振兴云南

建设单位：普洱市思茅区水务局

招标代理机构：云南润滇工程技术咨询有限公司

二0一六月十一月

谈判(唱标)一览表

合同名称：2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目

招标编号：云润政采﹝2016﹞PE-09号

| 申 请 人 名 称 | 谈判报价(元) | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：（全称、公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

年   月   日

注：谈判(唱标)一览表，申请人应放在竞争性谈判申请文件的扉页。

目    录

第一章  公告	3

第二章  竞争性谈判须知前附表	5

第三章  评标办法 (综合评估法)	22

第四章   合同条款及格式	28

第五章  工程量清单	28

第六章 竞争性谈判申请文件格式	45

- 第一章  公告

2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目竞争性谈判公告

招标编号：云润政采﹝2016﹞PE-09号

- 1. 招标条件

本招标项目2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目已由普财农【2016】28号批准建设，建设资金来自政府资金，招标人为普洱市思茅区水务局, 招标代理机构为云南润滇工程技术咨询有限公司。资金已落实，项目已具备招标条件。现对该项目的 施 工 进行招标，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出申请。

- 2. 项目概况、招标范围及预算价

2.1.项目概况：2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目，建设地点在思茅港镇那澜村、橄榄坝村，六顺镇官房村、炮掌山村，南屏镇曼昔坝村。项目区到普洱市的公路为柏油路面和砂石路，对外交通较方便，能满足施工要求。

2.2.招标范围：思茅港镇那澜水厂供水工程水源地保护工程、思茅港镇思茅港水厂供水工程水源保护工程、曼昔茶厂供水工程水源地保护工程、六顺乡集镇供水工程水源地保护工程、六顺镇炮掌山村大平章供水工程水源地保护工程。工程量清单详见竞争性谈判文件。

2.3 本项目预算价为：420600.00元。

3. 申请人资格要求

投标申请人应具有独立法人资格，应具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级），拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上建造师资格(不含临时)；有类似工程施工经验，近三年财务状况良好，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；云南省外企业具备《云南省水利工程行业从业备案证》。

- 4. 资格审查方式

- 本次资格审查采取资格后审。

- 5.竞争性谈判文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请派代表于2016年11月10日至2016年11月14日每日上午9：00时至11：00时，下午15：00时至17:00时，持本人身份证（原件）、法定代表人证明书（原件，需附法定代表人身份证复印件）及授权委托书（原件，需附委托代理人身份证复印件）到云南润滇工程技术咨询有限公司普洱分公司（普洱学院球场往湿地公园方向300米）报名并购买竞争性谈判文件。

5.2投标人购买竞争性谈判文件时还需递交一套加盖单位公章的下述资料复印件：

①企业资质证书；②营业执照；③组织机构代码证；④税务登记证；⑤安全生产许可证；⑥项目经理注册建造师资格证书（不含临时）；⑦企业负责人（A证）、项目负责人（B证）、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）（A、B、C证必须是由水行政主管部门颁发）；⑧技术负责人职称证（具有水工专业中级（含中级）及以上技术职称）；⑨云南省外企业具备《云南省水利工程行业从业备案证》。

5.3 竞争性谈判文件每套售价叁佰元整（¥300.00元）售后不退。

6.竞争性谈判申请文件的递交

6.1递交竞争性谈判申请文件截止时间（同开标时间）为2016年11月22日上午9:00时，地点为：普洱市思茅区水务局二楼会议室。

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，招标代理机构不予受理。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在《云南省政府采购网》和《云南润滇网》上发布。

- 8. 联系方式

招  标  人:    普洱市思茅区水务局

联  系  人：       杨  工、张  工

电      话：        0879- 2126670

招标代理机构：云南润滇工程技术咨询有限公司

联   系   人：        黄   菊

电        话：       17787931004

- 第二章  竞争性谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名 称:普洱市思茅区水务局 联 系 人：杨工、张工 联系电话：0879- 2126670 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：云南润滇工程技术咨询有限公司 地 址：普洱市思茅区大荒地33号 联系人：黄菊 电话/传真：17787931004 0879-2306133 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 思茅区 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 |  | 普洱市思茅区水务局 |
| 1.1.7 | 设计人 |  | 普洱市思茅区勘测设计院 |
| 1.1.8 | 监理人 |  | 待定 |
| 1.1.9 | 代建机构 |  | 无 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 政府资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 思茅港镇那澜水厂供水工程水源地保护工程、思茅港镇思茅港水厂供水工程水源保护工程、曼昔茶厂供水工程水源地保护工程、六顺乡集镇供水工程水源地保护工程、六顺镇炮掌山村大平章供水工程水源地保护工程。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 保证合格，力争优良 |
| 1.4.1 | 申请人资质条件、能力和信誉 |  | （1）资质条件：具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 （2）财务要求：未处于财产被接管、冻结和破产状态。提交近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告。 （3）业绩要求：近三年内承担过类似工程施工业绩。 （4）信誉要求：无不良记录。 （5）项目经理资格：拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上建造师资格（不含临时）。 （6）其他要求： a、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故，不良纪录、仲裁诉讼等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； b、云南省水利工程从业单位备案证（云南省外企业提交）； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞谈 |  | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担 |  | 本项目招标过程中所产生的费用均由中标单位支付。 招标代理服务费按照普洱市2015年—2018年政府采购定点代理机构服务中标价格收取。 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 本项目不组织现场踏勘 |
| 1.10 | 标前会议 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 详见评标办法 |
| 3.1.1 | 构成竞争性谈判申请文件的其他材料 |  | 申请电子文档、补充通知、澄清函等经确认的材料 |
| 3.2.3 | 本工程的谈判控制价 |  | 1、本工程控制价为（RMB）:420600.00元。 2、申请人的谈判报价高于谈判控制价为无效标，不参与评审。 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 |  | 谈判截止日结束后30天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 保证金的金额：壹万元整（小写：10000元）。 帐 户：云南润滇工程技术咨询有限公司 帐 号：24018301040001804 开 户 行：中国农业银行昆明市下马村支行 联 系 人：段 师 咨询电话：18812267119 ★注：1、投标文件中附保证金交款凭证复印件 2、保证金必须从投标方的法人基本账户划出 |
| 3.6．3 | 签字或盖章要求 |  | 竞争性谈判申请文件应采用不褪色的材料书写或打印。竞争性谈判申请文件正本除封底外，其余每一页应加盖申请人单位公章并由申请人的法定代表人（或其委托代理人）签字。已标价的工程量清单还应由水利造价师或水利造价员签字。竞争性谈判申请文件采用双面打印。副本可复印正本。 ★注：签字不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 |
| 3.6.4 | 竞争性谈判申请文件份数 |  | 申请文件正本1份，副本3份 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 合同名称： 招标编号： 申请人名称： （并加盖单位公章） 在2016年11月22日 09 时 00 分之前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞争性谈判申请文件地点 |  | 普洱市思茅区水务局会议室 |
| 5.1 | 谈判时间和地点 |  | 谈判时间:2016年11月22日上午09：00时 谈判地点:普洱市思茅区水务局会议室 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 |  | 谈判小组由3人组成,从《思茅区政府采购专家库》中抽取。 |
| 7.1 | 是否授权谈判小组确定中标人 |  | 是 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额:合同价的5％ |
| 9 | 需要补充的其它内容 |  |  |
| 9.1 | 谈判结果 | 招标人将于谈判后的三日内在“云南省政府采购网”及“云南润滇网”上进行评标结果公示，届时请各投标人自行查询，谈判结果公示有效期一个工作日。 |  |
| 10 | 其他 | 若中标，在项目工程完工后必须按要求将施工过程资料（完工验收资料、完工结算资料等）装订成册移交招标人。 |  |

- 1  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行竞争性谈判招标。

1.1.2 本竞谈项目发包人：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.3 本标段竞谈项目招标代理机构：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.4 本竞谈项目名称：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.6 本竞谈项目现场管理机构：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.7 本竞谈项目设计人：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.8 本竞谈项目监理人：见竞争性谈判须知前附表。

1.1.9 本竞谈项目代建机构：见竞争性谈判须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本竞谈项目的资金来源: 见竞争性谈判须知前附表。

1.2.2本竞谈项目的资金落实情况: 见竞争性谈判须知前附表。

1.3竞谈范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次竞谈范围:见竞争性谈判须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期: 见竞争性谈判须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见竞争性谈判须知前附表。

1.4 申请人资格要求

1.4.1申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞争性谈判须知前附表；

（2）财务要求：见竞争性谈判须知前附表；

（3）业绩要求：见竞争性谈判须知前附表；

（4）信誉要求：见竞争性谈判须知前附表；

（5）项目经理资格：见竞争性谈判须知前附表；

（6）其他要求：见竞争性谈判须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体竞谈申请

1.4.3 申请人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

本项目招标过程中所产生的费用均由中标单位支付。

招标代理服务费按照普洱市2015年—2018年政府采购定点代理机构服务中标价格收取。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和竞争性谈判申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（本工程不组织）

1.9.1 竞争性谈判须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照竞争性谈判邀请书或竞争性谈判文件规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 申请人踏勘现场发生的费用自理。

l.9.3 除招标人的原因外，申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供申请人在编制申请文件时参考，招标人不对申请人据此作出的判断和决策负责。

1.10 标前会议（本工程不召开）

1.10.1 竞争性谈判须知前附表规定召开标前会议的，招标人按照竞争性谈判邀请书规定的时间和地点召开标前会议。

1.10.2 在标前会议召开前，申请人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在竞争性谈判须知前附表规定的问题澄清时间截止前，招标人将对申请人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的招标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包（本工程不允许分包）

竞争性谈判须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见竞争性谈判须知前附表。申请人应在谈判申请文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。申请人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。申请人应在谈判申请文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

竞争性谈判申请文件不允许偏离竞争性谈判文件的实质性要求和条件。竞争性谈判申请文件偏离竞争性谈判文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见竞争性谈判须知前附表。

- 2  竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件包括:

（1）竞争性谈判公告；

(2) 竞争性谈判须知；

(3) 评标办法；

(4) 工程量清单；

(5) 竞争性谈判申请文件格式；

(6) 竞争性谈判须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 申请人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式提出澄清申请，要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在竞争性谈判时间前，以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 申请人在收到澄清通知后，应以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1在竞争性谈判须知前附表规定谈判截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的申请人。如果修改竞争性谈判文件，相应延长谈判截止时间。

2.3.2 申请人收到修改通知后，应以书面形式告知招标人，确认己收到该修改通知。

- 3. 竞争性谈判申请文件

3.1 竞争性谈判申请文件的组成

竞争性谈判申请文件应包括下列内容:

(1)谈判申请书 ；

(2) 法定代表人身份证明；

(3)授权委托书；

(4) 投标保证金；

(5)已标价工程量清单；

(6)施工组织设计；

(7)项目管理机构表；

(8) 资格审查资料；

（9）原件的复印件；

（10）其他资料。

3.2 谈判报价

3.2.1 申请人应按第五章"工程量清单"的要求填写相应表格。

3.2.2 申请人在谈判截止时间前修改谈判报价书中的报价，应同时修改第五章"工程量清单"中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3本工程的谈判控制价见竞争性谈判须知前附表。

3.3 谈判有效期

3.3.1 在竞争性谈判须知前附表规定的谈判有效期内，申请人不得要求撤销或修改其谈判申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，招标人以书面形式通知所有申请人延长谈判有效期。申请人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；申请人拒绝延长的，其谈判申请失效，但申请人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

保证金的金额：壹万元整（小写：10000元）。

帐   户：云南润滇工程技术咨询有限公司

帐   号：24018301040001804

开 户 行：中国农业银行昆明市下马村支行

联 系 人：段 师

咨询电话：18812267119

★注：1、投标文件中附保证金交款凭证复印件

2、保证金必须从投标方的法人基本账户划出；

3.5 资格审查资料

申请人在编制谈判申请文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足竞争性谈判文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 竞争性谈判申请文件的编制

3.6.1 竞争性谈判申请文件应按第六章"竞争性谈判申请文件格式"进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性谈判申请文件的组成部分。

3.6.2 竞争性谈判申请文件应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3竞争性谈判申请文件应采用不褪色的材料书写或打印。竞争性谈判申请文件正本除封底外，其余每一页应加盖申请人单位公章并由申请人的法定代表人（或其委托代理人）签字。已标价的工程量清单还应由水利造价师或水利造价员签字。竞争性谈判申请文件采用双面打印。副本可复印正本。

★注：签字不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.6.4 竞争性谈判申请文件正本1份，副本3份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 竞争性谈判申请文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外）,分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

3.6.6 竞争性谈判申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞争性谈判须知前附表规定。

- 4  竞争性谈判

4.1 竞争性谈判申请文件的密封和标记

4.1.1 竞争性谈判申请文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖密封章。

4.1.2竞争性谈判申请文件的封套上应清楚地标记"正本"或"副本"字样，封套上应写明的内容见竞争性谈判须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的竞争性谈判申请文件，招标人不予受理。

4.2 竞争性谈判申请文件的递交

4.2.1 申请人应在本章第2.2.2 项规定的谈判截止时间前递交谈判申请文件。

4.2.2 申请人递交竞争性谈判申请文件的时间、地点：见竞争性谈判须知前附表。

4.2.3 除竞争性谈判须知前附表另有规定外，申请人所递交的竞争性谈判申请文件不予退还。

4.2.4 招标人收到谈判申请文件后，向申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，招标人不予受理。

4.3 竞争性谈判申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的谈判截止时间前，申请人可以修改或撤回己递交的谈判申请文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 申请人修改或撤回己递交谈判申请文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为谈判申请文件的组成部分。修改的谈判申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5  开标

招标人在本章第2.2.2款规定的谈判截止时间（开标时间）和竞争性谈判须知前附表规定的地点进行谈判，并邀请所有申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。申请人的法定代表人或其委托代理人未参加谈判会的，招标人可将其谈判申请文件按无效标处理。

- 6  谈判

6.1 谈判小组

6.1.1 评标由招标人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞争性谈判须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避:

(1) 招标人或申请人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与申请人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 谈判

谈判小组按照第三章"谈判评审办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判申请文件进行评审。第三章"谈判评审办法"没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

除竞争性谈判须知前附表规定谈判小组直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，谈判小组推荐中标候选人的人数见竞争性谈判须知前附表。

7.2 谈判结果通知

招标人将于开标后的三日内在“云南省政府采购网”、 “云南润滇网”上进行谈判结果公示，届时请各投标人自行查询，谈判结果公示有效期一个工作日。

公示期结束后，如无异议，招标人在本章第3.3 款规定的谈判有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按竞争性谈判须知前附表规定的担保形式、金额和竞争性谈判文件第四章"合同条款及格式"规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞争性谈判须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章"合同条款及格式"规定的履约保函格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性谈判文件和中标人的谈判申请文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与申请人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启谈判申请文件，并将谈判情况告知其他申请人，或者协助申请人撤换谈判申请文件，更改谈判报价；

(2) 招标人向申请人泄露标底；

(3) 招标人与申请人商定，谈判时压低或抬高标价，中标后再给申请人或招标人额外补偿；

(4) 招标人预定内定中标人；

(5) 其它串通谈判行为。

8.2 对申请人的纪律要求

申请人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1) 申请人挂靠其他施工单位；

(2) 申请人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(2) 由其他单位及法定代表人在自己编制的谈判申请文件上加盖印章或签字的行为。

8.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 申请人的法定代表人的委托代理人不是申请人本单位人员；

(2) 申请人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

申请人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由申请人单位与之签订；

(2) 与申请人单位有合法的工资关系；

(3) 申请人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

8.2.3 下列行为均属投标人串通谈判报价：

(1) 申请人之间相互约定抬高或压低谈判报价；

(2) 申请人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

(3) 申请人之间现进行内部竞价，内定中标人，然后再参与投标；

(4) 申请人之间其他串通投标报价的行为。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用第三章"谈判评审办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

8.5 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9. 需要补充的其他内容

详见竞争性谈判文件。

附件一：

竞争性谈判文件澄清申请函

编号:

(招标人名称):

经过仔细阅读           (项目名称)          （标段名称）竞争性谈判文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

申请人:           (单位盖章)

年          月          日

注：申请人要求招标人澄清竞争性谈判文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：

竞 争 性 谈 判 文 件 澄 清 通 知

编号:

(申请人名称):

经研究，对          (项目名称)          （标段名称）竞争性谈判文件，作如下澄清：

1．……

2. ……

……

请收到本通知后以书面形式按竞争性谈判文件第二章附件四格式在          年          月          日前回复确认，同时采用传真方式至          。

招标人:           (盖单位章)

年          月          日

注：招标人对竞争性谈判文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容和并发出。

附件三：

竞 争 性 谈 判 文 件 修 改 通 知

编号:

(申请人名称):

经研究，对          (项目名称)          （标段名称）竞争性谈判文件，作如下修改：

1．……

2. ……

……

请收到本通知后以书面形式按竞争性谈判文件第二章附件四格式在          年          月          日前回复确认，同时采用传真方式至          。

招标人:           (盖单位章)

年          月          日

注：招标人对竞争性谈判文件修改时，适用于本格式。

附件四：

竞争性谈判文件澄清通知、修改通知确认函

编号:

(招标人名称):

你方         年         月         日发送的        (项目名称)         （标段名称）竞争性谈判文件问题（澄清通知/修改通知），我方己于         年         月               日收到，通知的主要内容如下：

年         月         日，         （文件名称及编号），共         （页码总数）         （条款总数）；

……

特此确认。

申请人:           (盖单位章)

年          月          日

注：收到竞争性谈判文件澄清通知或修改通知后，申请人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件五： 谈判记录表

（项目名称)         （标段名称）

开标时间：      年      月      日      时      分

| 序号 | 申请人 | 密封情况 | 谈判报价 (元) | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判控制价 |  |  |  |  |  |  |  |

开标结束时间：      年      月      日      时      分

主持人:         开标人：         唱标人：         记录人:         监标人:

年      月      日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件六:

成 交 通 知 书

编号:

(中标人名称):

你方于           (投标日期)所递交的          (项目名称)          （标段名称）竞争性谈判申请文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价:          元。

工期:          日历天。

工程质量:          。

项目经理:           (姓名)。

请你方在接到本通知书后的          日内到           (详细地点)与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：           (盖单位章)

法定代表人：           (签字)

年        月       日

附件七:

成 交 结 果 通 知 书

编号:

招标人将于谈判后的三日内在“云南省政府采购网”及 “云南润滇网”上进行谈判结果公示，届时请各申请人自行查询，谈判结果公示有效期一个工作日。

- 第三章  评标办法 (综合评估法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 初步评审标准 | 竞争性谈判申请人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 竞争性谈判申请文件应采用不褪色的材料书写或打印。竞争性谈判申请文件正本除封底外，其余每一页应加盖申请人单位公章并由申请人的法定代表人（或其委托代理人）签字。已标价的工程量清单还应由水利造价师或水利造价员签字。竞争性谈判申请文件采用双面打印。副本可复印正本。 |
|  |  | 授权委托书 | 授权委托书有效 |
|  |  | 标准竞争性谈判申请文件格式 | 符合第六章"竞争性谈判申请文件"的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标总报价 | 投标总报价低于拦标价 |
|  |  | 资质等级 | 具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质 |
|  |  | 财务状况 | 未处于财产被接管、冻结和破产状态。提交近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 近三年内承担过类似工程施工业绩。 |
|  |  | 信誉 | 无不良记录 |
|  |  | 项目经理 | 拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上建造师资格（不含临时） |
|  |  | 其他要求 | a、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故，不良纪录、仲裁诉讼等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； b、云南省水利工程从业单位备案证（云南省外企业提交） |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.2 | 初步评审标准 | 投标内容 | 思茅港镇那澜水厂供水工程水源地保护工程、思茅港镇思茅港水厂供水工程水源保护工程、曼昔茶厂供水工程水源地保护工程、六顺乡集镇供水工程水源地保护工程、六顺镇炮掌山村大平章供水工程水源地保护工程。 |
|  |  | 工期 | 30日历天 |
|  |  | 工程质量 | 保证合格，力争优良 |
|  |  | 投标有效期 | 谈判截止日结束后30天。 |
|  |  | 投标保证金 | 保证金的金额：壹万元整（小写：10000元）。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章"工程量清单"给出的范围及数量 |

详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计及工程质量保证：30 分 项目班子及施工机械设备配置：14 分 企业信誉及类似工程情况：16分 投标报价：40分 |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 1、投标人评标基准价（F）的计算公式： （1）当投标报价个数n≥7范围时，投标人评标基准价为所有投标人投标报价中分别去掉一个第一高值和一个第一低值，再去掉第二高值的一半和第二低值的一半，其余投标人投标报价的算术平均值。 （2）当投标报价个数5≤n＜7范围时，投标人评标基准价为所有投标人投标报价中分别去掉一个第一高值和一个第一低值后其余投标人投标报价的算术平均值。 （3）当投标报价个数n＜5范围时，投标人评标基准价为所有投标人投标报价的算术平均值。 2、以上说明中的投标人的报价及投标报价个数是指通过初步评审后确定的有效投标人的有效投标报价及投标报价个数。（注：投标报价高于投标上限价的投标文件将不予评审）。 |  |  |
| 2.2.3 | 投标报价偏离评标基准价百分值计算公式 | 投标报价偏离评标基准价百分值（Y值）=[（投标报价－评标基准价）/评标基准价）×100]，Y值取小数点后二位，小数点后第三位四舍五入取。 |  |  |
| 2.2.4 | 施工组织设计及工程质量保证(30分) | 工期承诺及保证 措施 | 满分4分 | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有无具体的违约责任承诺。 |
|  |  | 施工方案及技术 措施 | 满分15分 | - 技术方案合理性，满分6分； - 主要工序，满分5分； - 进度计划，满分2分； d、总平面图合理，满分2分。 |
|  |  | 质量管理体系 与措施 | 满分6分 | 质量承诺是否满足招标文件且有无具体的违约责任承诺，质量保证措施及质量检测措施是否严格按招标文件要求的施工规范、标准编制，有无针对工程实际。 |
|  |  | 安全管理体系与 措施 | 满分2分 | 安全管理体系与措施是否具体、完整、可行，是否合理、先进、针对工程实际。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 满分1分 | 环境保护管理体系与措施是否具体、完整、可行，是否合理、先进、针对工程实际。 |
|  |  | 文明施工管理体系与措施 | 满分2分 | 文明施工管理体系与措施是否具体、完整、可行，是否合理、先进、针对工程实际。 |
| 2.2.5 | 项目班子和施工机械设备配置评分标准 （14分） | 主要管理和 技术人员配置 | 满分7分 | 项目管理人员配置是否合理，能否满足工程管理需要，有无针对工程实际，相关人员是否持证上岗，有无类似工程经验： |
|  |  | 施工机械设备配置 | 满分7分 | 施工机械及设备投入是否与进度计划对应，能否满足工程要求，机械和设备搭配是否合理、准确，有无针对工程实际。 |
| 2.2.6 | 投标报价及合理性评分标准（40分） | 投标总报价得（N） （30分） | 投标报价（N）按下式计算： 1、当Y＞2；N=30-2×(Y+2) 2、当-2≤Y≤+2；N=30-¦( Y+2)¦ 3、当Y＜-2；N=30-2×¦(Y-2)¦ 注：投标报价≤10分，均按10分计。 |  |
|  |  | 主要工程单价 合理性 | 满分6分 | 根据工程单价组成的合理性进行赋分。 |
|  |  | 编制依据和方法 的合理性 | 满分2分 | 根据编制依据和方法的合理性进行赋分。 |
|  |  | 主要材料价格 及用量的合理性 | 满分2分 | 根据材料价格及用量的合理性进行赋分。 |
| 2.2.7 | 其他评分因素标准 （16分） | 企业信誉及类似工程情况 | 满分16分 | （1）、投标人的类似工程业绩：8分 （2）、投标人的综合信誉：8分 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。竞争性谈判小组对满足竞争性谈判文件实质性要求的竞争性谈判申请文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先:投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 初步评审标准： 见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理:

(1) 第二章“竞争性谈判须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按竞争性谈判小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.2投标报价有算术错误的，竞争性谈判小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 竞争性谈判申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 竞争性谈判小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.3  目规定的评审因素和分值对施工组织设计及工程质量保证计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4  目规定的评审因素和分值对项目班子及施工机械和设备配置计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.2  目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第2.2.5  目规定的评审因素和分值对企业信誉及类似工程情况计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 竞争性谈判小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由竞争性谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 竞争性谈判申请文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，竞争性谈判小组可以书面形式要求投标人对所提交竞争性谈判申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。竞争性谈判小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞争性谈判申请文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于竞争性谈判申请文件的组成部分。

3.3.3 竞争性谈判小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足竞争性谈判小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1竞争性谈判小组按照各评委评分的算术平均值高低的顺序推荐第一、第二和第三中标候选人，评标结果将于三个工作日内公示于“云南省政府采购网”和 “云南润滇网”。公示期为一个工作日。

- 3.4.2 竞争性谈判小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章   合同条款及格式

- 由中标人与招标人洽谈商定。

- 第五章  工程量清单

- 1 说明

1.1 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。用作结算的工程量是按承包人实际完成的工程量，由承包方上报建设单位、设计单位共同确认的工程量。

- 2 投标报价说明

- 2.1  工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1．投标总报价。

2．工程报价汇总表。

3．分类分项工程量清单计价表。

4．计日工项目报价表

5．工程单价汇总表

6．工程单价费（税）率汇总表

7．投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

8．投标人生产混凝土配合比材料费表。

9．投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

10．投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

11．总价项目分类分项工程分解表

12．综合单价分析表

13．人工费单价汇总表

- 2.2工程量清单报价表填写规定

1．除竞争性谈判文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改竞争性谈判文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填写。未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

2．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金、并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3． 投标金额（价格）均应以人民币表示。

4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5．工程项目总价表中组号和工程项目名称按照竞争性谈判文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按竞争性谈判文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6．分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按竞争性谈判文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7．计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、规格型号以及计量单位，按竞争性谈判文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8．辅助表格填写：

（1） 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写；

（2）工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写；

（3） 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

（4） 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）和水泥强度等级、级配、水灰比、坍落度、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

（5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）；

（6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、规格型号、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费汇总表一致（若招标人提供）。

（8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。

（9）投标人应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

（10）投标金额大于或等于总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计算单位、数量、单价、合格填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费用单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表相一致，填写的其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

- 5.2 竞争性谈判报价汇总表

竞争性谈判报价汇总表（格式）

合同名称：2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目

招标编号：云润政采﹝2016﹞PE-09号

| 编 号 | 分组工程名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 思茅港镇那澜水厂供水 |  |
| 2 | 思茅港镇思茅港水厂供水 |  |
| 3 | 曼昔茶厂供水 |  |
| 4 | 六顺乡集镇供水 |  |
| 5 | 六顺镇炮掌山村大平掌供水 |  |
|  | 合计 |  |

申请人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：     （签名）

年    月    日

- 5.3 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2016年省级转移支付农村饮水水源地保护专项资金项目

- 招标编号：云润政采﹝2016﹞PE-09号

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 思茅港镇那澜水厂供水 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 68 |  |  |  |
| 1.2 | C20砼护墙 | m³ | 15 |  |  |  |
| 1.3 | 模板 | m2 | 45 |  |  |  |
| 1.4 | 围栏 | m | 280 |  |  |  |
| 1.5 | C15砼（桩柱浇筑） | m³ | 6.6 |  |  |  |
| 1.6 | 警示牌 | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.7 | 钢筋门（1.8×0.8m） | 道 | 1 |  |  |  |
| 2 | 思茅港镇思茅港水厂供水 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 大黑箐水源 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 取水口清淤 | m³ | 450 |  |  |  |
| 2.1.2 | 围栏 | m | 100 |  |  |  |
| 2.1.3 | C15砼（桩柱浇筑） | m³ | 3 |  |  |  |
| 2.1.4 | 警示牌 | 块 | 2 |  |  |  |
| 2.1.5 | 钢筋门（1.8×0.8m） | 道 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 螺蛳塘 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 21 |  |  |  |
| 2.2.2 | M7.5浆砌石 | m³ | 12 |  |  |  |
| 2.2.3 | M7.5浆砌砖 | m³ | 33.6 |  |  |  |
| 2.2.4 | M10砂浆抹面 | m2 | 280 |  |  |  |
| 2.2.5 | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2.2.6 | 钢门（1.8×0.8m） | 道 | 1 |  |  |  |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 曼昔茶厂供水 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方开挖 | m³ | 130 |  |  |  |
| 3.2 | 围栏 | m | 500 |  |  |  |
| 3.3 | C15砼（桩柱浇筑） | m³ | 12 |  |  |  |
| 3.4 | 警示牌 | 块 | 6 |  |  |  |
| 3.5 | 钢筋门（1.8×0.8m） | 道 | 2 |  |  |  |
| 4 | 六顺乡集镇供水 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 土方开挖 | m³ | 380 |  |  |  |
| 4.2 | 围栏 | m | 1500 |  |  |  |
| 4.3 | C15砼（桩柱浇筑） | m³ | 36 |  |  |  |
| 4.4 | 警示牌 | 块 | 4 |  |  |  |
| 5 | 六顺镇炮掌山村大平掌供水 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 铁丝网围栏 | m | 1300 |  |  |  |
| 5.2 | C20砼桩柱 | 棵 | 132 |  |  |  |
| 5.3 | 土方开挖 | m³ | 96 |  |  |  |
| 5.4 | 土方回填 | m³ | 16 |  |  |  |
| 5.5 | 警示牌 | 块 | 3 |  |  |  |
| 5.6 | 钢筋门（1.8×0.8m） | 道 | 3 |  |  |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价师或水利造价员：（签字）

年    月    日

- 5.4计日工项目报价表

计  日  工  项  目  报  价  表

招标编号：

工程名称：            (项目名称)

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.5工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：             (项目名称)                                                                 计量单位：元

| 编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 直接费 |  |  |  |  |  | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 预算 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 其 他 直接费 | 现 场 经 费 | 合计 |  |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.6工程单价费(税)率汇总表

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称：               (项目名称)

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.7投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：                (项目名称)

| 编号 | 名称 | 型号规格 | 计算单位 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.8投标人生产混凝土配合比材料费表

投标人生产混凝土砂浆材料单价计算

招标编号：

工程名称：                (项目名称)

| 序号 | 砼及砂浆标号 | 水泥强度等级 | 级配 | 材料预算量 |  |  |  | 单 价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥（kg） | 碎石(m3) | 砂 (m3) | 水(m3) |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.9投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：                (项目名称)

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.10投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：                (项目名称)                                                                       单位：元/台时

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工费 | 柴油 | 汽油 | 电 | 风 | 水 | 小计 |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月   日

- 5.11 总价项目分类分项工程分解表

总价项目分类分项工程分解表

招标编号：

工程名称：                (项目名称)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

5.12综合单价分析表

综合单价分析表

(项目名称)

| 项目编号 |  |  |  |  | 定额编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 定额单位 |  |  |  |
| 工作内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) |  | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机械使用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 其它直接费 | % |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 现场经费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 间接费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 企业利润 | % |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 材料价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 税金 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 5.13人工费单价汇总表

人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称：           (项目名称)

| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

水利造价员或水利造价师：（签字）

年   月    日

- 第六章 竞争性谈判申请文件格式

（项目名称）

竞争性谈判申请文件

申请人:

年        月        日

目录

一、谈判申请书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构表

八、资格审查资料

九、原件的复印件

十、其它材料

- 一、谈判申请书

（招标人名称):

1. 我方己仔细研究了          （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元(¥         元)的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              。

2. 我方承诺在谈判有效期内不补充、修改、替代或者撤回本谈判申请文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章"竞争性谈判须知"第1.4.3 款规定的任何一种情形。

5. 我方同意按照谈判文件规定，收到中标通知书后向招标代理机构支付招标代理服务费。

6.                        (其它补充说明)。

申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:        (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：      身份证号码：

职务：              系                             （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

申请人：                  （盖单位章）

年     月      日

- 三、授 权 委 托 书

本人         (姓名)系            (申请人名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           (项目名称)          标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

申请人：                           (盖单位章)

法定代表人：                           (签字)

身份证号码：

委托代理人：                          (签字)

身份证号码：

年        月       日

- 四、投 标 保 证 金

鉴于                （投标单位名称）向你单位承诺了愿意参加                    （工程名称）的投标，在递交竞争性谈判申请文件前愿意出具金额(大写)      元(¥         )的投标保证金（投标保证金和廉政保证金）。

一旦我单位在竞争性谈判文件确定的投标有效期内出现撤回投标，或修改投标总金额，或中标后拒签合同协议书，或未按规定时间递交竞争性谈判申请文件，致使招标人重新组织招标，我单位愿意将上述投标保证金作为违约赔偿金由你单位收取。

附：投标保证金交款凭证

投标保证金交款凭证 复印件

投标人名称：                            （盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：          （签字）

地      址：

邮政编码：

电      话：

传      真：

年     月    日

- 五、已 标 价 工 程 量 清 单

- 六、施工组织设计

1. 申请人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期

附表一：

拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

附表二:

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

附表三:

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

附表四：

计划开、竣工日期

1. 申请人应递交施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

- 七、项 目 管 理 机 构 表

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

(二)主要人员简历表

"主要人员简历表"中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件；其他主要人员应附职称证、执业证或上岗证书复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 八、资 格 审 查 资 料

(一)申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附有单位简介，营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、建造师资格证等相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。

(二)近三年财务状况

（近三年指2013年～2015年）

- 财务状况表

财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

2.拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

（ 招标人名称）：

我方拟投入                   （项目名称）             （标段名称）的流动资金为               万元，资金来源于                    ，资金来源证明文件附后。

投标人：                       （盖单位章）

年         月        日

注：相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

(三)近三年完成的类似项目情况表

（近三年指2013年～2015年）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

(四)正在施工的和新承接的项目情况表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

(五)近三年发生的诉讼及仲裁情况表

（近三年指2013年～2015年）

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：近三年涉及的诉讼情况按上表说明并加盖投标人公章。如未涉及，应声明本单位近三年未涉及任何诉讼事件；如涉及，应详细说明诉讼具体情况。

（六）资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结果 | 引用的证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |  |  |
| 3 | 资质证书及等级 | 具备有效的资质证书且资质等级符合第二章"竞争性谈判须知"第1.4.1项规定 |  |  |
| 4 | 财务状况 | 未处于财产被接管、冻结和破产状态。附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告 |  |  |
| 5 | 类似项目业绩 | 近三年内承担过类似工程施工（必须附相应证明材料） |  |  |
| 6 | 信誉 | 信誉良好，无不良记录 |  |  |
| 7 | 项目经理资格 | 贰级及以上建造师 |  |  |
| 8 | 企业负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员 | 具备水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书 |  |  |
| 9 | 技术负责人资格 | 工程师及以上技术职称。 |  |  |
| 10 | 委托代理人、财务负责人、专职安全生产管理人员 | 申请人本单位人员（附相关证明材料） |  |  |
|  | .......... |  |  |  |

- 九、原 件 的 复 印 件

- 十、其 它 材 料

1、申请人认为需要补充的材料。