扬中市城市建设投资发展总公司2号污水泵站自动化控制系统

招标编号:YZJJ—（2016）竞字第6号

欢迎符合本招标文件要求的投标人参加本次招标活动，项目名称：扬中市城市建设投资发展总公司2号污水泵站自动化控制系统项目，编号：YZJJ—（2016）竞字第6号。现将有关情况通知如下：

一、投标人应具备资质条件：

1、具有《政府采购法》第二十二条进入政府采购活动的必备条件；

2、必须遵守国家、江苏省、扬中市有关法律、法规和政策；

3、廉政查询资料：企业和项目负责人提供检察机关无行贿犯罪档案查询结果告知函。网上申请行贿犯罪档案查询告知函的步骤：直接点击http：//218.94.117.252:12301/，进入查询申请页面；仔细阅读查询须知；按自己实际情况正确选择申请类别（单位申请和个人申请）；按照页面要求填写查询申请资料，并上传相应的照片；输入验证码，勾选验证码下面一行红字前面的方格；申请用途勾选“其他”点击提交即可。如有疑问请致电：88226456或加群号：457782065；

4、具备本项目生产或经销资格及服务能力（有效期内的营业执照复印件）；

5、所投产品3C认证证书；

6、法定代表人授权书（原件）；

7、具有工商注册所在地税务部门或社保部门提供的纳税和社保缴费良好记录的证明材料（近6个月内任意一个月）。

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件发放时间、地点

1、获取招标文件时应按照公告要求携带上述4-7项有效资质文件（复印件加盖公章）参加报名登记，未报名登记的投标人，其投标文件将被拒绝。

2、谈判文件开始获取时间：2016年11月22日--- 11月25日（正常工作时间）。

3、谈判文件获取地点：江苏金居工程项目管理有限公司（扬中市中电

大道688号浩云湾27幢104号）。

4、谈判文件获取方法：供应商自带U盘报名后拷贝文件。

5、招标文件售价：招标文件等资料每套售价600元（人民币），售后不退，于领取招标文件时缴纳。

- 项目概况

1、项目名称：扬中市城市建设投资发展总公司2号污水泵站自动化控制系统；

2、数量：水泵控制柜2台、自动控制柜2台、就地操作箱2台、配套电缆及线路。

3、主要采购需求：设备技术指标及性能不低于系统图中COCON－PU－B系列泵站电气信息化自控装置性能，原图中调功模块改为变频器，且应按照160KW容量配套相应的直流电抗器。

四、现场勘察

供应商获取谈判文件后，自行进行实地勘察，未进行实地勘察或勘察后作出的任何推论、理解和结论以及实施方案与采购人需求不相符的，采购人及招标人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由供应商自行承担。

现场勘察联系人：田华龙

联系电话： 13921562340

五、投标、开标时间、地点

1、谈判响应截止时间：2016年11月28 日 14:30时

2、谈判时间：2016年11月28日 14:30时

3、谈判地点：扬中市公共资源交易中心（扬子中路168号）

4、谈判有效期：开标后10天。

六、联系人：蔡惠娟

联系电话：0511-88225665

传真：0511-88220980

江苏金居工程项目管理有限公司

二〇一六年十一月二十二日