项目编号：0702-1641CITC6191-09

- 四川卧龙国家级自然保护区管理局2016年污水化验仪器采购项目

- 竞争性谈判

采 购 人：四川卧龙国家级自然保护区管理局

采购代理机构：中机国际招标有限公司

2016年11月

目     录

第一章 竞争性谈判邀请	3

第二章  谈判须知	5

第三章  确定邀请参加谈判的供应商数量	10

第四章  供应商资格条件要求	11

第五章  供应商应当提供的资格证明材料	12

第六章  采购项目技术和商务要求	13

第七章  供应商响应文件编制要求	16

第八章  谈判程序和成交标准	30

# 第一章 竞争性谈判邀请

中机国际招标有限公司  （以下简称“采购代理机构”）受  四川卧龙国家级自然保护区管理局  （以下简称“采购人”）的委托，拟对四川卧龙国家级自然保护区管理局2016年污水化验仪器采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性谈判。

一、项目编号：0702-1641CITC6191-09

二、项目名称：四川卧龙国家级自然保护区管理局2016年污水化验仪器采购项目

三、项目内容：分为1个包

第一包  四川卧龙国家级自然保护区管理局2016年污水化验仪器

用于四川卧龙国家级自然保护区管理局卧龙污水厂建设。

四、资金来源：财政资金，已落实。

五、合格供应商应具备的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（8）本项目不接受联合体报价。

注：供应商购买谈判文件必须携带有效的营业执照副本、有效的组织机构代码证副本、税务登记证（已取得三证合一的供应商提供新证即可）、法人委托书、授权代表身份证。

上述所有证明资料校验原件、提交加盖公司公章的复印件。

六、供应商报名领取谈判文件时间：自2016年11月16日至11月21日止（每天上午9:00～12:00，下午13:00～16:00），供应商应在规定的时间内到指定地点领取谈判文件，并登记备案，如在规定时间内未领取谈判文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的竞争性谈判。

七、领取谈判文件地点：成都市高新区天府大道中段530-2号东方希望天祥广场4栋12楼11号；

八、谈判文件售价：人民币400元/份（谈判文件售后不退，谈判资格不能转让）。

九、递交竞争性谈判响应文件截止时间：2016年11月23日10时，供应商应于递交响应文件截止日期之前将响应文件送达谈判地点，逾期送达的将被拒绝。

十、谈判时间：2016年11月23日10时（北京时间）。

十一、谈判地点：成都市高新区天府大道中段530-2号东方希望天祥广场4栋12楼11号。

十二、采购人：四川卧龙国家级自然保护区管理局

地址：四川省汶川县卧龙镇沙湾路16号

联系人：陈老师

电 话：18982028276

采购代理机构：中机国际招标有限公司

地  址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

联系人：张晖

电 话：010-63348948

四川分公司地址：成都市高新区天府大道中段530-2号东方希望天祥广场4栋12楼11号

联系人：翁先生 李小姐

电  话：028-83199536、81133425转875 878

传  真：028-81133425转809

# 第二章  谈判须知

1.适用范围：本谈判文件仅适用于本次谈判邀请书中所叙述项目的货物及其服务采购。

2.定义：

2.1“采购人”系四川卧龙国家级自然保护区管理局 。“采购代理机构”系中机国际招标有限公司。

2.2 “供应商”系指响应谈判文件要求，并提交响应文件的合法单位、组织或自然人。

3.合格的供应商资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（8）本项目不接受联合体报价。

4.竞争性谈判采购费用：无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5.谈判文件

5.1 谈判文件是采购人用以阐明所需提供的货物及服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 谈判文件的组成

（一）谈判邀请；

（二）谈判须知；

（三）确定邀请参加谈判的供应商数量；

（四）供应商的资格条件要求；

（五）供应商应当提供的资格证明材料；

（六）采购项目技术和商务要求；

（七）满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求；

（八）供应商响应文件编制要求；

（九）谈判程序和成交标准；

（十）谈判内容；

（十一）谈判工作纪律和注意事项；

（十二）供应商响应文件相关文书格式；

（十三）政府采购合同主要条款；

（十四）采购项目履约验收标准和要求；

（十五）其他规定事项。

5.3 供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，并实质性响应谈判文件的要求。

6. 响应文件的组成：

6.1 响应文件分：资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。资格性响应文件用于谈判小组资格审查，技术、服务性响应文件用于供应商与谈判小组谈判：

6.2 供应商须按谈判文件的要求编写响应文件，对谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应尽量包括但不限于下列内容：

6.2.1 文件一：资格性响应文件，包括资格的声明函、供应商的资格声明、法定代表人授权书、法人及授权人身份证复印件、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（已取得三证合一的供应商提供新证即可）、满足需求的财务制度证明材料、近期纳税及社保缴纳证明、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、供应商不存在失信行为、近三年没有重大违法违规记录的承诺函或证明材料。

6.2.2 文件二：技术、服务性响应文件包括报价一览表、技术规格响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺等文件。

7.报价及报价有效期

7.1所有报价一律以人民币报价；采购人指定地点。

7.2供应商报价应为完成本谈判文件中所要求的货物所应包括全部内容的最终价格。

7.3本次采购项目预算总价及最高限价为19.8025万元。

7.4报价有效期为谈判后60天。报价有效期短于此规定期限的报价，将被拒绝。

7.5 特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长报价有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长报价有效期的供应商不能修改其响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的报价有效期内继续有效。

8.响应文件的递交

8.1响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。

8.2供应商递交的响应文件为正本一份、副本二份、响应文件电子文档一份。响应文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，并装订成册，副本可以是正本的复印件，并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”字样。

8.3响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按谈判文件的要求签字或加盖公章。

8.4采购人将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

9.谈判保证金

9.1谈判保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人和采购代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据第9.5条的规定不予退还供应商的谈判保证金。

9.2 谈判保证金人民币：本项目不需缴纳谈判保证金。

9.3 未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为未实质性响应予以拒绝。

9.4 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（保证金退还申请书格式详见附件）。成交供应商的谈判保证金，在收到成交人支付的代理服务费后，五个工作日内全额退还。成交服务费：5000元人民币，由成交人支付 。

9.5.1 服务费付款信息：

| 收款名称 | 中机国际招标有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国工商银行股份有限公司北京西河沿支行 |
| 账 号 | 0200002119200269432 |
| 行 号 | 102100000216 |

服务费查询电话：81133996-804 王老师

9.5 下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

9.5.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

9.5.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.5.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

9.5.4 成交供应商未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

9.5.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.确定成交候选人

10.1采购人在收到谈判报告后五个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

10.2采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

10.3成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

11.成交通知书：采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

12.履约保证金：合同签订前，卖方需向买方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，在合同约定的质保期满后，由买方一次性无息付清。

13.签订合同：

13.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

13.2谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

14. 知识产权：

14.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人拥有永久使用权。

14.3 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15. 报价纪律要求：

15.1供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

（7）为采购人的附属机构，或与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（8）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（9）为本项目的招标代理单位；

（10）为本项目的监理单位；

（11）为本项目的代建单位；

（12）与以上单位同为一个法定代表人的；

（13）与以上单位相互控股或参股的；

（14）参加本政府采购项目前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（15）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者在未分包的同一招标项目中投标。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其报价或成交资格将被取消。

16. 付款方式

16.1合同签订前，卖方需向买方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，货物到现场安装调试完毕，验收合格后1个月内买方向卖方一次性支付合同价款总额100%的货款；

16.2履约保证金在合同约定的质保期满后，由买方一次性无息付清；

16.3特别提示：卖方也可以提出其他更具竞争力和有利于买方的付款进度和方式，买方将择优使用。

17. 质疑和投诉

17.1质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理（详细规定请自行查询中国政府采购网政策法规相关内容）。

# 第三章  确定邀请参加谈判的供应商数量

确定参加谈判的供应商数量采用合格数量制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

# 第四章  供应商资格条件要求

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（8）本项目不接受联合体报价。

# 第五章  供应商应当提供的资格证明材料

1、 有效的营业执照副本（复印或扫描件）；

2、 税务登记证副本（复印或扫描件）；

3、 有效的组织机构代码证副本（复印或扫描件）；

注：对于已完成“三证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证；自然人提供身份证。

4、 法定代表人授权书（原件，非法定代表人参与时提供），法定代表人及被授权人身份证复议或扫描件；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6、成立不足一年的单位提供银行开户证明材料，其余供应商具有2015年经审计的财务报告或供应商自行编制的财务状况报告，事业单位提供财务会计制度管理文件；

7、近期纳税及社保缴纳证明材料复印或扫描件（事业单位除外）；

8、供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函或证明材料。

9、供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

以上要求供应商提供的资格证明文件必须加盖供应商公章（鲜章）。

# 第六章  采购项目技术和商务要求

第一包 四川卧龙国家级自然保护区管理局2016年污水化验仪器

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1.光学系统：双光束 |  | 台 | 1 |
|  |  | 2.波长范围：190～1100nm |  |  |  |
|  |  | 3.杂散光：≤0.05%T |  |  |  |
|  |  | 4.光谱带宽：五档可调（0.5nm，1nm，2nm，4nm，5nm） |  |  |  |
|  |  | 5.自动六联池架 (用于方形10mm比色皿系列) |  |  |  |
|  |  | 6.额外增加配置氘灯 |  |  |  |
|  |  | 7.可以单机操作，也可以连接电脑采用软件操作 |  |  |  |
| 2 | COD测定仪 | 1.12个标准COD加热孔，直径16mm |  | 台 | 1 |
|  |  | 2.四个温度可选，温度可以设定为100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C |  |  |  |
|  |  | 3.根据实验需要时间可设定为20 min, 30 min, 60 min, 120 min |  |  |  |
|  |  | 4.控温精度± 1 °C |  |  |  |
|  |  | 5.升温速率：25 °C—100 °C，5min；25 °C—120 °C，7min；25 °C—148 °C，10min |  |  |  |
|  |  | 6.COD测试包(美国EPA标准）0-1500 ppm |  |  |  |
|  |  | 7.溶解氧快速测试包,0 - 15.0 ppm |  |  |  |
| 3 | 悬浮物检测仪 | 1.测量范围0-100PPM 下限：10ppm |  | 台 | 1 |
|  |  | 2.最小示值0.01 |  |  |  |
|  |  | 3.重复性≤2% |  |  |  |
|  |  | 4.精度±2%FS±1个字 |  |  |  |
|  |  | 5.电源AC 220V 50Hz |  |  |  |
| 4 | 水质分析仪 | 1.测试波长nm: 420, 520, 580, 610 |  | 台 | 1 |
|  |  | 2.光度再现性: +0.005A(0-1A) |  |  |  |
|  |  | 3.光度精密度: +0.005A(1.0Abs) |  |  |  |
|  |  | 4.波长精度: ± 2 nm |  |  |  |
|  |  | 5.波长选择: 自动 |  |  |  |
|  |  | 6.光度范围: 0 - 2 Abs |  |  |  |
|  |  | 7.光源: 发光二极管 |  |  |  |
|  |  | 8.监测器: 光电二极管 |  |  |  |
|  |  | 9.频宽: 10 ± 2 nm |  |  |  |
|  |  | 10.工作温度: 0.0 to 45.0 °C |  |  |  |
|  |  | 11.工作湿度: 90% at 50.0 °C max |  |  |  |
|  |  | 12.防水性: IP67 |  |  |  |
|  |  | 13.测试瓶尺度: 16 mm, 13 mm |  |  |  |
|  |  | 14.输出单位: mg/L, ppm, µg/L, ppb,g/L, 吸光度, 或 %透光率 |  |  |  |
|  |  | 15.数据记录: 可存储100个数据 |  |  |  |
|  |  | 16.内置标准测试程序达54个，并能存储自设程序达10个 |  |  |  |
|  |  | 17.多种显示结果：浓度、吸光度和透过率 |  |  |  |
|  |  | 18.方法更新: 可从网站下载更新方法 |  |  |  |
|  |  | 19.自带集成显示屏，按钮式操作，方便现场快速测试 |  |  |  |
|  |  | 20.仪器轻便、防水、坚固构造，适合现场、快速分析 |  |  |  |
|  |  | 21.电源: 四号碱性电池，可使用2500小时 |  |  |  |
|  |  | 22.认证: 通过欧盟CE认证 |  |  |  |
| 5 | 酸度计 | 1.按钮操作，三点式精确校准 |  | 台 | 1 |
|  |  | 2.带有温度读数和温度补偿 |  |  |  |
|  |  | 3.可更换电极 |  |  |  |
|  |  | 4.具有防水、防尘电极帽 |  |  |  |
|  |  | 5.具有错误消息提示功能以及数据保持功能 |  |  |  |
|  |  | 6.测定结束后可自动关机 |  |  |  |
|  |  | 7.测试范围-1.00～15.00 pH单位 |  |  |  |
| 6 | 纯水器 | 1.进水水源:城市自来水,水温1－45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS﹤200ppm |  | 台 | 1 |
|  |  | 2.制水量：≥5升/小时（水温25℃时），取水流量1.5-2L/min |  |  |  |
|  |  | 3.RO（纯水）水质：标配ULUPURE10寸三通道预处理系统，提供“超纯水生产用的预处理检测装置”证书，保证RO水水质稳定为源水电导率×2%（约2-10μs/cm）@25℃ |  |  |  |
|  |  | 4.电源: 220V/50Hz，功率: 30W-150W，噪音≤40（dB） |  |  |  |
| 7 | 定性滤纸 | 直径12.5 |  | 盒 | 10 |
| 8 | 定量滤纸 | 直径95 |  | 盒 | 30 |
| 9 | 镊子 | 16cm |  | 个 | 4 |
| 10 | 烧杯毛刷 | 大号 |  | 个 | 5 |
| 11 | 滴管毛刷 | 中号 |  | 个 | 5 |
| 12 | 毛刷 小号 | 小号 |  | 个 | 5 |
| 13 | 比色管架 | 12孔 |  | 个 | 2 |
| 14 | 比色管架 | 6孔 |  | 个 | 2 |
| 15 | 移液管架 |  |  | 只 | 2 |
| 16 | 漏斗架 只 | 4孔 |  | 只 | 2 |
| 17 | 微孔滤膜 | 60×0.45 |  | 盒 | 5 |
| 18 | 溶解氧瓶 | 250ml |  | 个 | 30 |
| 19 | 龙头瓶 | 10L |  | 个 | 4 |
| 20 | 磨口锥形瓶 | 300ml |  | 个 | 10 |
| 21 | 广口锥形瓶 | 25ml |  | 个 | 10 |
| 22 | 石英比色皿 | 10mm |  | 个 | 5 |
| 23 | 石英比色皿 | 20mm |  | 个 | 5 |
| 24 | 石英比色皿 | 30mm |  | 个 | 5 |
| 25 | 白小口试剂瓶 | 125ml |  | 个 | 5 |
| 26 | 白小口试剂瓶 | 250ml |  | 个 | 5 |
| 27 | 白小口试剂瓶 | 1000ml |  | 个 | 10 |
| 28 | 棕小口试剂瓶 | 125ml |  | 个 | 5 |
| 29 | 棕小口试剂瓶 | 250ml |  | 个 | 5 |
| 30 | 棕小口试剂瓶 | 1000ml |  | 个 | 5 |
| 31 | 白容量瓶 | 100ml |  | 个 | 5 |
| 32 | 白容量瓶 | 250ml |  | 个 | 5 |
| 33 | 白容量瓶 | 500ml |  | 个 | 5 |
| 34 | 白容量瓶 | 1000ml |  | 个 | 5 |
| 35 | 棕色容量瓶 | 500ml |  | 个 | 2 |
| 36 | 棕色容量瓶 | 1000ml |  | 个 | 2 |
| 37 | 白酸式滴定管 | 25ml |  | 个 | 5 |
| 38 | 白酸式滴定管 | 50ml |  | 个 | 5 |
| 39 | 碱式滴定管 | 25ml |  | 个 | 5 |
| 40 | 碱式滴定管 | 50ml |  | 个 | 5 |
| 41 | 比色管 | 25ml |  | 组 | 3 |
| 42 | 比色管 | 50ml |  | 组 | 3 |
| 43 | 刻度吸管 | 1ml |  | 支 | 5 |
| 44 | 刻度吸管 | 2ml |  | 支 | 5 |
| 45 | 刻度吸管 | 5ml |  | 支 | 5 |
| 46 | 刻度吸管 | 10ml |  | 支 | 5 |
| 47 | 称量瓶 | 70×35 |  | 个 | 15 |
| 48 | 直滴管 | 10cm |  | 个 | 10 |
| 49 | 白滴瓶 | 60ml |  | 个 | 5 |
| 50 | 棕滴瓶 | 60ml |  | 个 | 5 |
| 51 | 蒸馏下口瓶 | 500ml |  | 个 | 2 |
| 52 | 蒸馏水瓶 | 500ml |  | 个 | 4 |
| 53 | 培养皿 | 直径90cm |  | 个 | 10 |
| 54 | 洗瓶 | 500ml |  | 个 | 5 |
| 55 | 玻棒 | 6～7×300 |  | 支 | 10 |
| 56 | 洗耳球 | 中号 |  | 个 | 5 |

交货期：合同签订后30日内交付使用。

# 第七章  供应商响应文件编制要求

（响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册装订密封）

第一部分     资格性响应文件（格式）

一、供应商的资格证明文件

附件1－1

关于资格的声明函

致：（采购代理机构）

本签字人愿意参加          （项目名称）（采购项目编号：        ）的报价，提供谈判文件中规定的各项货物和服务，本签字人确认响应文件中提交的文件和材料是真实的、准确的。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1－2

供应商的资格声明

1. 供应商概况：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的谈判保证金将不予退还。

3．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

4. 法定代表人授权书、法人及授权人身份证复印件、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（已取得三证合一的供应商提供新证即可）、满足要求的财务报告、近期纳税及社保缴纳证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料、供应商不存在失信行为、近三年没有重大违法违规记录的承诺函或证明材料、其他相关证明材料。

5. 谈判文件谈判须知要求提供的其他资格证明文件。就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1－3

法定代表人授权书

致：（采购代理机构）

（供应商全称）法定代表人         授权  （响应代表姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与谈判、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：            性别：       身份证号：

响应代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 附：法定代表人和被授权人(响应代表)身份证件复印件。

| 法定代表人身份证件粘贴处 | 被授权人(响应代表)身份证件粘贴处 |
| --- | --- |

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件1－4

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

致：（采购代理机构）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织代码证复印件，真实有效。

（注：法人营业执照副本、税务登记证副本、组织代码证副本等相关证明文件提供复印件。已办理三证合一的供应商可提供三证合一证照代替。）

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1－5

满足要求的财务报告，成立不足一年的供应商提供银行开户证明材料，事业单位提供财务制度文件、供应商近期纳税及社保缴纳证明材料（事业单位可不提供）

附件1—6

履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

项目名称：

项目编号：

包号：

证明材料附表一：履行合同所必需的设备清单（设备证明）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

证明材料附表二：项目人员清单（专业技术能力证明）

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：

注：供应意应详细填写上述两表作为履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料，验收时，采购人有权要求供应商就填写的内容提供原件核实，发现有虚假内容的，有权取消其成交资格并按相关规定处理。

附件1—7

供应商不存在失信行为、近三年没有重大违法违规记录的承诺函

致：中机国际招标有限公司

本单位                   （单位名称）参加                 （项目名称）

（项目编号）的政府采购活动，现承诺：

我单位不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1—8

供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

第二部分     技术、服务性响应文件（格式）

一、响 应 函

致：（采购代理机构名称）

根据贵方                        项目，编号为                的谈判邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商                            (供应商的名称)，提交文件正本1份，副本 2 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，本次竞争性谈判报价为人民币（大写）            元。

(2) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(3) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 本报价有效期为自报价截止之日起60日。报价有效期满之前均具有约束力。

(5) 同意按谈判须知中关于不予退还谈判保证金的规定。

(6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(7) 如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费。

(8) 与本报价有关的正式通讯地址为：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 报价总价（元） | 元（大写） 元（小写） |
| 备注 | 如我公司有幸成交，我公司将确保在领取成交通知书前向本项目代理机构全额缴纳本项目的代理服务费。 |

注：1. 报价应为包括谈判文件规定的全部响应内容的报价

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 设备名称 | 详细描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总 价(元) |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”合计一致。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

最终报价一览表（单独递交）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 报价总价（元） | 元（大写） 元（小写） |
| 备注 | 如我公司有幸成交，我公司将确保在领取成交通知书前向本项目代理机构全额缴纳本项目的代理服务费。 |

注：1. 报价应为包括谈判文件规定的全部响应内容的报价

2.“最终报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

4、上述第1条若供应商未在响应文件中明示的，视为默认。

5、各供应商提交的最终报价一览表必须包括上表中的所有内容，否则一律按无效报价处理。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

特别提示：最终报价一览表是在供应商与磋商小组进行磋商后，密封装在信封内单独递交的。信封必须封口。

三、技术规格响应/偏离表

供应商名称：                              项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件要求 | 谈判响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照谈判文件技术规格或要求，逐条说明所提供工程和服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差。完全一致的不用逐条列出。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

四、商务要求响应/偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照谈判文件的商务要求，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的商务条款做出了实质性的响应，并申明与原商务要求的偏差。完全一致的不用逐条列出。

上表应至少包括供货期、质保期、付款条件、履约保证金、合同主要条款等主要内容，各供应商可根据实际情况增补内容进行响应。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

五、项目实施方案（格式自拟）

## 第八章  谈判程序和成交标准

1.谈判原则

1.1统一性原则：谈判小组将按照统一的原则和方法，以同一标准进行响应文件评审和谈判。

1.2独立性原则：评审和谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

1.3保密性原则：谈判小组成员及有关工作人员应对供应商的商业秘密、评审过程和谈判过程涉及的相关内容进行保密。

2.谈判纪律

2.1谈判小组应严格遵守有关法律、法规、规章之规定进行。

2.2整个谈判过程应坚持公开、公平、公正、科学、择优和信誉的原则，杜绝行贿受贿、营私舞弊等不正当竞争。

2.3在评审、谈判过程中，如果供应商试图向采购组织机构、谈判小组成员和相关工作人员施加任何压力，影响投标、开标、评标及谈判工作，都将会导致其报价或谈判被拒绝。

2.4谈判期间，谈判小组成员不准向谈判方泄漏评审情况，如有发生，将追究其责任。

2.5在谈判工程中，谈判小组成员应仔细阅读谈判文件、响应文件，对每一个供应商的响应文件和报价方案作出合理的评估，谈判小组成员不得单独与谈判方接触。

3.谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

确定参加谈判的供应商数量采用合格数量制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

谈判小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应在资格审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构收到谈判小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单，并在谈判结果公示中向社会公布。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

3.4 采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定集中与通过资格审查的供应商分别进行谈判，谈判的顺序以现场抽签的方式确定。

3.5 谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8谈判小组经过三轮及以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交采购执行机构工作人员，由采购执行机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购执行机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.11 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购执行机构出具谈判报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

5.谈判结果

5.1谈判小组根据谈判情况和采购人的需求按照供应商的最终报价由低到高排序；

5.2谈判结束后，在《中国政府采购网》上发布谈判结果公告，谈判结果公告期限为1个工作日。谈判结果公告期间，供应商对谈判结果有异议或者发现成交候选供应商存在违法、违纪行为的，可以向采购人或者采购组织机构反映。如无，待采购人确认成交结果后将发布正式结果公告。

6.确定成交供应商：评审结束后2个工作日内，采购代理机构应当将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。采购人收到谈判报告后，应当在5个工作日内确定成交供应商，采购人应当确定排名第一的成交候选供应商作为成交供应商。采购人确定成交供应商后，应当书面通知采购执行机构，并在《中国政府采购网》上发布成交结果公告。

7.成交资格取消后的处理方式及新的成交人的成交价格确定

7.1成交候选顺序排名在前的成交候选人拒绝签订合同或成交候选人放弃成交资格，应承担相应的法律及经济赔偿责任（经济赔偿责任即因成交候选顺序排名在前的成交候选人拒绝签订合同或成交候选人放弃成交资格，给采购单位造成经济损失将由其承担相应赔偿的责任）；

7.2由招采购人或政府采购监督管理部门根据相关规定取消成交候选顺序排名在前的成交候选人的成交资格的，其法律及经济赔偿责任按相关规定办理。采购人有权依次确定下一排位的成交候选人成交或是重新组织采购。

7.3根据采购人确定的成交人，如无变更，在采购人确认成交供应商后2个工作日内，向成交人发出成交通知书；如有变更，将发布变更公告，同时在采购人重新确认成交供应商后2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。

8．成交通知书

8.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

8.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

8.3成交人的响应文件本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

9.谈判活动终止的情形：

9.1参加报名的供应商不足三家的；

9.2递交响应文件的供应商不足三家的；

9.3通过资格审查的供应商不足三家的；

10.谈判失败的情形：

10.1参加谈判的供应商不足三家的；

10.2参加最后报价的供应商不足三家的；

10.3谈判结束后，供应商响应文件满足谈判文件规定不足三家的；

10.4供应商报价未超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价不足三家的；

10.5其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

11.质疑和投诉：质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

第九章  合同格式（参考）

合同编号：   。

签订地点：   。

签订时间：  年  月  日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及四川卧龙国家级自然保护区管理局2016年污水化验仪器采购项目（项目编号：0702-1641CITC6191-09）的《采购文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号文）的要求进行。

## 五、付款方式

5.1合同签订前，卖方需向买方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，货物到现场安装调试完毕，验收合格后1个月内买方向卖方一次性支付合同价款总额100%的货款；

5.2履约保证金在合同约定的质保期满后，由买方向卖方一次性无息付清。

特别提示：（1）卖方也可以提出其他更具竞争力和有利于买方的付款进度和办法，买方将择优使用。

（2）进口设备付款方式：买方委托外贸公司开具100%即期不可撤销的信用证，100%凭买方签字盖章的验收报告收取。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后48小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、在设备安装调试完毕后，乙方应无偿对甲方化验员进行操作培训。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 六、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 七、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日