广西北部湾宏亚建设管理有限公司

项目名称：博白县文地镇污水处理厂运营服务采购

项目编号：BBZFCG-2016-576

招标单位（盖章）：博白县城市建设投资有限公司

招标代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2016年11月

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

博白县文地镇污水处理厂运营服务采购（BBZFCG-2016-576）

招标公告

- 广西北部湾宏亚建设管理有限公司受博白县城市建设投资有限公司的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对博白县文地镇污水处理厂运营服务采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

- 一、项目名称：博白县文地镇污水处理厂运营服务采购

二、项目编号：BBZFCG-2016-576

三、项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本情况介绍：博白县文地镇污水处理厂运营服务1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、项目采购预算（人民币）：152.25万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：1、政府采购促进中小企业发展；2、政府采购支持采用本国产品的政策；3、政府采购节能环保产品的政策。

- 六、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定；

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格，能提供本次委托运营服务的运营商，且具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业。拟指派担任本项目的建造师必须具有市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师证。

3. 由项目所在地人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目建造师的无行贿档案查询结果证明原件（查询函查询时间为项目招标公告公示期间）。

4.本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包。

5.本项目不接受未购买招标文件的运营商投标。

- 七、招标文件的获取：

1、发售时间： 2016年11月21日至2016年11月25日，每天上午8:00～12:00，下午13:30～16:30（双休日和法定节假日不办理业务）

2、地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)

3、售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。

4、获取招标文件的方式：由企业法人或拟派项目经理持以下资料进行报名及购买招标文件：①企业营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件；②有效的法定代表人身份证复印件及单位介绍信原件；③拟派项目经理的注册二级建造师证、安全生产考核合格证（B证）以及身份证；④由项目所在地人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目建造师的无行贿档案查询结果证明原件（查询函查询时间为项目招标公告公示期间）。以上所有证件及证明材料均须提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件核查，否则不予受理。已购买招标文件的潜在投标人不等于符合本项目的投标人资格。

- 八、投标保证金（人民币）：壹万伍仟元整（¥15000.00）

投标人应于2016年12月9日北京时间17时正前将投标保证金以电汇、转帐等非现金形式交至以下账户。

- 开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林第二分公司

- 开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行

- 帐    号：20405101040007665

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2016年12月12日北京时间10时整前，将投标文件密封提交到博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标厅，逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2016年12月12日北京时间10时整，在博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标厅开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议(携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件)。

十一、联系事项：

1、采购单位名称：博白县城市建设投资有限公司

地址：博白县博白镇锦锈东路

联系人及电话：刘钟华 0775-8238158

2、招标代理机构名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地址：玉林市广场东路720号

联系人及电话：黎锦   0775-2277996

3、监督部门：博白县政府采购监督管理办公室 0775-8331612

十二、公告发布媒体：

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。

招标代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2016年11月21 日

目     录

第一章  投标人须知及前附表	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	4

五、开标与评标	4

六、评标结果	4

七、其他事项	4

第二章  服务采购需求	4

服务采购需求	4

第三章  合同基本条款及合同书（格式）	19

第四章  评标方法和中标标准	4

第五章  投标文件（格式）	4

# 第一章  投标人须知及前附表

|  | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：博白县文地镇污水处理厂运营服务采购 项目编号：BBZFCG-2016-576 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格要求： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定； 2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格，能提供本次委托运营服务的运营商，且具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业。拟指派担任本项目的建造师必须具有市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师证。 3. 由项目所在地人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目建造师的无行贿档案查询结果证明原件（查询函查询时间为项目招标公告公示期间）。 4.本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包。 5.本项目不接受未购买招标文件的运营商投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人须就《服务采购需求》中所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 13.1 | 投标有效期：投标截止之日起60天。 |
| 5 | 14.5 | 投标文件：正本一套、副本五套，共六套。 |
| 6 | 15.1 | 投标保证金：人民币壹万伍仟元整 （¥15000.00） 投标保证金必须从投标人的基本账户转出，采用转帐、电汇方式，到达指定帐户时间不得迟于2016年12月9日北京时间17时整。凭银行转账底单向招标代理机构广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林第二分公司财务部索取保证金到账证明，将保证金到账证明复印件和转帐底单复印件按要求放入竞标文件中。 开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林第二分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行 帐 号：20405101040007665 注：1、投标人不按以上要求交纳投标保证金的，视为无效投标保证金。 |
| 7 | 16 17 | 投标文件以密封形式递交至： 地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼) 投标文件递交截止时间：2016年12月12日北京时间10时整 |
| 8 | 19.1 | 开标时间:2016年12 月12 日北京时间10时整 开标地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼) |
| 9 | 20.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 28.1 | 招标代理服务费：本项目中标服务费按中标总金额的1.5% 收取，由中标人向招标代理机构支付。 |
| 11 |  | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 12 |  | 本项目投标单位投标前须对项目地进行现场勘察,由各投标人的法定代表人或法人授权委托代理人持本人身份证及以下材料原件：单位介绍信、法人授权委托书原件（授权委托时须提供）、本项目招标文件按时到招标单位领取现场勘察记录表。 领取现场踏勘记录表时间: 2016年11月30日上午12时前(逾期自负)，勘察所发生的费用由投标人自行承担。投标人的投标文件中须提供有项目招标单位盖章的现场勘察记录表，并加盖单位公章；若不按规定参加现场勘察的，作投标无效处理。投标人须根据现场勘察情况，提供详细的技术服务方案，否则投标无效。 |

### 一、总  则

1. 项目名称及项目编号

1.1详见本须知前附表第1项。

2.投标人资格

2.1参加本项目的投标人必须满足本须知前附表第2项要求的资格，且已向招标代理机构购买采购文件；

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵投标人须知及前附表；

⑶服务采购需求；

⑷合同基本条款及合同书（格式）；

⑸评标方法和中标标准；

⑹投标文件（格式）；

4.2本招标文件以纸质文件为准。

5.招标文件的澄清和修改

5.1投标人要认真审核《服务采购需求》中的项目说明及技术规格要求，如发现项目说明及技术规格要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2如果投标人认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在投标截止日期16天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何投标人对招标文件的澄清要求，均应在投标截止时间 15天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他形式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，答复将同时在招标公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在公告发布之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

5.4招标代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

5.5请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，或以传真形式接收。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担（对于恶意不提供签收单或回执单的投标人，招标代理机构将作为不良行为记录在案）。

5.6招标代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

### 三、投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写并装订）：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）法人授权委托书；

（4）投标保证金证明；

（5）营业执照副本、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

（6）安全生产许可证复印件；

（7）具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书，拟指派担任本项目的项目经理必须具有市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师证；

（8）投标报价明细表；

（9）针对本项目的技术服务方案；

（10）针对本项目服务承诺；

（11）投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件；

（12）服务采购需求需提供的证明文件；

（13）其他证明文件的复印件；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人踏勘现场签到表。

8.2另册投标函：

投标人复印投标文件正本投标函一份（加盖公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以投标文件正本投标函内容为准。（该份文件主要用于清退投标保证金工作，请投标人一定提供，并仔细核准相关信息。）

9.投标文件格式

9.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件（格式）”编制投标文件。

9.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术服务方案等格式详细完整地填写各项内容。

9.3投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

10.投标报价

10.1投标人应在投标函上标明投标总报价，在投标报价表上标明整体运营服务的总价。如投标函上的投标报价与投标报价表上的投标报价不符，以投标函的投标报价为准；小写与大写不符的，以大写为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人须就《服务采购需求》中所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。

10.3投标报价包含中标人为完成本项目服务所有费用。

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12. 投标人资格证明文件

12.1投标人资格证明文件含以下文件[其中注明必须提交的以及携带原件核查的文件均必须于本项目截标前提交，否则将被当作资格审查不合格而取消投标资格]：

⑴有效的营业执照副本内页复印件、有效的企业组织机构代码证(副本)复印件、有效的国税或地税税务登记证(副本)复印件（组织机构代码证和税务登记证未取得“三证合一”的必须提交）；（必须提交，加盖公章）

⑵法定代表人有效的身份证复印件；(必须提交，加盖公章)；

⑶派委托人时还须提供法定代表人授权委托书复印件、委托代理人有效的身份证复印件 (委托书必须明确委托权限及时间，且委托代理人必须是本公司的在职在册人员，提供投标人为委托代理人缴纳的2016年最近一个季度的养老保险缴纳手册，如无养老保险手册须提供该公司为委托代理人缴纳的养老保险银行底单或社保出具的相关证明）（委托代理时必须提供，加盖公章，否则将被当作资格审查不合格而取消投标资格）；（必须提交，加盖公章且携带原件核查）；

⑷由项目所在地人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目建造师的无行贿档案查询结果证明原件（查询函查询时间为项目招标公告公示期间）；（必须提交，加盖公章且携带原件核查）；

⑸具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书（必须提供），拟指派担任本项目的项目经理必须具有市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师证以及安全生产考核合格证（B证）；（必须提交，加盖公章）；

⑹投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件（必须提交，加盖公章）；

⑺安全生产许可证复印件（必须提交，加盖公章）；

⑻针对本项目服务承诺（必须提交，加盖公章）；

⑼针对本项目的技术服务方案（必须提交，加盖公章）；

⑾其他证明文件的复印件（如属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准,并附《中小企业声明函》格式见附件）。

⑿投标人认为必要提供的声明及文件资料。

13.投标的有效期

13.1投标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

13.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.投标文件的书写及签名、盖章要求

14.1投标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章）。

14.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。

14.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

14.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其投标无效。

14.5投标文件的份数：投标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.6投标人提供的投标材料（正、副本），属投标条件书要求必须提供的材料，投标人必须加盖单位公章。

15.投标保证金

15.1投标保证金按本须知前附表第6项要求交纳。

15.2交款方式：转帐、电汇从投标人银行基本账户转出到指定银行账户的形式，其他形式认定为无效投标保证金。

15.3投标人应按本须知第32条中明确的开户名称、开户银行、账号提交投标保证金，并确保其于投标人须知前附表第6项规定时间前到招标代理机构帐户上，持账单到招标代理机构开具保证金到账证明，并将账单或到账证明复印件按要求装订于投标文件中。

15.4.1投标人采用银行转账、电汇形式递交填报保证金的，填报保证金必须从投标人银行账户转出到指定银行账户，投标人直接将收据等凭证复印件放入投标文件中，否则视为无效投标保证金。

15.5办理投标保证金手续时，必须以投标单位名义递交保证金，且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称、项目编号（办理手续时必须督促银行写明），以免耽误投标。

15.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

15.7中标人的投标保证金，中标人将采购合同交至广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林第二分公司存档后，5个工作日内退还（不计利息）。

### 四、投标文件的递交

16.投标文件的密封与标记

16.1投标文件正本副本一并装入“投标文件袋”中并加以密封；封贴处加盖单位公章或签字（法定代表人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）。

16.2外层文件袋上应写明：

⑴ 招标代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

⑵ 招标项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二Ο一  年  月  日  时  分前不得拆封”）

16.3投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

16.4投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

16.5投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

16.6投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

16.7投标人递交投标文件时须出示购买招标文件时的凭证，否则该投标文件将被拒绝接收。

16.8授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件等有效证明资料；

16.9授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明资料。

17.投标截止时间

17.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

17.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

17.3投标人的法定代表人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（委托代理人还需凭法人授权委托书）及投标保证金到户证明签到后递交投标文件，到截标时间止，投标人法定代表人未能出示有效身份证明原件及投标保证金到户证明[或委托代理人未能出示身份证明原件（含授权委托书及身份证明）及投标保证金到户证明]的，其投标文件不予接收。

18.投标文件的修改及撤回

18.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第14条及第16条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

18.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

18.4在投标截止期日后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1招标代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人于唱标结束后必须在唱标记录上签字。

19.2开标时，由投标人代表或公证机关检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标函中投标总报价、服务期、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等（可根据具体需要修改内容），未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

19.3招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、服务期等）。

19.4当整个招标项目的投标人不足3家时，除采购任务取消情形外，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或重新招标。

19.5开标后，投标人不足3家的，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后改为其它方式进行采购，或重新招标。

20. 评标

20.1本招标代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将从博白县政府采购监督管理办公室随机抽取产生，成员人数为五人以上（含五人）的单数。

20.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

20.3本招标项目是以采购人预算价为最高限价，超出采购人预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。

20.4评标过程的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.5投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的活动，可能导致其被取消中标资格。

21.投标文件的澄清或说明

21.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确的内容予以澄清或说明。

21.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

21.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

21.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

22．无效投标

22.1投标文件如有下列情况之一的，在评标过程中将作无效投标处理：

⑴投标文件所附材料不足以证明投标人具备本项目要求的资格；

⑵投标人未按规定向招标代理机构购买本项目招标文件；

⑶投标人不接受评标委员会对其投标报价错误的更正；

⑷未按本招标文件要求交纳投标保证金的；

⑸投标人未就《服务采购需求》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价；

⑹未按招标文件的要求密封、签署、盖章及要求提供投标文件套数的；

⑺投标报价超出政府采购预算价的；

⑻投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致；

⑼投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑽不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

23．废标

23.1招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵投标人投标报价均超过了采购预算而采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的；

⑷符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的。

### 六、评标结果

24.中标公告

24.1招标代理机构将在评标结束五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

24.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.中标通知

25.1在发布公告的同时，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

25.2招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分最高的投标人。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.签订合同

27.1投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。招标代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

27.3如遇27.2情形，招标代理机构有权从中标候选供应商中确定中标人，组织中标人与采购人签订合同；或重新招标。

### 七、其他事项

28. 招标代理服务费

28.1签订合同前，中标人向广西北部湾宏亚建设管理有限公司一次付清中标服务费，其收取标准详见本须知前附表第10项规定。否则，招标代理机构将视之为违约，上报监督管理部门同意后取消该中标决定并没收中标人已提交的全部投标保证金。

29.解释权

30.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

30.通讯地址

31.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

通讯地址:玉林市广场东路720号

电话： 0775-2277996

31.交纳招标代理服务费专用账户

开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林第二分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行

银行帐号：20405101040007665

# 第二章  服务采购需求

# 服务采购需求

| 序号 | 服务项目名称 |  | 服务项目内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博白县文地镇污水处理厂运营服务采购 |  | 博白县文地镇污水处理厂运行维护，具体服务内容见附件一 | 1 | 项 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  | 自合同签订之日起两年。 |  |  |  |  |
| 服务事项 |  | 一、乡镇污水处理设施运营管理要求 1、污水处理设施正常运行。执行《中华人民共和国水污染防治法》的相关法律法规要求，确保污水处理后出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准或者设计标准。 2、主要设备定期维护保养，配电设备定期维护保养，主要构筑物完好无损。 3、污水处理设施范围内绿化、环境卫生管理，厂区内沉沙井、检查井的清理及维护管理等。 4、污泥的处置按相关法律法规规范。妥善处理污泥及恶臭，避免二次污染事故的发生。 5、运行台帐记录齐全。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。 6、污水处理厂内安装视频监控，在中控室可以实时监控厂区内的情况。 7.负责项目区域内的环境卫生，治安秩序，值班、设备运行巡视等。 二、委托运行维护管理范围 1.污水处理项目所有处理设施的管理维护及正常运行，包括格网井、调节池、IBR综合池、消毒池、计量槽等构筑物。污水管线、机房、围栏、绿化苗木草皮、宣传牌、标志标识、安全警示牌等附属设施。 2．污水处理厂区内的办公设备、桌椅等物品保管和维护。 3.污水处理厂内的所有供电、电气设备、机械设备的管理维护及正常运行，包括电杆、电缆线、电控柜、激波传质器、水泵、填料、斜管等。 四、运营方职责 1. 运营方应负责污水处理所有设施的管理维护工作。 2. 运营方应对管理人员按照《操作规程》进行培训，合格后上岗，保证按规定进行维护管理。 3、运营方应依法保护污水处理工程及其设施，维护工程设施的正常运行。负责各项设施的日常维修、养护，全力搞好污水处理工作。具体内容如下： 1）保证各设施、设备的完整。 2）定期对检查井、沉沙井、沟渠、格网井、调节池、淤泥池清淤清查。每周3次以上。 3）定期检查维护水泵、激波传质器等电机设备，确保污水处理设施正常运行，要有管理维护记录。 4）配合业主对沉池池斜管等设施设备2年一次的大修更换。 6）在发生设备事故、故障时，及时向委托方汇报，按相关规程进行事故、故障的处理，以确保人身、设备的安全，保证不发生污染事件。 7）负责对外的一般接待、检查工作、协助委托方做好处理设施与其他部门之间的关系处理。 8）根据运行实际情况，要求每半年对调节池清淤一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞。 9）负责定期的进出水水质监测工作，保证出水水质达到国家排放一级A标准。 五、运营成本的构成 运行成本主要由污水处理设施运行电费、人工费、设备维护费、淤泥垃圾处理清运费、交通费、管理费、管线维护费、远程监控设备的安装、新增人工湿地设计与施工费、办公用品费用以及员工生活费用等所有运营管理产生的费用，费用实行包干制。 六、项目预算金额：761250元/年。 七、结算方式：按季度实行分期结算，即每次付款前需经业主方和项目监管单位按《博白县乡镇污水处理厂运行维护管理考核办法》考核，并根据考核结果拨付运营方上一季度的运营费用。第一年签订合同后，招标人预付第一季度运营费用作为启动资金，之后根据上一季度考核结果支付相应下一季度运营费用（具体污水厂委托运营考核管理办法见附件二、三）。 八、补充事项： 1、中标单位中标后需对污水处理厂各个设施进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，招标人和中标单位双方协商，由中标方配合招标人在规定时间内将设施维修调整至正常使用后，交付中标单位开展运行维护管理工作。 2、设备正常运行交付后，如设备损坏、出现故障或者出现设备遗失的，由中标单位自行负责维修或者自行购买。 3、因片区地理环境复杂，各投标人在投标前须自行到现场对污水处理设施、管线、厂区环境等相关要求认真勘察现场。若不现场勘察的投标单位，须对文件中无法完全写明确的内容、偏差及损失自行承担相应责任。 4、本次招标采购预算中已经包含污水处理设施在运行过程中已经产生的电费，在今后项目委托运营后，招标人不再另行支付电费。 5、本次招标采购服务时间为两年，两年到期服务合同中止。 九、本项目投标单位投标前须自行对项目地进行现场勘察,由各投标人的法定代表人或法人授权委托代理人持本人身份证及以下材料原件：单位介绍信、法人授权委托书原件（授权委托时须提供）、本项目招标文件等按时到项目采购单位单位签到盖章。 领取现场踏勘记录表时间: 2016年11月30日上午12时前(逾期自负)，勘察所发生的费用由投标人自行承担。投标人的投标文件中须提供有项目招标单位盖章的现场勘察记录表，并加盖单位公章；若不按规定参加现场勘察的，作投标无效处理。投标人须根据现场勘察情况，提供详细的污水处理方案，否则投标无效。 |  |  |  |  |

附件一:

博白县文地镇污水处理厂运行维护

管理考核办法（初稿）

为切实加强对乡镇污水处理项目的长效管理，确保已建成项目的正常运行，达到设计的处理效果，实现“污水净化、环境美化、家园绿化”目标，结合我县实际，特制定本办法。

第一条  本办法的考核对象为受委托接管全县各个乡镇生活污水处理项目运营的公司，考核办法适用于所有已建成并交付接管的所有污水处理项目。

第二条  考核工作在县环保局、项目建设单位的统一组织领导下进行，并具体负责乡镇生活污水处理项目的日常督查、指导和考核等工作。

第三条  考核采取百分制，其中工程主体运行维护占50分，厂区环境卫生占15，管理制度建设占20分，社会综合评价占15分（具体见考核细则附表四）。

第四条  根据城镇污水处理工程实际，进出水处理效果以污水主要污染物化学需氧量COD、氨氮去除率为主要考核指标，以SS、总磷去除率为参考指标,达到设计的处理效果。

第五条  污水运行维护资金额按实际考核成绩，由县环保局、项目建设单位考核确定后报县财政拨付。

第六条  根据考核成绩，对运营公司的运行资金予以相应扣减。

第七条  考核实行扣分制和加分制，有下列特殊表现的，给予加分奖励：

污水处理运行维护工作得到县级主要领导及以上领导批示表彰的（以文件明确为准）。

第八条  考核采取对污水处理工程随机不定期抽检方式进行，每年抽检不少于4次，上一次抽检不合格的项目点，属下一次必检的增加工程，按季度和年度进行考核。

第九条  污水运行维护资金与季度考核结果相挂钩，各污水处理项目点季度考核分值按以下办法确定：季度考核分值在90分（含）以上的，全额拨付季度运行维护资金；考核分值在80分（含）—90分的，拨付90%的季度运行维护资金；考核分值在70分（含）—80分的，拨付80%的季度运行维护资金；考核分值在60分（含）—70分的，拨付70%的季度运行维护资金；60分以下的，拨付50%的季度运行维护资金。全年四个季度的考核平均分值在60分以下，该年度考核视为不合格，将终止合同。

第十条  本办法自2016年11月1日起施行。

附件二:

博白县文地镇污水处理厂运行维护管理考核细则表

| 序号 | 类别及分值 | 考核内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程主体运行维护（50分） | 1.污水处理池不正常运行的，每发现一次扣3分。 |
|  |  | 2.进、出水主要污染物COD、氨氮浓度不合格的，每发现一次扣2分。 |
|  |  | 3.主体池存在堵塞现象未及时疏通的，每发现一次扣1分。 |
|  |  | 4.主体池存在渗漏未及时整改的，每发现一次扣1分。 |
|  |  | 5. 亲水性植物稀疏、枯死、冻死未及时补种的，每发现一次扣2分。 |
|  |  | 6. 主体池未按要求清掏浮油、固体废物、污泥及清洗出水口等，每发现一次扣0.5分 |
|  |  | 7．清掏后的浮油、固体废物、污泥等任意抛弃的，每发现一次扣0.5分。 |
| 2 | 厂区环境卫生（15分） | 1. 厂区内污泥未及时清理导致环境恶臭的，每发现一次扣1分。 |
|  |  | 2.厂区内有各种废弃物乱扔乱放，影响环境美观的，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 3. 厂区绿化植物枯死、腐烂，未及时清理补种的，每发现一次扣0.5分。 |
| 3 | 管理制度建设（20分） | 1.日常维护相关制度未上墙的，扣2分。 |
|  |  | 2.未明确日常维护专管员的管理范围、管理职责的，扣2分。 |
|  |  | 3.没有严格落实相关管理职责和不参加县里组织培训的，每次扣2分。 |
|  |  | 4.日常维护管理无台帐的，扣5分；台帐资料不按时、规范的，发现一次扣0.5分。 |
| 4 | 社会综合评价（15分） | 1.每造成一次群众有效信访的，每次扣1分；被媒体曝光造成重大社会影响的每次扣5分。 |
|  |  | 2.被所在乡镇或县管理部门通报批评的，每次扣2分。 |
|  |  | 3.被县委、县政府通报批评的，每次扣3分。 |
| 5 | 加分项目 | 1．年度乡镇污水处理项目运行工作得到县级主要领导以上领导批示肯定的，区级加8分、市级加6分、县级加4分，以最高分值进行加分，不累计加分。 |
|  |  | 2．污水处理运营工作得到县外政府部门组织参观学习的，每次加1分。 |

# 第三章  合同基本条款及合同书（格式）

（注：1、本合同样本仅供参考，具体内容由招标人和中标人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

污水处理厂运营服务采购合同

项目名称：博白县文地镇污水处理厂运营服务采购

项目编号：BBZFCG-2016-576

招标人：

中标人：

合 同 书

本合同双方当事人：

委托方：                                       （以下简称甲方）

受托方：                                       （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本合同。

委托服务的项目

第一条  服务项目名称和服务内容

项目名称：博白县文地镇污水处理厂运营服务采购。

服务内容：博白县文地镇污水处理厂的运行维护。

服务期限

第二条  合同期限

甲方和乙方签订的合同有效期两年，甲方组织县环保局按照《博白县乡镇污水处理厂运行维护管理考核办法》每年每季度对乙方的委托运营服务进行考核评分，当年四个季度的考核平均分值低于60分的，该年度考核视为不合格，甲方终止与乙方的委托运营合同。

签约服务期限为 2年。从签订本合同之日算起，满2年后合同自动终止。

服务事项

第三条  乡镇污水处理设施运营管理要求

1、污水处理设施正常运行。执行《中华人民共和国水污染防治法》的相关法律法规要求，确保污水处理后出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准或者设计标准。

2、主要设备定期维护保养，配电设备定期维护保养，主要构筑物完好无损。

3、污水处理设施范围内绿化、环境卫生管理，治安管理（包括值班、设备运行巡视等），以及厂区内管道沉沙井、检查井的清理及维护管理等。

4、污泥的处置按相关法律法规规范。妥善处理污泥及恶臭，避免二次污染事故的发生。

5、运行台帐记录齐全。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

6、污水处理厂内安装视频监控，在中控室可以实时监控厂区内的情况。

第四条  委托运行维护管理范围

1.污水处理项目所有处理设施的管理维护及正常运行，包括格网井、调节池、IBR综合池、消毒池、计量槽等构筑物。污水管线、机房、围栏、绿化草皮、宣传牌、标志标识、安全警示牌等附属设施。

2．污水处理厂区内的办公设备、桌椅等物品保管。

3.污水处理厂内的所有供电、电气设备、机械设备的管理维护及正常运行，包括电杆、电缆线、电控柜、激波传质器、水泵、填料、斜管等。

第五条  乙方职责

1. 运营方应负责污水处理所有设施的管理维护工作。

2. 运营方应对管理人员按照《操作规程》进行培训，合格后上岗，保证按规定进行维护管理。

3、运营方应依法保护污水处理工程及其设施，维护工程设施的正常运行。负责各项设施的日常维修、养护，全力搞好污水处理工作。具体内容如下：

1）保证各设施、设备的完整。

2）定期对检查井、沉沙井、沟渠、格网井、调节池、淤泥池清淤清查。每周3次以上。

3）定期检查维护水泵、激波传质器等电机设备，确保污水处理设施正常运行，要有管理维护记录。

4）配合业主对沉池池斜管等设施设备2年一次的大修更换。

6）在发生设备事故、故障时，及时向委托方汇报，按相关规程进行事故、故障的处理，以确保人身、设备的安全，保证不发生污染事件。

7）负责对外的一般接待、检查工作、协助委托方做好处理设施与其他部门之间的关系处理。

8）根据运行实际情况，要求每半年对调节池清淤一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞。

9）负责定期的进出水水质监测工作，保证出水水质达到国家排放标准。

服务费用

第七条  委托运营服务费的计算及支付

1.甲方支付乙方年度委托运营服务费：人民币               元（乙方的中标价）。甲方按季度实行分期结算支付，即每次付款前需经博白县环保局和项目建设单位按《博白县乡镇污水处理厂运行维护管理考核办法》考核，并根据考核结果拨付运营方上一季度的运营费用,各污水处理项目点季度考核分值按以下办法确定：季度考核分值在90分（含）以上的，全额拨付季度运行维护资金；考核分值在80分（含）—90分的，拨付90%的季度运行维护资金；考核分值在70分（含）—80分的，拨付80%的季度运行维护资金；考核分值在60分（含）—70分的，拨付70%的季度运行维护资金；60分以下的，拨付50%的季度运行维护资金。全年四个季度的考核平均分值在60分以下，该年度考核视为不合格，将终止合同。

2.污水处理设施委托运营费用的支付方式：按季度通过银行转账方式支付上一个季度的委托运营费用，如委托运营方上季度的投诉量经查属实的超过3起，将在委托运营费中扣取5000元作为处罚费用。

3. 运行成本主要由污水处理设施运行电费、人工费、设备维护费、淤泥垃圾处理清运费、交通费、管理费、管线维护费、远程监控设备的安装、新增人工湿地设计与施工费（如因甲方原有场地原因无法增加人工湿地的，可不再增加人工湿地）、办公用品费用以及员工生活费用等所有运营管理产生的费用，费用实行包干制。

4.乙方中标后需对各个污水设施进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，招标人和中标单位双方协商，由中标方配合招标人在规定时间内将设施维修调整至正常使用后，交付中标单位开展运行维护管理工作。

5.在生产运营中乙方必须做好工人的人身安全保障及工人意外保险工作，工人的工伤或人身意外事故由乙方承担，甲方不承担相应责任。

6.乙方人员在完成合同内规定的服务工作情况后，如甲方需要另外增加工作量，或超出原有工作范围和时间所产生的加班，甲方应支付相应的费用。

7.乙方收到委托运营服务费后在五个工作日内开具税票给甲方。

双方权利和义务

第八条  甲方的权利和义务

一、检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。甲方有权每月对乙方的服务工作进行检查和考核，对不满意现象提出改进意见和建议。

二、甲方按季度分期支付委托运营服务费用，即每次付款前需经博白县环保局和项目建设单位按《博白县乡镇污水处理厂运行维护管理考核办法》考核，并根据考核结果拨付相应的下一季度运营费用。

三、甲方负责对项目在交付乙方前进行检查，确保每个污水处理设施正常运行。若有设施未正常运行，甲方需将设施维修调整至正常使用后，交付乙方开展运营。

第九条    乙方的权利和义务

一、根据有关法律法规及本合同的相关条款制订具体的委托运营服务制度。

二、落实安全防范措施，协助甲方认真做好维护厂区治安秩序的服务工作。

三、有义务配合甲方协调处理与本合同及各具体服务条款有关的事宜；

四、按托管运或服务方案各项规范向甲方提供服务，保证服务的及时性和有效性。

违约责任

第十条  除不可抗力因素和第十三条补充协议规定外，双方均不得单方擅自提前解除本合同，违约方应当支付合同总金额30%的违约金。

附   则

第十一条  双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条　在本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时友好协商处理。

第十三条　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，或报请相关行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，同意向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十四条  本合同一式陆份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、招标代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第四章  评标方法和中标标准

## 评标办法及评分标准

## 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别有依法组成的评审专家共5人以上单数构成。
   （二）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、人员配备、设备配备、技术服务方案及服务承诺、业绩等五个方面内容按百分制打分，其中：价格分20分、人员配备分10分、设备配备分10分、技术服务方案及服务承诺分40分、业绩分20分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………20分

（1）以进入评标的最低的评标报价为20分，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

最低投标人评标报价

（2）投标人价格分 =                                    　　×20分

投标人评标报价

- 2、人员配备分………………………………………………………………………10分

评委根据招标文件采购需求，对比各投标文件人员资质、数量、职称（须提供所属单位给项目实施及技术人员缴纳的社会保险、技术岗位证书、技术职称证书等相关证明材料）等集体讨论确定投标人“一档、二档、三档、”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

(一档0.1～4分，二档4.1～7分，三档7.1～10分)        满分10分

- 3、设备配备分…………………………………………………………………………10分

评委根据招标文件采购需求，对比各投标文件中设备配备（以提供的设备图片、设备购买发票等为准）等集体讨论确定投标人“一档、二档、三档、”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

(一档0.1～4分，二档4.1～7分，三档7.1～10分)              满分10分

- 4、技术服务方案及服务承诺分………………………………………………………40分

评委根据招标文件采购需求，对比各投标文件技术服务方案的机构设置、操作规程制度以及服务承诺等集体讨论确定投标人“一档、二档、三档、”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

(一档0.1～13分，二档13.1～26分，三档26.1～40分)            满分40分

5、业绩…………………………………………………………………………………20分

投标人近三年以来完成广西区内同类或类似服务的业绩。（以中标/成交通知书或签订的服务合同或业主开具的相关证明为准且原件核查，无原件不得分，每个服务站点1分，最高20分）。

（三）总得分＝1+2+3+4+5

本项目以总得分最高者为第一中标候选人。

- 三、中标标准及中标候选人推荐原则：

评标委员会按照得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的中标人候选供应商应被确认为中标人，若排名第一的中标候选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的中标候选供应商应被确认为中标人，以此类推。

# 第五章  投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一套、副本五套）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式

本

*****（投标人名称）

投   标  文  件

项目名称：博白县文地镇污水处理厂运营服务采购

项目编号：

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

（至         年    月     日     时       分以前不得开封）

目     录

投标人简介

一、投标函....................................

二、法定代表人身份证复印件........................

三、法人授权委托书................................

四、投标保证金声明................ ... ........

五、营业执照副本、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件...........................

六、安全生产许可证复印件.............. ...............

七、具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书，拟指派担任本项目的项目经理必须具有市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师证........................

八、投标报价明细表.......

九、针对本项目的技术服务方案............

十、针对本项目服务承诺............

十一、投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件............

十二、服务采购需求需提供的证明文件............

十三、其他证明文件的复印件............

十四、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

十五、投标人现场勘察记录表

# 一、投 标 函 (格式)

致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：                ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本五份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方承诺愿意按照招标文件的一切要求，充分考虑了承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标报价包括污水处理设施运行电费、人工费、设备维护费、淤泥垃圾处理清运费、交通费、管理费、管线维护费、远程监控设备的安装、新增人工湿地设计与施工、办公用品费用以及员工生活费用等所有运营管理产生的费用，费用实行包干制。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

注：未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

- 法定代表人身份证复印件（必须提供）

3、法人授权委托书（格式）

- 致：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人签名（或盖章）：                         　        年      月     日

- 授权委托代理人签名：                　　        　　         年      月     日

注：此法人授权委托书必须由法定代表人及授权委托代理人签名并加盖法人公章,且不得改变以上格式，否则，投标无效。

委托代理人身份证复印件及所属单位交纳的委托代理人最近一个季度的养老保险证明材料复印件（委托代理时必须提供）

4.投标保证金证明（格式）

致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

我方参加（项目名称及编号）　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）                元整（￥                元），若我方中标，同意你方将该投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（盖单位公章）：

联系人：

地址：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件、投标保证金到账证明复印件并加盖单位公章）

5、营业执照副本、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件（必须提供）

6、安全生产许可证复印件（必须提供）

7、具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书，拟指派担任本项目的项目经理必须具有市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师证及安全生产考核合格证B证（必须提供）

- 投标报价明细表（必须提供）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |
| 服务期限： |  |

注：

1、本表中的投标总价为两年营运期的服务总报价，应包括污水处理设施运行电费、人工费、设备维护费、淤泥垃圾处理清运费、交通费、管理费、管线维护费、远程监控设备的安装、新增人工湿地设计与施工、办公用品费用以及员工生活费用等所有运营管理产生的费用，费用实行包干制。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价表上应标明整体运营服务的总价。

2、投标人必须对项目需求和服务要求中的全部需求和服务内容作完整唯一的报价。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日            期：

9、针对本项目的技术服务方案（必须提供）；

（由投标人自行编写）

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日          期：

注：1、若由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名，否则投标无效。

10、针对本项目服务承诺（必须提供）；

（由投标人自行编写）

标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日        期：

注：1、若由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名，否则投标无效。

11、投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件；

.

12、服务采购需求需提供的证明文件；

- 其他证明文件的复印件（如属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准,并附《中小企业声明函》格式见附件）

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____  （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 　期：

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 15、投标人现场勘察记录表（必须提供）

现场勘察记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  | 地 址 |  |
| 勘察单位（盖单位公章） |  | 勘察人姓名 |  |
| 勘察内容 | 勘察单位名称： 勘察人员签字： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 招标单位（盖单位公章）： 招标单位代表签字： 2016年11月30日 |  |  |