洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村饮水安全工程

招 标 文 件

招标编号：DYZBLY-2016-056号

政府采购管理部门备案编号：洛龙集采【2016】145号

招 标 人：洛阳市洛龙区丰李镇人民政府

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

日    期：二О一六年十一月二十一日

目   录

第一章      招标公告

第二章      投标人须知

第三章      评标办法

第四章      合同条款及格式

第五章      工程量清单

第六章      图纸

第七章      技术标准和要求

第八章      投标文件格式

# 第一章 招标公告

洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村饮水安全工程已由相关部门批准建设，具备招标条件。根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，中鼎誉润工程咨询有限公司受招标人洛阳市洛龙区丰李镇人民政府的委托，对该项目施工进行公开招标，欢迎符合要求的投标人参加。

- 项目概况与招标范围

1.1项目名称：洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村饮水安全工程

1.2招标编号：DYZBLY-2016-056号

1.3政府采购管理部门备案编号：洛龙集采【2016】145号

1.4项目建设地点：洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村

1.4标段划分：本工程划分为二个标段

1.5工程内容：

第一标段：西军屯村饮水安全工程（新打260m机井1眼，配套200QJ50-156/12水泵1台，100KVA变压器S11 型1台，变频控制柜1台，新建供水小院1座，设置压力罐1个，一体化消毒设备1套，铺设PE管材总长5183m等）。

第二标段：薛营村饮水安全工程（新打260m机井1眼，配套水泵1台，变压器1台，变频控制柜1台，新建供水小院1座，设置压力罐1个，一体化消毒设备1套，铺设PE管材总长2307m等）。

1.6项目预算控制金额：第一标段：784800元，第二标段：419700元。

1.7资金来源：财政资金

1.8计划工期：50日历天

1.9招标范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容

2. 投标人资格要求

2.1投标人须具有独立的法人资格，具有有效的企业营业执照；

2.2投标人须具有有效的水利水电工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；

2.3拟任项目经理应具备水利水电专业贰级（含）及以上注册建造师资格（不含临时）及安全生产考核合格证，且项目经理不得在其他在建项目中担任职务；

2.4财务要求：财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态；

2.5招标公告发布之日起企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询行贿犯罪档案结果告知函》

2.6投标企业须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台备案（须提供网上截图并加盖单位公章，以网上公示为准）。

2.7本次招标不接受联合体投标。

注：各投标人在满足资质要求的条件下均可就上述两个标段投标，但只可中标一个标段。

3. 资格审查的方法：资格后审

- 4. 报名办法

4.1报名时间：2016年11月 21日至 2016年11月 25 日(法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30至11：30，下午14:30至17:30（北京时间，下同）。

4.2报名地点：洛阳市开元大道与忠义街交叉口南100米路西

4.3报名必须携带资料：

法人代表身份证或法人授权委托书及被授权人身份证。

（注：以上各项要求查验原件并留复印件一套，复印件加盖单位公章有效）

5.招标文件的获取

5.1 凡报名通过的投标人，均可直接购买招标文件。

5.2 招标文件售价500元/份，图纸200元/套，售后不退。

6.投标文件的递交时间

6.1投标文件递交的截止时间及开标时间为2016年12月 19日上午9时30分，地点为洛阳市洛龙区行政服务中心2楼东204开标室（政和路与广利街交叉口西南角）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》上同时发布。

8. 联系方式

招 标 人：洛阳市洛龙区丰李镇人民政府

地   址：洛阳市洛龙区丰李镇丰李村

联 系 人：彭先生

电   话：13939910496

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地   址：洛阳市开元大道与忠义街交叉口南100米路西

联 系 人：韩女士

电  话：0379-65199600  15225599695

邮    箱：3160692152@qq.com

中鼎誉润工程咨询有限公司

2016年11月 18日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：洛阳市洛龙区丰李镇人民政府 地 址：洛阳市洛龙区丰李镇丰李村 联 系 人：彭先生 电 话：13939910496 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司 地 址：洛阳市开元大道与忠义街交叉口南100米路西 联 系 人：韩女士 电 话：0379-65199600 15225599695 邮 箱：3160692152@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村饮水安全工程 |
| 1.1.5 | 标段划分 | 本次招标划分为二个标段 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投资 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.2.3 | 承包方式 | 固定价格施工总承包 |
| 1.2.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：50日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家质量验收备案标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人须具有独立的法人资格，具有有效的企业营业执照； 2、投标人须具有有效的水利水电工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证； 3、拟任项目经理应具备水利水电专业贰级（含）及以上注册建造师资格（ 不含临时）及安全生产考核合格证，且项目经理不得在其他在建项目中担任职务； 4、财务要求：财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态； 5、招标公告发布之日起企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询行贿犯罪档案结果告函》； 6、投标企业须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台备案（须提供网上截图并加盖单位公章，以网上公示为准）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工图纸、招标答疑、通知、补充文件等 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清问题后24小时 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改问题后24小时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：第一标段10000元，第二标段5000元 投标保证金的形式：投标保证金应于开标前一天17:00时前（到账时间），由投标人账户转到招标人指定账户。（转账时请备注项目名称、标段） 转账时转至： 开 户 名：中鼎誉润工程咨询有限公司洛阳分公司 开户银行：洛阳市经贸开发区农村信用合作联社关林信用社 帐 号：6730 1011 4000 0006 1 |
| 3.5.1 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2013年、2014年、2015年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2013年10月以来 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | 2013年10月以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件、投标函及附录加盖投标人法人公章和法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份和一套电子版（U盘） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 胶装装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：洛龙区丰李镇西军屯村、薛营村饮水安全工程第X标段投标文件（正本/副本/电子版） 招标人名称： 招标编号：DYZBLY-2016-056号 政府采购管理部门备案编号：洛龙集采【2016】145号 投标人名称： （全称并加盖公章） 在 2016 年12月19日上午09时 30 分(北京时间)前不准启封 |
| 4.2.2 | 投标截止时间及地点 | 时间：2016年12月19日上午9：30整 地点：洛阳市洛龙区行政服务中心2楼东204开标室（政和路与广利街交叉口西南角） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间及地点 | 同投标截止时间和地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：投标人和监督人共同查验 开标顺序：按递交标书时间的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，技术经济专家 4 人； 开标前从洛阳市政府采购专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数2名 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的5% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价：第一标段784800元，第二标段419700元，超出控制价的投标文件按废标处理。 |  |
| 10.2 | 招标文件售价500元/份，图纸200元/套，售后不退。 |  |
| 10.3 | 招标代理费由中标人按照招标代理合同约定的金额向招标代理机构支付。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的招标方式：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行查勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失；

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会

1.10.2 投标人如有疑问，以书面形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 本招标项目的招标人书面澄清的时间：见投标人须知前附表；

## 1.11 分包

不允许。

## 1.12 偏离

不允许。

## 1.13工程款支付

付款办法：项目竣工后一次性支付。

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

## 3.2 投标报价

3.2.1本工程招标人设拦标价为：第一标段784800元，第二标段419700元，总报价超过拦标价的投标文件无效、按废标处理。

3.2.2投标人依据《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328—2005）和《河南省水利水电工程概预算定额及设计概（估）算编制规定》等计价标准报价。

3.2.3每一个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予以接受。

3.2.4本工程所需的材料由施工单位结合市场情况并充分考虑施工过程中材料价格风险，在合理的范围内自主报价。

3.2.5因施工造成的建筑垃圾，由投标人负责清理并运至指定地点，费用计入清单报价。施工所用水电由业主负责装表计量，按规定计费。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3公示期满向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

## 3.5 资格审查资料

本工程实行资格后审，经评标委员会审查不合格者，取消其投标资格。

开标时投标人需提供以下原件：授权委托书及被委托人身份证、有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、投标保证金交款凭证、企业资质证书、安全生产许可证、拟投入本项目的项目经理的注册建造师资格证及安全生产考核证，否则其投标不被接受。

开标时投标人须提供招标公告发布之日后检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件否则其投标不被接受。

开标时投标人须提供河南省水利建设市场主体信用信息管理平台或河南省水利厅备案网络截图，否则其投标不被接受；

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3 “近3年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

## 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件（包括正本、副本等，下同）应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确。投标文件应按照招标文件规定签字，并在有显示投标人名称或投标人法人及其委托人签名处加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数及电子版提交要求见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应使用非透明文件袋包装密封，并加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

## 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.4 履约保证金

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：          日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年        月        日

## 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

## 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

# 第三章 评标办法

评标办法前附表（资格审查表）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审其他标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第8章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件份数 | 正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定 |
|  |  | 投标文件印刷与装订 | 符合第2章投标人须知第3.7.5款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审其他标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 基本账户开户许可证 | 具备有效的基本账户开户许可证 |
|  |  | 资质等级 | 具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第2章投标人须知第1.4.1款规定 |
|  |  | 其他要求 | 检察机关开具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（公告发出之日后为准，查询范围：投标单位、法定代表人、项目经理和授权委托人） |
|  |  | 信用登记 | 投标人及其主要执（从）业人员应在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台进行信用信息登记，并以网上发布为准（提供网络截图打印页并加盖单位公章） |
|  |  | 被授权委托人 | 具备有效的授权委托书及被委托人身份证 |
| 2.1.3 | 响应性评审其他标准 | 投标内容 | 符合第2章投标人须知第1.3.1款规定 |
|  |  | 工期 | 符合第2章投标人须知第1.3.2款规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第2章投标人须知第1.3.3款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第2章投标人须知第3.3.1款规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第2章投标人须知第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第2章合同条款及格式规定的权利和义务 |
|  |  | 己标价工程量清单 | 已标价工程量清单符合第5章工程量清单填写的规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：

(1) 投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

(2) 投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定；

(3) 投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；

(4) 只能有一个报价；

(5) 投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定；

(6) 投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定；

(7) 形式评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准（适用于未进行资格预审的）：

(1) 具备有效的营业执照；

(2) 具备有效的安全生产许可证；

(3) 具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

(4) 财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

(5) 信誉符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

(6) 项目经理资格符合第2章投标人须知第1.4.1歉规定；

(7) 资格评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：

(1) 投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定；

(2) 计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2款规定；

(3) 工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3款规定；

(4) 投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；

(5) 投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定；

(6) 权利义务符合第2章合同条款及格式规定的权利义务；

(7) 已标价工程量清单符合第5章工程量清单填写的有关要求；

(8) 技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定；

(9) 响应性评审其它标准见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

### 2.2.1 分值构成

⑴ 施工组织设计：见评标办法前附表；

⑵ 项目管理机构：见评标办法前附表；

⑶ 投标报价：见评标办法前附表；

⑷ 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

⑴ 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

⑵ 项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

⑶ 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

⑷ 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1和3.5.1项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验及依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

⑴ 第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

⑵ 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

⑶ 第二章“投标人须知”第9.2项规定的任何一种情形的；

⑷ 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

⑴ 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑵ 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附件一：

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）      （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．……

2．……

……

请将上述问题的澄清函于         年         月         日          时前递交至

（详细地址）或传真至        （传真号码）。采用传真方式的，应在        年        月        日        时前将原件递交至        （详细地址）。

评标委员会负责人：          （签字）

年       月       日

附件二：

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）        （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．……

2．……

……

投标人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

附件三：评 分 标 准

评 分 标 准

|  | 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 | 赋分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 40 |  | 报价与评标基准价一致得35分，以35分为基数，投标人的报价每高出评标基准价1个百分点扣1分，扣完为止；报价在评标基准价100%～95%（含95%）之间，以35分为基数，每低1%加1分；低于评标基准价95%以下，以35分为基数每再低1%扣1分，扣完为止。（不足1个百分点按内插法计） |  |  |
| 1.2 | 评标基准价计算方法 |  |  | 评标基准价(C)采用复合的方法确定： 即：C＝A×50%+B×50% A：招标人控制价；B：有效投标报价的算术平均值，即在A的100％（含100％）～95％（含95％）区间的所有投标报价的算术平均值。若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则以招标人控制价A为评标基准价C。 |  |  |
| 1.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 二 | 施工组织设计 |  | 35 |  |  |  |
| 1 | 内容完整性和编制水平 |  | 2 | 较好的得2分，一般得1分，否则不得分 |  |  |
| 2 | 施工总体布置 |  | 4 | 施工总布置合理2～4分，基本合理1～2分，否则不得分 |  |  |
| 3 | 施工方案及安装调试方案、技术措施 |  | 10 | 1）施工方案及安装调试方案合理3～5分，基本合理1～3分，否则不得分； 2）施工技术措施合理3～5分，基本合理1～3分，否则不得分。 |  |  |
| 4 | 质量管理体系及保证措施 |  | 4 | 针对性及可操作性强得2～4分，一般1～2分，否则不得分 |  |  |
| 5 | 工程进度计划与措施 |  | 4 | 合理2～4分，基本合理1～2分，否则不得分 |  |  |
| 6 | 安全管理体系与措施 |  | 5 | 针对性强得3～5分，一般1～3分，否则不得分 |  |  |
| 7 | 水保及环保管理体系与措施 |  | 3 | 针对性强得2～3分，一般1～2分，否则不得分 |  |  |
| 8 | 资源配备计划 |  | 3 | 施工机械及施工各阶段投入人员配置合理得2～3分，基本合理得1～2分，否则不得分 |  |  |
| 三 | 项目管理机构 |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 项目经理 |  | 4 | 自2013年10月以来有类似工程施工经历的每项得2分，最多得4分。（中标通知书或施工合同或竣工验收报告中显示为项目经理，才可为项目经理个人业绩） |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  | 3 | 自2013年9月1日以来有类似工程施工经历的每项得1分，最多得3分。（中标通知书或施工合同或竣工验收报告中为技术负责人，才可为技术负责人个人业绩） |  |  |
| 3 | 安全管理人员 |  | 1 | 安全管理人员具有大专以上学历（水利专业）且有中级及以上职称的，得1分 |  |  |
| 4 | 质量管理人员 |  | 1 | 质量管理人员具有大专以上学历（水利专业）且有中级及以上职称的，得1分 |  |  |
| 5 | 财务人员 |  | 1 | 财务人员具有大专以上学历（会计专业）且有中级以上职称的，得1分 |  |  |
| 四 | 信用等级 |  | 5 | AAA级为5分（5%），AA级为4分（4%），A级为3分（3%），BBB级为1分（1%），CCC级为0分（以河南省水利建设市场信用信息平台公开的为准） |  |  |
| 五 | 其他因素 |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 投标人的业绩 |  | 4 | 投标人在2013年10月以来承建过1项类似工程得1分，最多得4分（开标时须提供中标通知书和施工合同原件及网上中标公示，并在投标文件中附复印件，） |  |  |
| 2 | 财务状况 |  | 6 | 2013～2015年度经审计的财务报表，1年盈利得2分，持平得1分，否则不得分。 |  |  |
| 六 | 奖惩情况（原件备查） |  |  | 以下情形为奖励分值，累计不超过5分： 1.承建的水利工程近三年获得省级以上（含省级）行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分； 2.承建的水利工程近三年获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分； 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，每项加1分，最多不超过2分； 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级（水利部颁发）加3分，二级（省级水行政主管部门颁发）加2分，三级（省辖市或直管县水行政主管部门颁发）加1分。 上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算，累计不超过5分。 以下情形为惩罚分值，没有累计限制： 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分； 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分； 3.除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。 |  |  |

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用合同条款依据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）的规定执行

第二节 专用合同条款

# 工程量清单

（另  发）

# 第六章 图  纸

（另  发）

第七章 技术标准和要求

# 参照中华人民共和国水利部颁发的《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求》（2009版）。

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效防止和制止违法违纪行为和腐败问题的发生，促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：

一、严格遵守工程项目建设的法律、法规及规章制度；

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；

三、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；

四、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；

五、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益；

六、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；

七、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；

八、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。

法人代表签名：            单位（盖章） ：          日期：

备注：不按招标文件要求递交此告知书，按废标处理。

洛阳市工程建设项目廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，督促相关单位严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会科学发展，作为                   工程建设的            单位，特向市委、市政府作出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，不插手和不干预工程建设项目正常开展或干扰正常的监管和执法活动，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成为廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，不从事任何不正当竞争和任何违法违纪的行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接收党纪，政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：

时    间：         年     月     日

备注：不按招标文件要求递交此承诺书，按废标处理。

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、对投标资料真实性的承诺书

六、项目经理承诺书

七、已标价工程量清单

八、施工组织设计

九、项目管理机构表

十、资格审查资料

十一、原件的复印件

十二、其它材料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           ，项目经理：                （注册编号：                    ）。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： 建造师注册编号： 安全生产考核证： |  |
| 2 | 技术负责人 |  | 姓名： 职称编号： |  |
| 3 | 安全员 |  | 姓名： 安全生产考核证： |  |
| 4 | 质检员 |  | 姓名： 证书编号： |  |
| 5 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 6 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 7 | 质量目标 | 1.3.3 |  |  |
| 8 | 分包 | 4.3.4 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金

（附银行原始转账凭证复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

### 五、对投标资料真实性的承诺书

致：       （招标人名称）

本人       （法定代表人姓名）     以法定代表人的资格郑重承诺：

在       （项目、标段名称）      投标活动中，我公司提交投标文件所有的投标资料都是真实的，如有虚假，本单位愿意接受招标人做出的取消投标资格、中标资格及没收投标保证金的决定，同时愿意接受有关部门依法（《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》）做出的其他处罚。

投标人：                          （盖单位章）

投标人法定代表人：                （签字）

委托代理人：                      （签字）

（注：未对本承诺书进行承诺的按废标处理）

### 六、项目经理承诺书

我公司郑重承诺：

在          （项目名称）           建设中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次招标活动；

2、投标文件中拟任的项目经理没有在其他在建项目中担任项目经理一职，如果被评标委员会、监督单位或其它投标人举报核实项目经理在其他在建项目中担任项目经理，我单位愿主动放弃投标权利或中标资格。

投标人：                          （盖单位章）

投标人法定代表人：                （签字）

委托代理人：                      （签字）

拟任项目经理：                    （签字）

（注：未对本承诺书进行承诺的按废标处理）

七、已标价工程量清单

工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价。

2.分组工程量清单报价表。

3.单价分析表

4.主要材料预算价格预算表。

八、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：拟投入本工程的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 九、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

注：1、项目管理机构人员应为投标人所在单位正式职工，应提供社保、工资、劳动合同等证明材料，

2、相关资料复印件在“十一、原件的复印件”中提供。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字）

日期：

#### （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：相关资料复印件在“十一、原件的复印件”中提供。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字）

日期：

### 十、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关资料复印件在“十一、原件的复印件”中提供。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字）

日期：

#### （二）近三年财务状况表

财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

注：相关资料复印件在“十一、原件的复印件”中提供。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字）

日期：

#### （三）近3年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：相关资料复印件在“十一、原件的复印件”中提供。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字）

日期：

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况表

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：相关资料复印件在“十一、原件的复印件”中提供。

如无诉讼或仲裁事项，请在相应表格内标注“无”

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字）

日期：

十一、原件的复印件

### 十二、其他材料

1、投标人企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（上述证明的出具时间以公告发布之日起为准）；

2、投标人认为应该附加的其他投标材料。

附表：

投标单位递交各类证明资料原件登记表

投标单位：

项目编号及名称：                                                         年  月  日

| 序号 | 资料名称 | 发证单位 | 证书编号 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、证明资料供评标委员会审查评标。

2、证明资料是指营业执照、资质证书、授权证明、合同等招标文件中要求提供的和投标人认为有必要提供的各种证明资料。

以上证书共       本，投标单位递交证书人员（签字）：

招标单位收到以上证书人员（签字）：

年     月     日

注：本表一式两份，不需装订在投标文件中，填写后在投标时单独提交招标人。