广西北部湾宏亚建设管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：田阳县2017年农村饮水巩固提升工程巴美抗旱应急工程扩网工程管材

项目编号：GXBSZC2017-J1-062-HY

采 购 单 位：田阳县水电基建站

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

二〇一七年十一月

目     录

第一章  供应商须知及前附表	5

第二章  货物需求一览表	18

第三章  合同基本条款及合同书（格式）	20

第四章   响应文件（格式）	40

一、竞 标 函	43

二、谈判保证金收据	45

四、售后服务承诺书	47

五、货物合格证明文件	48

六、资格证明文件	49

七、供应商认为有必要提供的其他有关材料	51

竞标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司受田阳县水电基建站的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对田阳县2017年农村饮水巩固提升工程巴美抗旱应急工程扩网工程管材项目进行竞争性谈判采购, 欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动：

一、采购项目名称：田阳县2017年农村饮水巩固提升工程巴美抗旱应急工程扩网工程管材

二、采购项目编号：GXBSZC2017-J1-062-HY

三、采购内容: 采购热镀锌钢管DN100一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：81.27万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）,政府采购支持采用本国产品的政策。强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

六、谈判供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 须具有中华人民共和国国内独立法人资格，注册生产热镀锌钢管的生产厂家，在广西水利工程建设项目管理信息系统中建立信用档案的单位；具有履行合同所必需的设备生产与专业技术能力；具有省级或省级以上质量检验部门出具的同类型热镀锌钢管产品的质量检验报告（热镀锌钢管执行标准：GB/T3091-2015）。

3.具有质量管理体系认证证书

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体竞标。

七、竞争性谈判文件的获取

1.时间：2017年11月29日起至2017年12月1日（上午8:00至12:00，下午14:30至17:30，公休日及法定节假日除外）。

2.地点：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司（那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号）

3.售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。

4.获取竞争性谈判文件的方式：由竞标人法定代表人或委托代理人持本人身份证原件前来报名并购买竞争性谈判文件：(1)有效的营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（或有统一社会信用代码的营业执照）；(2)近三个月的完税证明；(3)法定代表人身份证明及身份证（委托报名时只须提供身份证复印件）；(4)会计事务所出具的2016年度合法审计报告（新企业按实际情况提供）；⑸介绍信（竞标单位报名时介绍信的项目名称必须与竞标公告一致，介绍信和授权委托书的有效日期必须为竞标公告日期内）；⑹授权委托书（须提供原件，法定代表人报名时不需要提供）、委托代理人身份证原件、广西水利工程建设项目管理信息系统建立信用档案的委托代理人信息表打印件及竞标单位为其缴纳的2017年8月-10月养老保险证明；⑺由人民检察院出具的竞标单位及其法定代表人和授权委托代理人无行贿犯罪记录的证明原件（落款日期必须在报名时间内）；⑻提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件）；

上述资料核查原件收彩色复印件，复印件须加盖竞标单位公章，不符合上述条件要求的报名将被拒绝。

八、谈判保证金（人民币）：玖仟元整（￥9000元）。

竞标人应于2017年12月4日 17 时 30 分前将谈判保证金从基本账户（方式：电汇、转账、汇票等非现金形式）交至以下账户。

户名：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司百色市东笋支行

账号：2110  6003  0920  1061  319

九、响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2017年12月5日9时30分止，将竞标文件密封提交到广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司（那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号），逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2017年12月5日9时30分整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，地点：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司（那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号）开标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件【法定代表人凭身份证或委托代理人必须持法人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项

1.采购人名称：田阳县水电基建站

地址：田阳县境内

联系人及电话：冷嘉权   18977629221

2.采购代理机构名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地址：那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号

联系人及电话：李姝怡  13481699093

3.监督部门：田阳县采购管理办公室

电话：0776-3280266

十二、网上查询：中国政府采购网（http: //www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2017年11月29日

# 第一章  供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：田阳县2017年农村饮水巩固提升工程巴美抗旱应急工程扩网工程管材 项目编号：GXBSZC2017-J1-062-HY |
| 2 | 2.1 | 供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 须具有中华人民共和国国内独立法人资格，注册生产热镀锌钢管的生产厂家，在广西水利工程建设项目管理信息系统中建立信用档案的单位；具有履行合同所必需的设备生产与专业技术能力；具有省级或省级以上质量检验部门出具的同类型热镀锌钢管产品的质量检验报告（热镀锌钢管执行标准：GB/T3091-2015）。 3.具有质量管理体系认证证书 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞货物的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：自竞标截止之日起至采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件竞标有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 5 | 15.4 | 响应文件份数：正本一份、副本四份。 |
| 6 | 16.1 | 谈判保证金：为人民币玖仟元整（￥9000元）。 竞标人应于2017年12月4日17时30分前将谈判保证金从基本账户（方式：电汇、转账、汇票等非现金形式）交至以下账户。 户名：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司百色市东笋支行 账号：2110 6003 0920 1061 319 |
| 7 | 17 | 竞标文件递交截止时间：2017年12月5日9时30分 地址：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司（那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号） |
| 8 | 18 | 谈判时间：2017年12月5日9 时30分截标后 谈判地点：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司（那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号） |
| 9 | 20.2 | 评标方法：见供应商须知第20.3条 |
| 10 | 27.1 | 履约保证金：成交价的百分之三 |
| 11 | 28.1 | 采购代理服务费：采购人与代理人签订的田阳县2017年农村饮水巩固提升工程巴美抗旱应急工程扩网工程管材委托代理协议书，由成交人支付，其金额按国家发展计划委员会计价格{2002}1980号《招标代理代理服务费管理暂行办法》的服务类招标收费标准执行（在领取成交通知书前一次性付清）。 |
| 12 |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 13 |  | 本项目政府采购预算价：人民币捌拾壹万贰仟柒佰元整（￥812700.00元） |

# 竞 标 人 须 知

### 一、总  则

1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

2.供应商资格

2.1参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务；

2.3已向采购代理机构购买了采购文件的供应商。

3.竞标费用

3.1供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

### 二、竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）

4.谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

⑴竞标公告；

⑵供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸竞标函和谈判保证金收据(格式)；；

⑹响应文件（格式）。

5.谈判文件的澄清和修改

5.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 三、响应文件的编制格式

6.响应文件编写的注意事项

6.1供应商应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按照谈判文件要求提交响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2谈判文件提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.响应文件的构成

7.1供应商编写的响应文件应包括下列内容（供应商应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

7.1.1竞标函和谈判保证金收据：

竞标函和谈判保证金收据（按谈判文件第五章格式的要求填写并装订）；

7.1.2 响应文件（按谈判文件要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴竞标函；

⑵谈判保证金收据；

⑶竞标报价表；

⑷技术规格偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺供应商资格证明文件；

⑻供应商认为有必要提供的其他有关材料。

8.响应文件的文字及计量单位

8.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件格式

9.1供应商应按谈判文件第六章中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

9.3响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由供应商自行承担。

10.竞标报价

10.1供应商必须就所竞货物的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。如果供应商所填报的货物内容与谈判文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按谈判文件及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

10.3本项目竞标报价包括货物、随配附件、备品备件（详细清单由供应商提供）、易损件、专用工具以及运杂费、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用等运抵指定交货地点安装、调试、验收的所有一切费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.供应商资格证明文件（属复印件的须加盖单位公章并携带原件备核）

12.1下述资格证明文件中注明必须提交的文件均应于本项目截标前与响应文件同时提交完备。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

⑴供应商有效的“营业执照”正本或副本复印件；(必须提交，加盖公章)；

⑵有效的企业组织机构代码证(副本)复印件（未办理“三证合一”的必须提交）；

⑶企业法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖公章）；

⑷企业法定代表人授权委托书原件和被授权人有效的身份证正反面复印件、广西水利工程建设项目管理信息系统建立信用档案的委托代理人信息表打印件（委托代理时必须提供，否则将被当作资格审查不合格而取消竞标资格）,（必须提供，加盖公章）；

⑸省级或省级以上质量检验部门出具的同类型热镀锌钢管产品的质量检验报告（必须是在广西水利工程建设项目管理信息系统中打印）（必须提供，加盖公章）；

⑹质量管理体系认证证书复印件（必须提供，加盖公章）；

⑺近三个月完税证明（必须提供，加盖公章）；

⑻竞标人2017年8/9/10月其中任意一个月依法缴纳税收及缴纳社保证明复印件[或者依法免缴税费或依法免缴社保费的证明复印件（必须提供，加盖公章）；

⑼本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，加盖公章）；

⑽由人民检察院出具的竞标单位及其法定代表人和授权委托代理人无行贿犯罪记录的证明（必须提供，加盖公章）；

⑾供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

12.2本项目不接受联合体参与竞标。

12.2.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

13.货物合格和符合谈判文件规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效]

13.1按照本须知第7条规定，供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

14.竞标的有效期

14.1响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

15.响应文件书写及签名、盖章要求

15.1响应文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或被授权人签名和盖公章（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章），否则其竞标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3响应文件应由企业法定代表人或被授权人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.4响应文件的份数：响应文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在每份文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.谈判保证金

16.1谈判保证金应用人民币。金额按供应商须知前附表第6项规定。

16.2交款方式：转帐、电汇的形式，其他形式认定为无效。

16.3供应商应按供应商须知前附表和本须知第16条中明确的开户名称、开户银行、账号提交谈判保证金，并确保其按供应商须知前附表第6项规定递交。谈判保证金是竞标文件的一个组成部分。竞标人递交谈判保证金后，须在竞标截止时间前到采购代理机构财务部门开具收款收据。只有持采购代理机构财务部门开具收款收据才视为已提交了谈判保证金，因银行流程或竞标人办理不及时等任何原因导致采购代理机构财务部门未能及时开出收款收据的，其责任由竞标人自行承担。（注：文件中所要求粘贴的谈判保证金收据均为代理机构出具的收款收据）。

16.4对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.4.1供应商采用银行转账、电汇形式递交谈判保证金的，谈判保证金必须转到指定银行账户，否则视为无效谈判保证金。

16.5未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同并将合同交回代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。

16.6谈判保证金的退付方式为采用银行转账方式，退回供应商银行账户。

### 四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1供应商应将竞标函、谈判保证金缴纳证明复印件装订成册（一式两份），一并装入竞标函文件袋并加以密封，响应文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入竞标正、副本文件袋中并加以密封，最后将已密封的竞标函文件袋、竞标正、副本文件袋一并装入同一响应文件袋中并加以密封，封口处必须密封签字（法定代表人或其被授权人签字均可，当为被授权人签字时由被授权人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖单位公章。

17.2各内层文件袋及外层的响应文件袋上都应写明（空格内要求写明具体内容）：

⑴ 采购代理单位：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 竞标编号：

⑷ 竞标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（响应文件袋注明“二Ο一   年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.3采购代理机构提供的文件袋无法装入文件时，供应商可按上述要求和文件袋样式另行包装。

17.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处必须密封签字（法定代表人或其被授权人签字均可）或盖单位公章为合格。

17.5供应商在递交响应文件时未按本须知要求封装、密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

18.竞标截止时间

18.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将不予受理。

### 五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：2017年12月5日9时30分截标后为与竞标人谈判时间。地点：广西北部湾宏亚建设管理有限公司百色分公司（那毕大道12号百色投资大厦西塔楼1单元23层2326号）开标室

19.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人（含三人）以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（下述材料不齐全或不按规定提交的，将作为无效竞标处理）：法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证及广西水利工程建设项目管理信息系统建立信用档案的委托代理人信息表打印件、竞标保证金缴纳凭证原件依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5谈判原则如下：

19.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

19.5最后报价

19.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人（或采购代理机构）将退还退出谈判的供应商的保证金。

19.5.5小型和微型企业最终报价扣除计算：

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标办法最低评标价法，评标依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件及谈判应答文件。本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

20.2本采购项目的评标依据为谈判文件和响应文件。

20.3本采购项目评分办法：由谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出2名以上（含2名）成交候选人，若最后报价相同时，则以质量优劣进行排序；若质量仍相同时，则以服务优劣进行排序；若仍相同时，则由谈判小组集体讨论确定，并编写评审报告。“谈判与谈判小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.5在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.6特别说明：

1.出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；当报价和售后服务均相同时，则由谈判小组集体决定。

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

（3）多家供应商参加同一项目或同一分标的竞标时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

（4）多家代理商或经销商参加同一项目或同一分标的竞标时，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

2.供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

21.无效的响应文件

21.1响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理：

（1）供应商所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；

（2）供应商未按规定向采购代理机构购买本项目竞标谈判文件；

（3）未按本竞标谈判文件要求交纳谈判保证金的；

（4）供应商未就其所竞标内容作完整唯一报价，按无效的响应文件处理；

（5）未按竞标谈判文件的要求封装、密封、签署、盖章的；

（6）不符合竞标谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（7）供应商无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判与谈判小组要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞标谈判文件规定提交备选竞标方案的除外；

（9）不符合法律、法规或竞标谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

22．废标

22.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　  ⑵供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
　　⑶因重大变故，采购任务取消的。　
    22.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

### 六、签订合同

23.成交结果及公告

23.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

23.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.3供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在受理供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

24.成交通知

24.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

25.合同授予标准

25.1采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.签订合同

26.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

26.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.履约保证金

27.1在签订合同前，成交人应向田阳县水利局提交履约保证金缴纳单据，履约保证金为成交价的百分之叁（3%）。交纳时请写明竞标项目名称及项目编号。否则，视为不相应采购文件要求。

27.2 成交人如不按本章第26.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其谈判保证金。

27.3合同履约完毕，从成交人持履约保证金收款收据办理退还手续之日起，十五个工作日内如数退还履约保证金(无息)，如成交人不按双方签订的合同规定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿的,按实际损失赔偿。

27.4 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知田阳县水利局，否则由此产生的后果由成交人自负。

七、其他事项

28.招标代理服务费

28.1签订合同前，成交供应商向广西北部湾宏亚建设管理有限公司一次付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则，没收成交供应商这次参加竞标的全部谈判保证金并上缴国库。

具体收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

29.解释权

29.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

# 第二章  货物需求一览表

# 货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 型号规格 | 单价（元） | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | 10000 | 米 | DN100 | 81.27 | 壁厚4.00mm， 国标质量符合国家标准要求，技术性能指标按国家GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》标准执行。 |
| 售后服务及其他要求： - 货物必须是全新的产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，如出现质量问题国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理,造成损失的按实际损失赔偿 。 2.按国家有关规定实行“三包”,免费送货上门 3质保期一年以上,若生产家免费质保期超过此年限的,按生产厂家规定执行 4.维修响应:供应商在接到故障通知后12小时内到达现场,并免费维修或更换缺陷零部件,保证在规定的时间内恢复正常工作,不耽误买方工作,竞标时提供故障无法排除时的应急解决方案、声明有无定期回访、有无其他增值服务等。 5.交货方式及交货期:签订合同后中标人按采购单位需求分批供货,每收到采购单位订单后7个日历内供货； 6.交货地点:采购人指定地点。 (注:1.本项目竞标人报价包括设备包装、装卸运输、保险、税费、检验、技术服务(包括技术资料的提供)及质保期保障等所发生的一切费用):2.需方对本次采购的各种规格货物进行随机取样送检,取样时供方必须在场,送检费用由供方负担,且供方供货时,须提供每批次产品出厂质量检验报告及产品合格证书。) |  |  |  |  |  |  |

# 第三章  合同基本条款及合同书（格式）

# 合同基本条款

1  定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “需方”是指               ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2 “供方”是指               ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3 “合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

1.3.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、竞标函、合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价采购清单，以及其他合同文件。

1.3.2 合同协议书：指本章附件2所指的合同协议书。

1.3.3 成交通知书：指需方通知供方成交的函件。

1.3.4 竞标函：指构成合同文件组成部分的由供方填写并签署的竞标函。

1.3.5 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.3.6 图纸：指列入合同的招标图纸、竞标图纸和需方按合同约定向供方提供的图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于供货或安装。经需方确认进入合同的竞标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验供方是否按其竞标时承诺的条件进行供货或安装的依据，亦不能直接用于供货或安装。

1.3.7 已标价采购清单：指构成合同文件组成部分的由供方按照规定的格式和要求填写并标明价格的采购清单。

1.3.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.3.9 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）成交通知书；

（3）竞标函；

（4）合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价采购清单；

（8）竞标文件其他内容；

（9）其他合同文件。

1.4“合同价格”是指在合同第4款中规定的部分。

1.5“生效日期”是指合同第18款中所规定的合同的生效日期。

1.7“技术资料”是指合同设备及其与使用单位相关的设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和规定的用于合同设备使用单位正确运行和维护的文件。

1.8“合同设备”是指供方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。

1.9 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

1.10 “性能验收试验”是指为检验合同规定的性能保证值按规定所进行的试验。

1.11 “日、月、年”是指公历的日、月、年。“天”是指24小时，“周”是指7天。

1.12 “技术服务”是指由供方提供的与合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程。

1.13 “现场”是指需方安装合同设备所在地。

1.14 “备品备件”是指根据合同提供的备用部件。

1.15 “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和试运行进行阶段的试运行。

1.16 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.17 “分供货商”是指供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人允许的继任方和该法人允许的受让方。

1.18 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、元器件等）达不到合同规定的性能、质量标准要求的情形。

2  合同标的

2.1  设备名称、型号规格、数量见附件二。

2.2  供方供应的合同设备应是全新的合格设备。

2.3  合同设备的技术规范、技术经济指标和性能满足本合同的要求，供方必须保证合同设备所用技术不会为任何第三方主张权利，供方对合同设备承担权利无瑕疵的保证责任。

2.4  供方提供的技术资料（按附件四）。

2.5  供方提供的履约保函（按附件五）。

2.6  供方提供的预付款保函（按附件六）。

2.7  供方提供设备的运输及保险。

3  供货范围

3.1  合同供货范围详见附件二。

3.2  合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的。对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

4  合同价格

4.1  合同总价：                               。

合同总价包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、到货卸车费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1  合同设备价格见附件三。

合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费、从制造厂到始发（车上）/码头（船上）的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。

4.2  合同的分项价格表见附件三。

4.3  合同单价在合同执行期内为不变价。

5  付款方式和付款比例

5.1  本合同使用货币种类为人民币。

5.2  付款方式：电汇或银行汇票。

5.3  合同货款的支付（招标人可根据工程项目实际情况自行合理编制）：

5.3.1镀锌钢管每次运到交货现场，经初检（重量、壁厚，外观等）均合格，且根据乙方提供该批次货物完税发票后甲方在10日内支付该批次货款80%；待省级检测机构或水利厅定点检测机构出具送检货物质量检测合格报告后付款15%，余款5%作为质量保证金，待质保期1年满后20日内一次性付清，不计利息。

5.4  技术服务费的支付：含在合同单价中。

5.5  运杂费、装卸费的支付：含在合同单价中。

6  交货和运输

6.1 合同设备的交货期及交货顺序应严格履行合同所规定的条款，保证及时和完整性。

6.2  交货

6.2.1  交货地点：           。

6.2.2  交货时间：           。

6.2.3  分部套交货时间见附件四。

6.3  合同设备交货日期以设备到达合同指定的到站点的日期。此日期即合同计算迟交货物违约金时的根据。

6.4  供方需负责合同设备从供方到交货地点的运输。

6.5  对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.6  没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

6.7  在保证期内和在保证期满后至大修时止由于供方的过失或疏忽造成供应的合同设备或部件存在着潜在缺陷，而需调换损坏的合同设备或部件，则供方应负责免费将合同设备或部件，以最快的速度运到指定的目的车站/码头/机场，并且通知需方。

6.8  供方应按规定，向需方分批提供：满足使用单位设计、施工、调试、检验、培训、运行、维修所需的技术资料。应分别列出上述技术资料的清单及符合规定的交付进度。

6.9  每批技术资料交邮后，供方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知需方。

6.10  技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏、且非需方原因，供方应在收到需方通知后 3  天内（对急用者应在 1  天内）免费向需方补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因需方原因发生缺少、丢失或损坏，供方应在接到需方通知后 5 天内（对急用者应在 3 天内）向需方补充提供缺少、丢失或损坏的部分，费用由需方承担。

6.11  因需方原因要求供方推迟设备发货时（设备已制造完毕），需方考虑供方负担仓储及保养。双方可协商支付部分该批设备的款项。

6.12  需方有派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。供方提前5天通知需方交运日期。如果需方代表不参加或不能及时参加检验时，供方有权按原定时间发货。需方代表的检查与监督不能免除供方应负的任何责任。

6.13  供方应保护需方免受下列情况所引起的诉讼之害。

6.13.1  合同设备和供方的设备运抵现场而对道路（桥梁）或任何其他交通设施所造成的损坏。

6.13.2  合同设备和供方的设备运抵现场而对供需双方之外第三者的人身伤害和财产损坏。

6.14  收货单位：                                    。

6.15  技术资料邮寄地址：                                              。

7  包装与标记

7.1  供方交付的所有合同设备的包装要符合国家最新的包装储运指示标志的规定和国家运输主管部门的规定。应具有适合长途运输多次搬运，装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2  供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3  供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）项目名称；   （2）合同号；  （3）目的站/码头；  （4）收货单位名称；

（5）设备名称、图号；      （6）箱号/件号；     （7）毛重/净重（公斤）；

（8）体积（长×宽×高,以毫米表示）；

7.4  对裸装合同设备应以金属标签注明上述有关内容。大件合同设备应带有足够的支架或包装垫木。

7.5  每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书（如有的话）各一份。另邮寄装箱清单二份。一份寄收货单位，一份寄需方，作为供需双方验收的依据。

7.6  备品备件及专用工具应分别包装并按第7.2款注明上述内容。

7.7  各种设备及松散零星的部件应采用好的包装方式，装入最小的完善的箱件内。

7.8  栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.9  供方或其分供货商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.10  对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的部件，这些加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

7.11  供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）项目名称；（2）合同号；（3）收货单位名称；（4）目的站/码头；（5）毛重；（6）箱号/件号；每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式一份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.12  凡由于供方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应按合同第10款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非供方包装原因发生合同设备损坏或丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，需方协助供方尽快处理，同时供方应尽快向需方补供合同设备以满足工期需要。

7.13  供方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在合同设备到货清点之后 15日内（或工程场地验收10日前）运离施工现场（费用由供方承担）。

8  技术服务和联络

8.1  供方应按合同的规定及时向需方提供与合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

8.2  供方需派代表到现场进行技术服务,指导需方按供方的技术资料进行安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

8.3  供方应在合同生效后25天内，向需方或合同鉴证方提交执行第8.1款和第8.2款中规定的服务工作的组织计划各一式二份。

8.4  在合同生效后10天内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

8.5  供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

8.6  如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

8.7  各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，所签纪要双方均应执行。

8.8  供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如有修改，须以书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方要求。

8.9  供需方有权将对方所提供的一切有关合同设备的资料分发给与本工程有关各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三者提供。

8.10  对盖有“密件”印章的资料，双方都有为其保密的义务。

8.11  供方的分包商需要参加合同设备的部分技术服务或去现场工作，应事先通过供方征得需方同意，费用应由其自行负担。

8.12  供方（包括分包与外购）须对一切与合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.13  凡与合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供技术接口和技术配合的义务，并不由此而发生任何费用问题。

8.14  供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项的工作人员，供方必须在派出现场服务的技术人员前 5 天内将名单及联系电话提交需方予以确认。需方有权提出更换不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派需方认可的服务人员。如果需方在书面提出该项要求 24 小时内供方没有答复，将按第11.10款视为延期误工等同处理。

8.15  技术服务和联络的具体要求见附件7。

9  质量监造与检验

9.1  监造（若有）

9.1.1  供方应在合同生效日期起（由需方提出）日内，向需方提供合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和标准目录应符合合同的规定。

9.1.2  需方将委托有监造资质的监造单位或派出有经验的技术人员进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为合同所列的相应标准。供方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应的资料和标准，并不由此而发生任何费用。

9.1.3  监造的范围及具体监造检验及见证项目                   。

9.1.4  供方必须为需方驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

9.1.4.1  合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.1.4.2  提前15日提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.4.3  与合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和不一致性报告）及合同规定的有关文件以及复印件。

9.1.4.4  供方必须向监造代表提供工作、生活方便（费用由需方自理）。

9.1.5  监造检验及见证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合供方工厂实际生产过程。若监造代表不能按供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查报告和结果（转为文件见证）。若供方未及时通知监造代表而单独检验，需方将不承认该检验结果，供方应在需方代表在场的情况下进行该项试验。

9.1.6  监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予签字，供方须采取相应措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处理。

9.1.7  不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为供方按合同第11款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。

9.2  检验

9.2.1  到货检验

9.2.1.1  当所有合同设备或部件出厂时，应有供方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

9.2.1.2  合同设备发运后，供方应及时赶到合同设备到达站（时间由供方自行确定），与需方一起根据运单和装箱单组织对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认后，由供方处理解决。如供方不能在合同设备到达时赶到，需方有权自行对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验，清点检验结果和记录有效，并作为需方向供方提出索赔的依据。

9.2.1.3  抽查检验，合同所需的管材到现场后，甲方根据广西水利工程建设管材质量检测等相关文件规定及合同管材的规格、数量情况，随机抽取1至3次不同规格、批次的管材，送到省级检测机构(或具有相应资质的检测机构)进行物理指标和卫生性能指标检测，抽检结果作为供方所供管材是否合格的重要依据之一。抽检结果不论是否合格，抽检费用均由乙方承担。

9.2.2  现场开箱检验

9.2.2.1  当合同设备运到现场后，需方应尽快开箱检验，检验合同设备的数量、规格和质量。需方应在开箱检查前 5 天通知供方开箱检验日期，供方应派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，供方人员未按时赴现场，需方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或合同设备到达现场三个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

9.2.2.2  现场检验时，如发现合同设备由于供方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为需方向供方提出修理或更换的依据；如果供方委托需方修理损坏的合同设备，所有修理的费用由供方承担；如果非供方原因或由于需方原因造成损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方负责。

9.2.2.3  供方在接到需方按合同9.2.1.2条和合同9.2.2.1条规定提出的索赔后，应按9.2.2.4  条的规定尽快修理，换货或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。

9.2.2.4  供方修理或换货的时间，以不影响合同设备使用单位项目工程进度为原则，但不迟于发现缺陷、损坏或短缺等之后一个月，对于关键部件重新供应的时间，由双方协商决定。

9.2.2.5  本章以上条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方应承担的质量保证责任的解除，如合同设备存在不能现场检验发现的隐蔽瑕疵，供方仍应承担质量保证责任。

10  安装、调试、试运行和验收

10.1  合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试运行和维护。整个安装、调试过程须在供方现场技术服务人员指导下进行，重要工序须经供方现场技术服务人员签字确认。在安装、调试过程中，若需方未按供方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经供方现场技术服务人员签字确认而出现问题，需方自行负责（设备问题除外）；若需方按供方的技术资料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签字而出现问题的，供方承担责任。双方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快建成投产。

10.2  合同设备安装完毕后的验收工作按照国家和行业有关要求进行。

10.3  合同设备安装完毕后，供方应派人参加调试，并应尽快解决出现的问题，其所需时间应不超过 10 日，否则将按11.10条视为延误工期等同处理。在此期间，如合同设备都能安全稳定运行，即可由双方选择适当时间进行性能验收试验，这项验收试验由需方负责，供方参加。

10.4  如果合同设备不能达到合同规定的一项或多项性能保证值，供方应满足需方要求予以修理或更换，质量保证期按11.6款办理。

10.5  合同设备到达现场之日起 18 个月内，如因非供方原因该合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收。

10.6  供方所提供的合同设备性能验收试验合格后，也不能视为供方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，潜在缺陷是指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，供方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到 12 个月保证期终止后到第一次预防性试验时（通常为24个月），当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应按照合同6.8及11.3条的规定进行修理或调换。

10.7  在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应做好安排以便进行上述工作，供方应负担修理或调换及其人员的费用。如果供方委托需方施工人员进行加工和/或修理、调换设备或由于供方设计图纸错误或供方技术服务人员的错误造成返工，供方应按下列公式向需方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

P＝a h＋M＋cm

其中：P---总费用（元）；a---人工费（元/小时.人）；h---人时（小时.人）；

M---材料费（元）；c---台班数（台.班）；m---每台设备的台班费（元/台.班）

11  保证与索赔

11.1  保证期一般是指合同设备性能验收试验合格之日起 12 个月或供方发运的合同设备到货之日起 18 个月。二者以先到日期为准。该保证期的具体内容按第10款和第11款有关条款执行。（注：保证期可由招标人根据设备材料的具体情况自行编写规定）

11.2  供方保证根据合同所交付的技术资料、图纸是清晰、完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

11.3  合同执行期间，如果供方提供的合同设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于供方技术人员错误造成返工、报废，供方应立即无偿换货和修理。如需换货，供方应负担由此产生的到安装现场换货的一切费用，换货或修理期限应不迟于 7 日内，对于在 30 日内不可能修理或调换的合同设备，可经需方允许后另行商定期限。

11.4  由于需方未按供方所提供的技术资料、安装、调试及非供方技术人员的原因造成的合同设备损坏，由需方负责修理、更换，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有费用均由需方负担。

11.5  在保证期内，如发现合同设备有缺陷，不符合合同规定时，如属供方责任，则需方有权向供方提出索赔。供方在接到需方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托需方安排修理，包括由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由供方负担。

11.6  如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的合同设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长。

11.7  如合同设备在保证期内发现了双方共同确认的属供方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始计算 1 年。

11.8  如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按合同第6.1款、第6.4款规定计算，需方有权按下列比例向供方收取违约金：

迟交1—4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5%；

迟交5—8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%；不满一周按一周计算。

由于铁路运输的责任而导致1个月以内的迟交，供方出具有关的设备入库单及车皮发运单，经需方代表确认后，需方可考虑免于迟交违约金。合同设备迟交货物的违约金总金额不超合同设备总价的5%。

供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过 2 个月时，需方应保留与供方协商的权力，共同商定供方应向需方支付赔偿金的数额，如协商不能达成协议时，需方有权终止部分或全部合同。

11.9  如由于确属供方责任未能按合同的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周，需方将要求供方支付违约金0.5万元，迟交时间的计算以第6.10款式规定为准。

11.10  如果由于供方服务的疏忽或错误，在执行合同中造成双方一致承认的延误，每延误工期一周供方将向需方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金最多不超过合同设备总价的5%。且供方需支付由于供方技术服务错误或违约造成需方的直接损失。

11.11  若供方迟延交货或提供的合同设备安装调试后，不能实现合同目的或不能满足需方要求的，需方有权单方解除合同，并有权要求供方承担赔偿责任。

如果由于需方原因，迟交货款，需方须按下列方式支付违约金：

迟交1—4周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%；

迟交5—8周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%；不满一周按一周计算。

需方除支付以上违约金外，还应支付迟交款的相应利息，合同设备以上违约金总额不超过合同设备总价的5%。

11.12  若供方违反本合同2.3条的约定，致使需方不能正常使用合同设备的，供方应一次性支付需方所造成全部直接损失。

11.13  在不损害本合同违约条款的情况下，供方只承担因本产品质量问题造成需方的直接经济损失责任，而不承担间接损失及继发性损失责任。

12  保险

12.1  供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以供方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货后止。

12.2  供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%的，以供方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质量问题。

13  税费

13.1  根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与合同有关的税费，由供方承担。

13.2  合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

14  分包与外购

14.1  供方未经需方同意不得将合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。供方需分包的内容和比例应征得需方同意，否则不得分包。

14.2  供方将合同范围内的设备/部件的内容和比例提交需方同意后，在合同生效10天内，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料，提交给需方。需方收到供方提交的分包商文件后 7 个工作日内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。供方须在需方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知需方。

14.3  分包（外购）设备/部件的技术服务、技术配合按第8.11、8.12款的规办理。

14.4  供方对所有分包设备、部件承担合同项下的全部责任。

15  合同的变更、修改、中止和终止

15.1  通过给供方书面通知，需方可以在任何时间、在下列任何一方面或更多方面对合同进行一般的修改。

15.1.1  专门为需方制造合同项下所用的图纸、设计，或规格、运输、包装方法、安装方法以及交货地点。

15.1.2  在供方收到需方关于这种通知后，供方应在收到通知的10日内，就所给建议的修改向需方提交一份费用估算。其中应包含合同交货日期的估计以及执行修改的详细时间表。

15.1.3  直到需方根据供方所提供的估算，发出书面修改指令后，供方应进行修改。修改将构成合同的一部分，合同的规定同样适用于修改。

15.2  在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起合同无法正常执行时，供方或需方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

15.3  在合同执行过程中，若因需方原因要求对合同设备进行变更或要求增加超过本合同标的量的，供方接到需方的书面通知后，应充分考虑需方意见，与需方一起及早完成合同补充条款，合同补充条款作为本合同不可分割的一部分，同样具有法律效力。

15.4  合同执行过程中，原则上供方应按合同规定的标的量向需方供货。当供方供货数量达到标的量的一半或以上时，若需方出现工程设计或项目调整等原因需要中止或延期供货（以需方书面通知为准），需方有权单方面要求供方中止或延期供货，供方应无条件接受并中止或延期供货。结算时按双方确认的实际供货量进行结算。

15.5  因供方原因超过第十周而不能交货的，视为供方不能向需方供货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分货款总值的10—30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。如果供方中止供货，需方有权停付到期应向供方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中已支付给供方的款项索回，供方不得以任何理由拒绝。

15.6  如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出的合理忠实履行合同的保证情况，执行经过同意的一部分合同。

15.7  若15.6中考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将与合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与合同设备有关设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

16  不可抗力

16.1  不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提供给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

16.3  如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

17  合同争议的解决

凡与合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则可采取下列办法之一解决。

17.1  仲裁

17.1.1  仲裁机构：            仲裁委员会。

17.1.2  在进行仲裁期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。

17.2  诉讼

17.2.1  诉讼地点：合同签订地有管辖权的人民法院。

17.2.2  在进行诉讼期间，除提交诉讼审理的事项外，合同仍应继续履行。

18  合同生效及其它事项

18.1  合同生效需满足下列条件：

18.1.1  合同经供需双方法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

18.1.2  经合同鉴证方法定代表人或委托代理人签字，加盖合同鉴证章。

18.1.3  需方收到供方的履约保函或履约保证金。

18.2  合同适用法律为中华人民共和国法律。

18.3  合同所包括的附件，是合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

18.4  合同供需双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述、许诺或行动。

18.5  合同列明了供需双方的责任、义务、补偿和补救条款，任何一方不承担合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

18.6  供需双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

18.7  合同项下供需双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三者。

18.8  供需双方应指定一名授权代表，分别负责直接处理“合同设备”的技术和商务问题。

18.9  任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方地址派员或邮寄、传真递送的，在取得对方人员或通信设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

18.10  供方应保护需方免受所有第三方对由于使用合同项下设备、技术或其他任何部分而引起的侵犯知识产权的诉讼之害，否则，供方承担全部赔偿责任。

18.11  合同一式四份。供需双方各执二份。合同条款中未尽事宜，在签订供货合同时双方再商定。

第2节  合同附件格式

附件一

合 同 协 议 书

（需方名称，以下简称“需方”）   为实施   （项目名称）    ，已接受   （供方名称，以下简称“供方”）   对该项目   （项目名称）（标段名称）  的竞标。需方和供方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）成交通知书；

（3）竞标函；

（4）合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价采购清单；

（8）竞标文件其他内容；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         元）。

4. 供方承诺按合同约定承担设备材料的设计、制造、完成交货、指导现场安装调试及缺陷修复，并达到合同要求。

5. 需方承诺按合同约定的条件、时间和方式向供方支付合同价款。

6. 本合同的生效日期以下列事件最后发生者为准：

(1)双方法定代表人或其委托代理人在合同文件上签字，并加盖单位公章或合同章；

(2)需方收到供方提交的合格的履约担保。

7. 本合同由授权委托代理人代为签订的，须提供有效的法人授权委托书原件并粘贴于合同正本封三作为合同附件，副本可采用复印件。

8. 本协议书一式肆份，合同双方各执两份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

需方：                （盖单位章）       供方：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）      法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年       月         日                    年       月      日

附件二

供货范围

- 一般要求

1.1  本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备、材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合合同的要求。

1.2  供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于合同设备、材料运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（附技术规范书）

附件三

价  格  表

- 一般要求

1.1 本合同设备使用货币种类为人民币。

1.2  价格表中的设备价格为交货固定不变价格。

1.3  该合同设备价格应注明日期、有效期、交货地点和法定代表人或其授权委托人的签章。

- 价格表

| 序号 | 产品名称 | 型 号 规 格 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 设备 单价 | 设备 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备总价合计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务费： |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、保险费、到货卸车费： |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |

竞标人（签字）

（公章）

日期

附件四

技术资料和交付进度

1  一般要求

1.1   供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2   资料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3   供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后一个月内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

1.4   对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

2   资料提交的基本要求

2.1   供方应在竞标阶段提供有关资料。

2.2   供方须及时提供配合工程设计的资料与图纸。

2.3   供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

2.4   施工、调试、试运和运行维护所需的技术资料（需方提出具体清单和要求，供方细化，需方确认）包括但不限于：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  供方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  供方须提供的其它技术资料（需方提出具体清单，供方细化，需方确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

附件五

履约保函（格式）

致：  （需方单位全称）

本保函是为    （供方单位全称）   （以下简称供方）于  （日期） 签订的    （合同名称及合同编号）  合同为需方提供履约担保。

（银行名称）    （以下简称银行）以及他的继承人，受让人为了无条件地、不可撤消地并放弃追索权，根据并同意下列条款，保证付给需方合同设备价格的     %，即大写人民币             元（￥        ）。

（1）当供方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动（以下简称违约），无论供方有无不同意见，银行在收到需方的书面通知时，银行将按需方所要求的上述金额和方式付给需方。

（2）按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

（3）本保函的规定是我们银行无条件的不可撤消的直接义务。合同条件的修改，以及需方所允许的时间改变或任何让步，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行在这方面的义务。

（4）本保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后不迟于30天退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。

（5）你方可通过以下方式对本保函的真实性进行查询：

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签名、盖章)

地   址：

年    月    日

附件六

预付款保函（格式）

致：  （需方单位全称）

本保函是为   （供方单位全称）   （以下简称供方）为履行于  （日期） 签订的    （合同名称及合同编号）  合同向你方提交的预付款银行保函，金额为大写人民币             元（￥        ）。

我            (银行名称)受供方委托，作为保证人和主要债务人，当你方以书面形式提出要求就无条件地、不可撤消地支付不超过上述保证金额的款额，也不要求你方先向供方提出此项要求；以保证在供方没有履行合同条款责任时，你方可以向供方收回全部或部分预付款。

我银行还同意：在你方和供方之间的合同条款、合同项下的设备或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无须通知我银行。

本保函的有效期从预付款支付日期起至你方向供方全部收回预付款的日期止。

你方可通过以下方式对本保函的真实性进行查询：

银行名称：(盖章)

银行法定代表人：(签名、盖章)

地   址：

年    月    日

# 第四章   响应文件（格式）

｛响应文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称、地址等内容，再一并装入竞标正、副本文件袋中并加以密封，并在密封处签字或盖单位公章。

# 封面格式

本

×××××（供应商名称）

响   应  文  件

项目名称：××××采购

项目编号:××××

供应商：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目     录

供应商简介

一、竞标函.................... ........ .....

二、谈判保证金收据............... ...........

三、竞标报价表............. ..... ........ ...

四、技术规格偏离表............ ....... .......

五、售后服务承诺书 .................. ........

六、货物合格证明文件.......... ........ .......

七、供应商资格证明文件.......... ..............

八、供应商认为有必要提供的其他有关材料. .......

# 一、竞 标 函

致（采购单位名称）            ：

我方认真研究了  采购项目名称（采购项目编号：     ）竞争性谈判文件的全部内容，并按规定提交了竞标文件，原意接受竞争性谈判文件及合同条款全部约定，承担竞争性谈判文件中规定的属我方的全部义务。我方的竞标报价为人民币（大写）               （￥        元）。

一旦通知我方中标，我们保证与贵单位签定合同并保证按照文件中所规定的时间完成全部承包的项目，我单位的竞标报价包含设备及附件包装、运杂费、装卸费、税金(保险)及各项技术服务等与之有关的一切费用在内，不再另行取费。

我单位的竞标文件在开标之日起       天内有效。随同竞标文件，我方递交金额为人民币         元的谈判保证金作为我方投标的担保，在上述规定的有效期内，如果我单位撤回竞标文件、我方提交的竞标文件中有虚假资料、中标后未按规定时间与你方签订合同、未按规定及时向你方提交足够的合同履约担保，你方有权没收上述谈判保证金。

竞标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

（二）竞标报价汇总表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 竞标人名称 |
| 2 | 竞标总报价 ￥ 元 （大写人民币）： |
| 3 | 谈判保证金(数额、方式)： |
| 4 | 交货期限：发出中标通知书后 日内与采购单位签订合同，签订合同后 日内按采购单位要求的货物、数量交货 |
| 5 | 对竞争性谈判采购文件采购范围、合同条款、技术条款等实质性内容是否响应：（是或否）： |
| 6 | 其 他 |

竞标人：(盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签  名)

年       月      日

# 二、谈判保证金收据

三、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应竞争性谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞争性谈判文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及供应商选用其它品牌型号替代的）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)

法定代表人或被授权人签字

日期

注：若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商法人公章并由法定代表人（或被授权人）签字，否则竞标无效。

# 四、售后服务承诺书

(由供应商就《货物需求一览表》中所竞内容售后服务及要求自行填写)

供应商(公章)

法定代表人或被授权人签字

日期

注：若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商法人公章并由法定代表人（或被授权人）签字，否则竞标无效。

# 五、货物合格证明文件

(按照第一章“供应商须知”第13条要求提供)

# 六、资格证明文件

(按照第一章“供应商须知”第12条要求提供)

法人授权委托书

致：_______     __（采购代理机构）：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

# 七、供应商认为有必要提供的其他有关材料

a、企业信用等级证书复印件（若有）

b、在对竞标人资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：投标截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存(加盖竞标人单位公章)。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

c、竞标人认为需提交的其它材料

附件1：关于退还竞标保证金的函

关于退还竞标保证金的函

：

我单位于     年    月     日参加                     项目的招竞标，标号：           ，交纳保证金人民币       元（小写：    ）。该项目竞标工作已结束，我单位（中标或落标），我单位请求将保证金退至以下账户，请予办理。

我公司委任       ，性别：     ，身份证：              全权办理退款手续。

户    名：

开户银行：

账    号：

联系方式：

附上：委托人身份证复印件、谈判保证金银行转账底单、谈判保证金收据

（竞标单位）：

时间： 2017年  月  日

附加一：

| 成交标 | 数量 | 采购内容 |
| --- | --- | --- |
| 田阳县2017年农村饮水巩固提升工程巴美抗旱应急工程扩网工程管材 | 1 | 采购热镀锌钢管DN100一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件 |
| 成交价： | 人民币捌拾壹万元整（￥810000.00元） |  |